Приложение

к приказу № 82 от 10.08.2012

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона для поставки товаров (работ, услуг)

для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе»

1. Наименование Заказчика: МУП «ЖКХ города Туапсе» (ИНН 2365001416, КПП 236501001, ОГРН: 1052313062493).

Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1;

Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1;

Контактное лицо: Басанов А.Я., контактный телефон: 8-(86167)- 31145, 8-918-9081778;

Контактное лицо по техническим вопросам, связанным с товаром (работой, услугой) Улиско О.В., контактный телефон: 8-(86167)- 31905;

Адрес электронной почты: gkh.tuapse@gmail.com.

Официальный сайт Заказчика: http://tuapgkh.ucoz.ru/.

2. Форма (способ) закупки: запрос котировок (запрос цен) с подачей предложений о цене контракта в закрытой форме.

3. Предмет закупки:

| Наименование товара, работы, услуги | Выполнение комплекса строительно-монтажных и проектных работ по объектам теплоснабжения МУП «ЖКХ города Туапсе» в соответствии с техническими заданиями №№ 1, 2, 3. |
| --- | --- |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Лот №1: Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Замена теплотрассы отопления и ГВС от ул.Калараша,2 до ул.Кириченко,8» в соответствии с техническим заданием №1. Лот №2: Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по замене теплоизоляции на объектах: - «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от ЦТП ул.Интернациональная до пер.Железнодорожный (покровный слой из оцинкованной стали)»; - «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от ЦТП ул.Бондаренко,2 (покровный слой из оцинкованной стали)»; - «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от котельной по ул.Звездная,25 до Лицея № 29 (покровный слой из оцинкованной стали)»; - «Ремонт теплоизоляции теплотрассы по ул.Фрунзе,25 - 45 (покровный слой из оцинкованной стали)»; - «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от котельной по ул.Звездная,25 до ЦТП ул.Адм.Макарова (покровный слой из оцинкованной стали)» в соответствии с техническим заданием №2. Лот №3: Выполнение проекта по переводу котельной по ул. Карла Маркса, 78 в городе Туапсе в водогрейный режим в соответствии с техническим заданием №3. |
| Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Лоты №№ 1-2: Строительно-монтажные работы (СМР) выполняются в установленные сроки в соответствии с локальными сметными расчетами и техническими заданиями №№ 1-2. При производстве СМР исполнителем (подрядчиком) гарантируется соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы. Лот №3: Выполнение проекта перевода котельной по ул. Карла Маркса, 78 в г.Туапсе в водогрейный режим с температурным графиком 115-70 ºС осуществляется исполнителем (подрядчиком) в установленные сроки в соответствии с техническим заданием № 3 и в соответствии с: - ПБ 10-574-03 Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. - Техническим описанием, инструкцией по монтажу и эксплуатации паровых котлов ДЕ 99.0002.144ИЭ - Инструкцией по монтажу и эксплуатации котельных установок с водогрейными котлами. Проект должен состоять из следующих разделов: - Пояснительная записка (ПЗ); - Тепломеханические решения (ТМ); - Автоматизация тепломеханических решений (АТМ); - Силовое электрооборудование (ЭМ); - Химводоподготовка; - Топливоподача (ТП) (основное и резервное топливо). Исполнителем должны соблюдаться СНиП 12-04-2002, СНиП 2.01.02-85, СанПиН 2.2.2.542-96. Прохождение проектом экспертизы промышленной безопасности обеспечивается Заказчиком. |
| Место (объект) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Краснодарский край, г.Туапсе |
| Начальная (максимальная) цена контракта | Лот №1: Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Замена теплотрассы отопления и ГВС от ул.Калараша,2 до ул.Кириченко,8» в соответствии с техническим заданием №1 – 1625347,34 рубля (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч триста сорок семь рублей 34 копейки), включая НДС 18% - 247934,34 рубля. Лот №2: Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по замене теплоизоляции на объектах в соответствии с техническим заданием №2, в том числе: - «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от ЦТП ул.Интернациональная до пер.Железнодорожный (покровный слой из оцинкованной стали)» - 456127,82 рублей, включая НДС 18% - 69578,82 рубля; - «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от ЦТП ул.Бондаренко,2 (покровный слой из оцинкованной стали)» - 75115,26 рублей, включая НДС 18% - 11458,26 рубля; - «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от котельной по ул.Звездная,25 до Лицея № 29 (покровный слой из оцинкованной стали)» - 342155,16 рублей, включая НДС 18% - 52193,16 рубля; - «Ремонт теплоизоляции теплотрассы по ул.Фрунзе,25 - 45 (покровный слой из оцинкованной стали)» - 397346,12 рублей, включая НДС 18% - 60612,12 рубля; - «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от котельной по ул.Звездная,25 до ЦТП ул.Адм.Макарова (покровный слой из оцинкованной стали)» - 272361,70 рублей, включая НДС 18% - 41546,70 рубля. Всего по Лоту №2: 1543106,06 рублей (Один миллион пятьсот сорок три тысячи сто шесть рублей 06 копеек), включая НДС 18% - 235389,06 рубля. Лот №3: Выполнение проекта по переводу котельной по ул. Карла Маркса, 78 в городе Туапсе в водогрейный режим в соответствии с техническим заданием №3 – 507400,00 рублей (Пятьсот семь тысяч четыреста рублей 00 копеек), включая НДС 18% - 77400,00 рублей. |
| Валюта цены контракта | Российский рубль |
| Начальный и конечный сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | по Лотам №№ 1-3: Начало работ: 17.09.2012г. (не позднее) Окончание работ: 22.10.2012г. |
| Проведение преддоговорных переговоров о внесении изменений в форму контракта | Не допускается |
| Срок, место и порядок предоставления документации о запросе котировок (запросе цен), размер и порядок внесения платы за предоставление документации о запросе котировок (запросе цен), за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа | Документация о запросе котировок (запросе цен) бесплатно доступна на сайте Заказчика: www.tuapgkh.ucoz.ru. Для получения документации о запросе котировок (запросе цен) в форме документа необходимо направить Заказчику письменное заявление. Документация выдается без взимания платы в течение 2 дней после получения заявления. |
| Дата начала приема заявок | Прием заявок осуществляется с 14 августа 2012 года в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное). |
| Место приема заявок | Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, кабинет №6 |
| Дата и время окончания приема заявок (заявки, поступившие после этой даты к рассмотрению не принимаются) | Прием заявок заканчивается 27 августа 2012 года в 16 час. 00 мин. (время местное). |
| Предложение о цене контракта (по каждому лоту отдельно) | Предложение о цене контракта (по каждому лоту отдельно) подается в запечатанном конверте вместе с заявкой или в день проведения запроса котировок (запроса цен) до начала заседания комиссии |
| Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками (определение лиц, допущенных к участию в запросе котировок (запросе цен) | 28 августа 2012 года, 10.00 часов (время местное) Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, каб. 14 |
| Дата, время и место проведения запроса котировок (запроса цен) (подведение итогов запроса котировок (запроса цен)) | 28 августа 2012 года, 14.00 часов (время местное) Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, каб. 14 |
| Определение победителя запроса котировок (запроса цен) | Победителем запроса котировок (запроса цен) признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта по соответствующему лоту по сравнению с предложениями цены остальных участников запроса котировок (запроса цен). Если наименьшая цена предложена несколькими участниками, то победителем признается участник, заявка которого по соответствующему лоту была подана раньше. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания предложения о цене. Итоги запроса котировок (запроса цен) отдельно по каждому лоту отражаются в протоколе об итогах запроса котировок (запроса цен), который подписывается членами комиссии и является документом, удостоверяющим право организатора торгов на заключение контракта по соответствующему лоту. Протокол об итогах запроса котировок (запроса цен) не позднее дня, следующего за днем его подписания, размещается на сайте Заказчика. В случае, если на момент окончания срока приема заявок принята одна заявка на участие в запросе котировок (запросе цен) или комиссией признана соответствующей предъявленным требованиям одна заявка на участие в запросе котировок (запросе цен), то запрос котировок (запрос цен) признается несостоявшимся. Решение о признании запроса котировок (запроса цен) несостоявшимся принимается отдельно в отношении каждого лота. В случае если комиссией по одному из лотов принято решение о признании запроса котировок (запроса цен) несостоявшимся, это не влечет признание в целом запроса котировок (запроса цен) несостоявшимся, если по другим лотам заявки поданы и их рассмотрение состоялось в соответствии с условиями запроса котировок (запроса цен). Конкурсная комиссия вправе рассмотреть представленное только одним участником запроса котировок (запроса цен) предложение о цене контракта и, в случае соответствия заявки такого участника предъявляемым требованиям, принять решение о заключении с этим участником соответствующего контракта. |
| Заключение контракта | Уведомление о признании участника победителем запроса котировок (запроса цен) по соответствующему лоту, протокол или выписка из протокола об итогах запроса котировок (запроса цен) и проект контракта по соответствующему лоту выдаются участнику или его полномочному представителю под расписку или высылаются ему по почте заказным письмом в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов запроса котировок (запроса цен). Участник, заявка которого признана наилучшей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов запроса предложений (запроса котировок (запроса цен), должен представить Заказчику подписанный им текст контракта на условиях, соответствующих запросу котировок (запросу цен). |
| Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок (запросе цен) | Заявка включает в себя заявку, заполненную по форме и содержанию согласно приложению к документации о запросе котировок (запросе цен), а также прилагаемые к ней документы. Заявка и прилагаемые к ней документы прошиваются, нумеруются и подписываются, в том числе на месте прошивания. Заявка помещается в конверт, на котором указывается дата закупки, номер лота. Заявка на участие в запросе котировок (запросе цен) и прилагаемые к ней документы могут быть поданы участником посредством почты, курьерской службы, лично, по факсу, а также в форме отсканированных документов по электронной почте в формате pdf, jpeg и т.п. В случае представления заявки и документов по электронной почте победитель запроса обязан представить Заказчику указанные выше документы на бумажном носителе, надлежаще заверенные, до заключения контракта или с подписанным контрактом. Указанные документы на день заключения контракта должны быть действительны. |
| Перечень документов, которые представляются в составе заявки | Заявка на участие в запросе котировок (запросе цен) должна содержать: 1. сведения и документы об участнике, подавшем заявку: фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2. полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки; 3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, заявка на участие в запросе котировок (запросе цен) должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4. документы, подтверждающие квалификацию участника (наличие лицензии, допуска СРО); 5. копии устава, учредительных документов участника (для юридических лиц); 6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, являются крупной сделкой; 7. предложение о цене контракта (в запечатанном конверте); 8. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе котировок (запросе цен) в соответствии с п.1.6 Положения о закупках (см. по ссылке: tuapgkh.ucoz.ru); 9. письменное согласие физического лица - участника на обработку его персональных данных. |
| Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | К участникам запроса котировок (запроса цен), предъявляются следующие обязательные требования: 1. Соответствие участников запроса котировок (запроса цен) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом закупки (лицензия, членство в СРО и т.п.) – прилагается копия соответствующего документа; 2. Непроведение ликвидации участника - юридического лица – указывается в заявке; 3. Непроведение процедур несостоятельности (банкротства) участника - указывается в заявке; 4. Неприостановление деятельности участника - указывается в заявке; 5. Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период - указывается в заявке; 6. Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - указывается в заявке; 7. Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - указывается в заявке. |
| Дополнительные квалификационные требования к участникам и документы, которыми это подтверждается | Не предусматривается |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации о закупке (дата окончания срока – 3 дня до даты окончания приме заявок). | Разъяснения даются в форме документов, размещаемых на сайте Заказчика в течение трех дней со дня поступления указанного запроса Заказчику с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о запросе котировок (запросе цен) не должно изменять ее суть. Запрос участника рассматривается, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок. Дата начала срока: 14.08.2012г. Дата окончания срока: 22.08.2012г. |
| Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок (запроса цен) | Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок (запросе цен) |
| Изменений в документацию о запросе котировок (запросе цен) | Изменения в документацию размещаются на сайте Заказчика в течение следующего рабочего дня после их подписания Генеральным директором предприятия. В случае внесения изменений в документацию, срок приема заявок продлевается так, чтобы до даты окончания приема заявок было не менее 3 дней. Если изменения касаются изменения места и даты рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок (запроса цен), то они могут быть произведены в любое время, но не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующего срока с размещением в этот же день сведений на сайте Заказчика. |
| Обеспечение заявки | Не предусматривается. |
| Переторжка | Не предусматривается. |
| Примечание | 1. Контракт по результатам закупки заключается в порядке, предусмотренном Положением о закупках и документацией о запросе котировок (запросе цен). 2. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок (запроса цен) в любое время до подведения его итогов. 3. У Заказчика отсутствует обязанность заключать договор по результатам запроса котировок (запроса цен). 4. Настоящий запрос котировок (запрос цен) не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика и Организатора обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации. |
| Документация о запросе котировок (запросе цен) | 1. Техническое задание (приложение №1). 2. Техническое задание (приложение №2). 3. Техническое задание (приложение №3). 4. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (проект контракта для лота №1). 5. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (проект контракта для лота №2). 6. Контракт на выполнение проектных работ (проект контракта для лота №3). 7. Заявка на участие в запросе котировок (запросе цен) (форма). 8. Предложение о цене контракта (форма). |

Генеральный директор 							В.С. Иванов

Приложение №1

к документации о запросе котировок

(запросе цен)

|  |  | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ЖКХ г.Туапсе" |
|  |  | _____________В.С.Иванов |
|  |  | "____"____________2012г. |
|  |  | М.п. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 |

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Замена  теплотрассы отопления и ГВС от ул.Калараша,2 до ул.Кириченко,8»

Техническое задание подготовлено на основе локального сметного расчета на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Замена теплотрассы отопления и ГВС от ул.Калараша,2 до ул.Кириченко,8» в соответствии с техническим заданием №1 на тепловых сетях МУП «ЖКХ города Туапсе». Ознакомиться со сметным расчетом можно в ПТО предприятия по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, тел.8-86167-31905

Всего: Сметная стоимость работ по Лоту №1: 1625347,34 рубля (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч триста сорок семь рублей 34 копейки), (с НДС 18%).

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Участок надземной теплотрассы L = 174 м |  |  |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли НР (1183 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1739 руб.) СП (532 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1739 руб.) | 100 м2 | 1,74 174*1,0/100 |
| 2 | Разборка поверхности изоляции рулонными материалами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (6199 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (7293 руб.) СП (3471 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7293 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 3,393 (0,427*174+0,469*174+0,527*348)/100 |
| 3 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной НР (3742 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (5949 руб.) СП (2380 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (5949 руб.) | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 3,393 |
| 4 | Демонтаж:Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 70 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (8087 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (7319 руб.) СП (4429 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (7319 руб.) | 1 км трубопровода | 0,174 174/1000 |
| 5 | Демонтаж:Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (8178 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (7401 руб.) СП (4479 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (7401 руб.) | 1 км трубопровода | 0,174 174/1000 |
| 6 | Демонтаж:Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (16926 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (15318 руб.) СП (9270 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (15318 руб.) | 1 км трубопровода | 0,348 348/1000 |
| 7 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 100 мм НР (5110 руб.): 108%*0,85 от ФОТ (5566 руб.) СП (3028 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (5566 руб.) | 1 компенсатор | 8 |
| 8 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 70 мм НР (13480 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (12199 руб.) СП (7383 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (12199 руб.) | 1 км трубопровода | 0,174 174/1000 |
| 9 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм НР (13630 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (12335 руб.) СП (7465 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (12335 руб.) | 1 км трубопровода | 0,174 174/1000 |
| 10 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 100 мм НР (28211 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (25530 руб.) СП (15451 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (25530 руб.) | 1 км трубопровода | 0,348 348/1000 |
| 11 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 100 мм НР (2999 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (2714 руб.) СП (1643 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2714 руб.) | 1 компенсатор | 4 |
| 12 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 80 мм НР (1106 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1001 руб.) СП (606 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1001 руб.) | 1 компенсатор | 2 |
| 13 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 70 мм НР (1043 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (944 руб.) СП (571 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (944 руб.) | 1 компенсатор | 2 |
| 14 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм НР (6935 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (6276 руб.) СП (3798 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (6276 руб.) | 1 т фасонных частей | 0,0864 (2,4*24+1,4*12+1,0*12)/1000 |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (1729 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (2260 руб.) СП (1076 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2260 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,9754 (0,36*174+0,43*174+0,46*348)/100 |
| 16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР (1039 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (1358 руб.) СП (646 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1358 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,9754 |
| 17 | Установка воздухоотводчиков НР (1845 руб.): 128%*0.85 от ФОТ (1696 руб.) СП (957 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.) | 1 шт. | 8 |
| 18 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) НР (31249 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (36764 руб.) СП (17500 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (36764 руб.) | 1 м3 изоляции | 11,832 (0,0146*174+0,0162*174+0,0186*348) |
| 19 | Скорлупа пенополиуретановая (40 кг/м3) без покрытия для теплоизоляции труб диаметром 108 мм, толщина скорлупы 40 мм | м | 348 |
| 20 | Скорлупа пенополиуретановая (40 кг/м3) без покрытия для теплоизоляции труб диаметром 89 мм, толщина скорлупы 40 мм | м | 174 |
| 21 | Скорлупа пенополиуретановая (40 кг/м3) без покрытия для теплоизоляции труб диаметром 76 мм, толщина скорлупы 40 мм | м | 174 |
| 22 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: пленками ПВХ НР (37331 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (43919 руб.) СП (20905 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (43919 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 3,83148 (0,490*174+0,532*174+0,590*348)/100 |
|  | Раздел 2. Участок подземной теплотрассы L= 36м |  |  |
| 23 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную НР (245 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (277 руб.) СП (133 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (277 руб.) | 1000 м2 | 0,036 36*1/1000 |
| 24 | Погрузка стр.мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР (734 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1151 руб.) СП (414 руб.): 45%*0,8 от ФОТ (1151 руб.) | 100 м3 грунта | 0,18 |
| 25 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 НР (342 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (424 руб.) СП (144 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (424 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,0288 36*0,8*1,0/1000 |
| 26 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 НР (573 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (843 руб.) СП (258 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (843 руб.) | 100 м3 грунта | 0,03 |
| 27 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР (2067 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (1871 руб.) СП (1352 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1871 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 12/100 |
| 28 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм НР (2340 руб.): 108%*0,85 от ФОТ (2549 руб.) СП (1387 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (2549 руб.) | 100 м трубопровода | 0,72 72/100 |
| 29 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм НР (2423 руб.): 108%*0,85 от ФОТ (2639 руб.) СП (1436 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (2639 руб.) | 100 м трубопровода | 0,72 72/100 |
| 30 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм НР (2313 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (2093 руб.) СП (1267 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2093 руб.) | 1 т фасонных частей | 0,0288 (2,4*8+1,4*4+1,0*4)/1000 |
| 31 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм НР (2886 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (2612 руб.) СП (1581 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2612 руб.) | 1 км трубопровода | 0,036 36/1000 |
| 32 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм НР (2938 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (2659 руб.) СП (1609 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (2659 руб.) | 1 км трубопровода | 0,036 36/1000 |
| 33 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм НР (6424 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (5814 руб.) СП (3519 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (5814 руб.) | 1 км трубопровода | 0,072 36*2/1000 |
| 34 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными НР (6806 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (8007 руб.) СП (3811 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8007 руб.) | 1 м3 изоляции | 3,2832 (0,0198*36+0,0218*36+0,0248*72) |
| 35 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: пленками ПВХ НР (8594 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (10110 руб.) СП (4812 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10110 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,882 (0,553*36+0,593*36+0,652*72)/100 |
| 36 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм НР (882 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (798 руб.) СП (483 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (798 руб.) | 1 врезка | 2 |
| 37 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм НР (979 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (886 руб.) СП (536 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (886 руб.) | 1 врезка | 2 |
| 38 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 НР (3446 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (3119 руб.) СП (2253 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (3119 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 12/100 |
| 39 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 НР (65 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (95 руб.) СП (29 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.) | 100 м3 грунта | 0,0108 36*0,3*1,0/1000 |
| 40 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (419 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (347 руб.) СП (224 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (347 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,054 36*1,0*0,15/100 |
| 41 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см НР (1963 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (1626 руб.) СП (1050 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1626 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0,036 36*1,0/1000 |
| 42 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) НР (-373 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (-309 руб.) СП (-200 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (-309 руб.) | 1000 м2 покрытия | -0,036 -36*1,0/1000 |
|  | Раздел 3. Прочие работы и затраты |  |  |
| 43 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный НР (163 руб.): 100% от ФОТ (163 руб.) СП (98 руб.): 60% от ФОТ (163 руб.) | 1 т груза | 3,728 3,05+0,678 |
| 44 | Перевозка строительного мусора, автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 11 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 3,728 |
| 45 | Перевозка труб, перевозимых автомобилями-длиномерами "Фусо", расстояние перевозки 20 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т (доставка новых труб д.108 мм) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 7,1736 (420*10,26+210*7,38+210*6,26)/1000 |
| 46 | Размещение мусора на свалке (ветки,изоляция б/у) | м3 | 13,56 |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Подрядчик за счет собственных средств оформляет (в случае необходимости) разрешение на производство земляных и вскрышных работ, разрешение на вырубку зеленых насаждений, разрешение на производство работ на проезжей части и тротуарах, а также акт разбивки геодезической основы для строительства.

2. Подрядчик при заключении контракта предоставляет в ПТО МУП "ЖКХ г.Туапсе" график производства работ и локальный сметный расчет на сумму заключенного контракта с учетом технического задания и сметной документации.

3. Подрядчик в рамках контракта обеспечивает:

3.1. Соблюдение сроков выполнения СМР, предусмотренных локальным сметным расчетом и техническим заданием, гарантированное соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы.

3.2. Обеспечивает выполнение СМР в соответствии со сроками: Дата начала работ: 17.09.2012г. (или раньше в соответствии с датой контракта). Дата окончания работ: 22.10.2012г.

4. Подрядчик по завершению работ в 10-дневный срок предоставляет исполнительную документацию на выполненные работы и подписанный акт приемки в эксплуатацию объекта по форме КС №14.

5. В случае нарушения подрядчиком градостроительного и технических регламентов, а также требований СНиП претензии, в том числе финансовые, со стороны контролирующих органов будут взысканы с подрядчика.

6. При выявлении в процессе производства неучтенных при заключении контракта работ, Подрядчик выполняет эти работы по согласованию с Заказчиком в рамках контракта.

Главный инженер МУП "ЖКХ г.Туапсе" 					Е.В.Коротких

Зам.главного инженера 							Н.И.Бегунов

Приложение №2

к документации о запросе котировок

(запросе цен)

|  |  | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ЖКХ г.Туапсе" |
|  |  | _____________В.С.Иванов |
|  |  | "____"____________2012г. |
|  |  | М.п. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 |

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по замене теплоизоляции на объектах теплоснабжения МУП «ЖКХ города Туапсе»

Техническое задание подготовлено на основе локальных сметных расчетов на выполнение строительно-монтажных работ по замене теплоизоляции в соответствии с техническим заданием № 2 на объектах теплоснабжения МУП «ЖКХ города Туапсе». Ознакомиться со сметными расчетами можно в ПТО предприятия по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, тел.8-86167-31905

Всего: Сметная стоимость работ по Лоту №2: 1543106,06 рублей (Один миллион пятьсот сорок три тысячи сто шесть рублей 06 копеек) (с НДС 18%),

в том числе по объектам:

- «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от ЦТП ул.Интернациональная до пер.Железнодорожный (покровный слой из оцинкованной стали)» - 456127,82 рублей, включая НДС 18% - 69578,82 рубля;

- «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от ЦТП ул.Бондаренко,2 (покровный слой из оцинкованной стали)» - 75115,26 рублей, включая НДС 18% - 11458,26 рубля;

- «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от котельной по ул.Звездная,25 до Лицея № 29 (покровный слой из оцинкованной стали)» - 342155,16 рублей, включая НДС 18% - 52193,16 рубля;

- «Ремонт теплоизоляции теплотрассы  по ул.Фрунзе,25 - 45 (покровный слой из оцинкованной стали)» - 397346,12 рублей, включая НДС 18% - 60612,12 рубля;

- «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от котельной по ул.Звездная,25 до ЦТП ул.Адм.Макарова (покровный слой из оцинкованной стали)» - 272361,70 рублей, включая НДС 18% - 41546,70 рубля.

| № п/п | Наименование работ | Един. Изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт теплоизоляции теплотрассы от ЦТП ул.Интернациональная до пер.Железнодорожный (покровный слой из оцинкованной стали) |  |  |
| 1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной НР (79929 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (94034 руб.) СП (44760 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (94034 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 4,8934 489,34/100 |
|  | Объект «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от ЦТП ул.Бондаренко,2 (покровный слой из оцинкованной стали) |  |  |
| 1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной НР (13150 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (15470 руб.) СП (7364 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15470 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,7 70/100 |
|  | Объект «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от котельной по ул.Звездная,25 до Лицея № 29 (покровный слой из оцинкованной стали)» |  |  |
| 1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной НР (61101 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (71884 руб.) СП (34217 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (71884 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 3,252 (225+100,2)/100 |
|  | Объект «Ремонт теплоизоляции теплотрассы по ул.Фрунзе,25 - 45 (покровный слой из оцинкованной стали)» |  |  |
| 1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной НР (66683 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (78451 руб.) СП (37343 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (78451 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 3,55 (94,4+29,4+231,2)/100 |
|  | Объект «Ремонт теплоизоляции теплотрассы от котельной по ул.Звездная,25 до ЦТП ул.Адм.Макарова (покровный слой из оцинкованной стали)» |  |  |
|  | Раздел 1. |  |  |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли НР (2728 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (4012 руб.) СП (1228 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (4012 руб.) | 100 м2 | 3,49 |
| 2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной НР (45552 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (53590 руб.) СП (25509 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (53590 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,425 (159,3+83,2)/100 |
|  | Раздел 2. Прочие работы и затраты |  |  |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: ветки НР (93 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (109 руб.) СП (52 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (109 руб.) | 1 т | 1,9 |
| 4 | Перевозка стр.мусора автомобилями-самосвалами(расстояние перевозки 11 км; класс груза 1. НР 100%*0.85 от ФОТ СП 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т | 1,9 |
| 5 | Размещение мусора на свалке | м3 | 7,97 |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Подрядчик за счет собственных средств оформляет (в случае необходимости) разрешение на производство земляных и вскрышных работ, разрешение на вырубку зеленых насаждений, разрешение на производство работ на проезжей части и тротуарах, а также акт разбивки геодезической основы для строительства.

2. Подрядчик при заключении контракта предоставляет в ПТО МУП "ЖКХ г.Туапсе" график производства работ и локальный сметный расчет на сумму заключенного контракта с учетом технического задания и сметной документации.

3. Подрядчик в рамках контракта обеспечивает:

3.1. Соблюдение сроков выполнения СМР, предусмотренных локальным сметным расчетом и техническим заданием, гарантированное соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы.

3.2. Обеспечивает выполнение СМР в соответствии со сроками: Дата начала работ: 17.09.2012г. (или раньше в соответствии с датой контракта). Дата окончания работ: 22.10.2012г.

4. Технические характеристики материала: Сталь листовая оцинкованная общего назначения ГОСТ 14918-80 2 – 10-18 мкм (Zn 142,5-258 г/м2); размеры материала: лист 0,5*1250*2500 мм; толщина листа: не менее 0,5 мм. Качество материала: ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий; требования к безопасности материала: сертификат качества (соответствия).

5. Подрядчик по завершению работ в 10-дневный срок предоставляет исполнительную документацию на выполненные работы и подписанный акт приемки в эксплуатацию объекта по форме КС №14.

6. В случае нарушения подрядчиком градостроительного и технических регламентов, а также требований СНиП претензии, в том числе финансовые, со стороны контролирующих органов будут взысканы с подрядчика.

7. При выявлении в процессе производства неучтенных при заключении контракта работ, Подрядчик выполняет эти работы по согласованию с Заказчиком в рамках контракта.

Главный инженер МУП "ЖКХ г.Туапсе" 					Е.В.Коротких

Зам.главного инженера 							Н.И.Бегунов

Приложение №3

к документации о запросе котировок

(запросе цен)

|  |  | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ЖКХ г.Туапсе" |
|  |  | _____________В.С.Иванов |
|  |  | "____"____________2012г. |
|  |  | М.п. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3 |

на выполнение проекта по переводу котельной по ул. Карла Маркса, 78 в городе Туапсе

в водогрейный режим с температурным графиком 115-70 ºС

Техническое задание подготовлено на основе локального сметного расчета на выполнение проекта по переводу котельной по ул. Карла Маркса, 78 в городе Туапсе в водогрейный режим с температурным графиком 115-70 ºС. Ознакомиться со сметным расчетом можно в ПТО предприятия по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, тел.8-86167-31905

Всего: Сметная стоимость работ по Лоту № 2 – 507400,00 рублей (Пятьсот семь тысяч четыреста рублей 00 копеек), включая НДС 18% - 77400,00 рублей

| № п/п | Наименование данных | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Данные о работах (услугах) | Котельная имеет установленную мощность 32,14 Гкал/час; подключенная нагрузка 27,254 Гкал/час. Расположена на селитебной территории, в жилом микрорайоне. В котельной установлены два паровых котла ДЕ-16/14ГМ и один паровой котел ДЕ-25/14 ГМ. Основной вид топлива – газ, резервное – мазут. |
| 2 | Объем работ (услуг) | Выполнить проект перевода котельной по ул. К.Маркса, 78 в г.Туапсе в водогрейный режим с температурным графиком 115-70 ºС. Проект должен состоять из следующих разделов: - Пояснительная записка (ПЗ); - Тепломеханические решения (ТМ); - Автоматизация тепломеханических решений (АТМ); - Силовое электрооборудование (ЭМ); - Химводоподготовка; - Топливоподача (ТП) (основное и резервное топливо); |
| 3 | Характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг) | Проектные работы |
| 4 | Качество работ (услуг) | Работы выполнить в соответствии с нормативно-технической документацией: ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Техническое описание, инструкции по монтажу и эксплуатации паровых котлов ДЕ 99.0002.144ИЭ Инструкции по монтажу и эксплуатации котельных установок с водогрейными котлами. |
| 5 | Требования к безопасности работ (услуг) | Работы выполнить в соответствии с нормативно-технической документацией: СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы. СанПиН 2.2.2.542-96 Санитарные нормы и правила. |
| 6 | Иные требования к результатам работ (услуг) | Нет. |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Подрядчик при заключении контракта предоставляет в ПТО МУП "ЖКХ г.Туапсе" график производства работ и локальный сметный расчет на сумму заключенного контракта с учетом технического задания и сметной документации.

2. Подрядчик в рамках контракта обеспечивает:

2.1. Соблюдение сроков выполнения СМР, предусмотренных локальным сметным расчетом и техническим заданием, гарантированное соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы.

2.2. Обеспечивает выполнение работ в соответствии со сроками: Дата начала работ: 17.09.2012г. (или раньше в соответствии с датой контракта). Дата окончания работ: 22.10.2012г.

3. Подрядчик по окончании работ предоставляет проект, исполнительную документацию, подписанные акты выполненных работ, приемки работ Заказчику по установленной форме.

4. В случае нарушения подрядчиком градостроительного и технических регламентов, а также требований СНиП претензии, в том числе финансовые, со стороны контролирующих органов будут взысканы с подрядчика.

5. При выявлении в процессе производства неучтенных при заключении контракта работ, Подрядчик выполняет эти работы по согласованию с Заказчиком в рамках контракта.

Главный инженер МУП "ЖКХ г.Туапсе" 					Е.В.Коротких

Зам.главного инженера 							Н.И.Бегунов

Приложение №4

к документации о запросе котировок

(запросе цен)

Контракт № _______

на выполнение строительно-монтажных работ

(проект контракта для Лота №1)

г.Туапсе								«___»__________ 2012 года

МУП «ЖКХ города Туапсе», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Виктора Сергеевича, действующего на основании устава,  с одной стороны

и ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора (генерального директора) _______________________________, действующего на основании устава,

на основании решения Комиссии Продавца (Протокол №____от _________2012г. вскрытия конвертов с предложениями цены контракта (подведение итогов аукциона)), в соответствии с которым Комиссией Продавца принято решение о заключении с Покупателем настоящего контракта на выполнение строительно-монтажных работ (далее по тексту – «контракт»),

далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ по ______________________________________ ____________________________________________________________________ на тепловых сетях МУП «ЖКХ города Туапсе» в соответствии с техническим заданием № 1 к настоящему контракту (прилагается).

1.2. Подрядчик обязуется на свой риск собственными силами и средствами, в точном соответствии с техническим заданием № 1 к настоящему контракту выполнить работы, являющиеся предметом настоящего контракта.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную настоящим контрактом стоимость работ.

2. Стоимость контракта и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ___________ рублей (__________________________________________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18%, что составляет ___________ рублей (______________________________________ ___________________ ___________________ рублей ___ копеек).

2.2. Стоимость работ по настоящему контракту, указанная в пункте 2.1. контракта, определена на основании ценового предложения Подрядчика, сложившегося при проведении аукциона, в соответствии с которым Комиссией Заказчика принято решение о заключении с Подрядчиком настоящего контракта.

2.3. Стоимость работ по настоящему контракту, выраженная в российских рублях, является фиксированной и не подлежит увеличению или уменьшению.

2.4. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком посредством перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно счету на оплату выполненных Подрядчиком работ. Расчеты осуществляются в течение 20 рабочих дней по факту выполнения работ, подтвержденному актами (формы №КС-2, №КС-3).

Оплата работ по настоящему контракту производится Заказчиком за вычетом 4,8 процента стоимости от фактически выполненных Подрядчиком работ по настоящему контракту.

В счет стоимости удержанной оплаты, установленной настоящим пунктом контракта, Заказчик осуществляет для Подрядчика работы по надзору за выполнением работ, осуществляет лабораторный контроль участков теплосети после промывки и дезинфекции, выполняет иные работы, связанные с выездом представителей Заказчика на Объект.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3. Права и обязанности сторон

3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы на Объекте, предусмотренные разделом 1 настоящего контракта, в соответствии с действующими в РФ нормами СНиП и техническими заданиями в сроки, установленные условиями настоящего контракта.

3.1.2. Обеспечить качество выполнения и сдачу работ в установленном порядке.

3.1.3. Поставить на Объект все необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества.

3.1.4. Устранить дефекты выполненных работ за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественной работы Подрядчика.

3.1.5. Нести ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности при выполнении работ и охрану окружающей среды.

3.1.6. Согласовать с Заказчиком до начала работ материалы, применяемые в работах на Объекте, для определения их качества и внешнего вида, а также предоставить образцы, паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающих соответствие санитарным и экологическим нормам противопожарной безопасности РФ. В случае если Заказчик не предоставит свои замечания в течение 7 (семи) дней, считая со дня получения перечня или образцов, материалы считаются одобренными Заказчиком.

3.1.7. Обеспечить Заказчику возможность проведения контроля за выполняемыми Подрядчиком работами с записью в журналах работ.

3.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.9. Обеспечить сдачу Объекта приемочной комиссии в установленном порядке.

3.1.10. Освободить Объект от строительной техники, оборудования и строительного мусора в течение одного рабочего дня после сдачи Объекта.

3.1.11. Обеспечить выполнение работ в пределах стоимости, указанной в пункте 2.1 настоящего контракта.

3.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

3.2. В соответствии с условиями настоящего контракта Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить Подрядчику свободный доступ к Объекту в течение всего периода действия настоящего Контракта.

3.2.2. Осуществить расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в пункте 2.4 настоящего контракта.

3.2.3. Осуществить контроль за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ) в соответствии с техническим заданием, условиями настоящего контракта и требованиями СНиП, за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций ГОСТам и техническим условиям.

3.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего контракта.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту в следующие сроки:

- начало работ:  	___________2012г.;

- окончание работ:  	___________2012г.

4.2. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства работ, которые могут повлиять на продолжительность выполнения работ и их стоимость, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме.

5. Производство работ

5.1. Для осуществления контроля за выполнением работ, а также проведения проверок соответствия используемых Подрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования условиям настоящего контракта и техническому заданию в качестве своего представителя Заказчик назначает главного инженера Заказчика, действующего на основании прав по должности. Уполномоченный Заказчиком представитель и назначенные уполномоченным представителем должностные лица Заказчика имеют право беспрепятственного доступа на Объект, ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

5.2. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ об их готовности сдачи Заказчику. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

5.3. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и за счет своих средств обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.5. Подрядчик выполняет работы с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда работающих, соблюдением пожарной безопасности, охраны окружающей среды, «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории города Туапсе» (приложение к решению Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района от 24 июля 2008 г. №4.2.): обеспечивает погрузку, перевозку и размещение отходов и демонтированных в результате производства работ конструкций, на полигоне ТБО. Подрядчик обеспечивает приобретение талонов на размещение ТБО специализированной организации. Охрану находящихся на площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик.

5.6. В случае, если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ на Объекте, Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения работ на соответствующий период. В этом случае Стороны должны принять все соответствующие меры, предотвращающие дополнительные расходы.

5.7. В случае, если при выполнении настоящего контракта в силу объективных причин возникла необходимость корректировки строительно-монтажных работ, ведущей к изменению объема и (или) их стоимости, такая корректировка объема и (или) стоимости работ оформляется Сторонами путем подписания дополнительного Соглашения в течение 5 (пяти) календарных дней.

6. Сдача-приемка законченных работ

6.1. Сдача-приемка Объекта производится в течение десяти дней, считая со дня письменного извещения Подрядчиком Заказчика о 100-процентной готовности Объекта с оформлением акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), а также документов, необходимых для оплаты (счет на оплату, счет-фактура).

6.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы (пункт 6.1) или направляет мотивированный отказ.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу, составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения.

6.4. Выполненные Подрядчиком работы переходят в собственность Заказчика после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими Сторонами.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта. Ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в ходе производства работ, а также в процессе эксплуатации Объекта.

7.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных техническим заданием и обязательными для Сторон строительными нормами и правилами, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей Объекта.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. В случае если при выполнении настоящего контракта Подрядчик нанесет ущерб третьим лицам, он возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от каких-либо претензий со стороны третьих лиц.

7.6. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из Сторон, немедленно по выявлению таких обстоятельств.

7.7. Все изменения, дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.8. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, подтверждающих их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. Максимальный срок устранения недостатков работ не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующей претензии Заказчика;

- бесперебойное функционирование Объекта при выполнении работ.

8.2. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 24 (двадцать четыре) месяца, считая со дня утверждения акта приемки законченных работ приемочной комиссией.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения третьими лицами.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе составить односторонний акт либо привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

10. Расторжение контракта

10.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных техническим заданием и действующими СНиПами.

10.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий месяц;

- при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

10.4. При расторжении настоящего контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в совместно определенном Сторонами объеме.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее чем за 30 календарных дней.

10.6. При расторжении настоящего контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки.

11. Прочие условия.

11.1. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к настоящему контракту, теряют силу.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае не достижения договоренности арбитражным судом в соответствии с правилами подведомственности и подсудности.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. Подрядчик имеет допуск СРО:

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___________  ______________________________________________________ от ____________20___г., выданное ____________________ ____________________________________. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

12. Вступление контракта в силу и сроки его действия

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «___»___________ 20___ года.

13. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой

частью настоящего контракта.

13.1. Приложение №1 – техническое задание № 1 на выполнение работ по замене старой теплоизоляции (мин.вата. рубероид) на скорлупу ППУ и устройству покрывного  защитного слоя из оцинкованной стали на тепловых сетях МУП «ЖКХ города Туапсе»

14. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

14.1. Адрес и банковские реквизиты Заказчика - МУП «ЖКХ города Туапсе»:

Юридический и почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, 1, тел./факс 8-86167-21344

ИНН: 2365001416, КПП: 236501001, ОГРН: 1052313062493

Р/счет № 40702810930050100994 в Туапсинском ОСБ №1805 Юго-Западного банка Сбербанка РФ г.Ростов-на-Дону, к/счет 30101810600000000602, БИК 046015602.

14.2. Адрес и банковские реквизиты Подрядчика – __________________________:

Юридический и почтовый адрес: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

ИНН___________, КПП___________, ОГРН_____________, ОКАТО___________, ОКПО _________. Свидетельство о регистрации серии ____ № __________ от ___________20___г.

р/счет №______________________ в ________________________________________ ____________________________________, к/счет __________________, БИК ___________.

Подписи сторон:

Заказчик: 						       Подрядчик:

| Генеральный директор МУП «ЖКХ города Туапсе» _________________ В.С. Иванов м.п. |  | ________________________ _________________ (______________) м.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение №5

к документации о запросе котировок

(запросе цен)

Контракт № _______

на выполнение строительно-монтажных работ

(проект контракта для Лота №2)

г.Туапсе								«___»__________ 2012 года

МУП «ЖКХ города Туапсе», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Виктора Сергеевича, действующего на основании устава,  с одной стороны

и ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора (генерального директора) _______________________________, действующего на основании устава,

на основании решения Комиссии Продавца (Протокол №____от _________2012г. вскрытия конвертов с предложениями цены контракта (подведение итогов аукциона)), в соответствии с которым Комиссией Продавца принято решение о заключении с Покупателем настоящего контракта на выполнение строительно-монтажных работ (далее по тексту – «контракт»),

далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ по устройству покрывного  защитного слоя из оцинкованной стали на тепловых сетях МУП «ЖКХ города Туапсе» в соответствии с техническим заданием № 2 к настоящему контракту (прилагается).

1.2. Подрядчик обязуется на свой риск собственными силами и средствами, в точном соответствии с техническим заданием № 2 к настоящему контракту выполнить работы, являющиеся предметом настоящего контракта.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную настоящим контрактом стоимость работ.

2. Стоимость контракта и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ___________ рублей (__________________________________________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18%, что составляет ___________ рублей (______________________________________ ___________________ ___________________ рублей ___ копеек).

2.2. Стоимость работ по настоящему контракту, указанная в пункте 2.1. контракта, определена на основании ценового предложения Подрядчика, сложившегося при проведении аукциона, в соответствии с которым Комиссией Заказчика принято решение о заключении с Подрядчиком настоящего контракта.

2.3. Стоимость работ по настоящему контракту, выраженная в российских рублях, является фиксированной и не подлежит увеличению или уменьшению.

2.4. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком посредством перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно счету на оплату выполненных Подрядчиком работ. Расчеты осуществляются в течение 20 рабочих дней по факту выполнения работ, подтвержденному актами (формы №КС-2, №КС-3).

Оплата работ по настоящему контракту производится Заказчиком за вычетом 1,4 процента стоимости от фактически выполненных Подрядчиком работ по настоящему контракту.

В счет стоимости удержанной оплаты, установленной настоящим пунктом контракта, Заказчик осуществляет для Подрядчика работы по надзору за выполнением работ, выполняет иные работы, связанные с выездом представителей Заказчика на Объект.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3. Права и обязанности сторон

3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы на Объекте, предусмотренные разделом 1 настоящего контракта, в соответствии с действующими в РФ нормами СНиП и техническими заданиями в сроки, установленные условиями настоящего контракта.

3.1.2. Обеспечить качество выполнения и сдачу работ в установленном порядке.

3.1.3. Поставить на Объект все необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества.

3.1.4. Устранить дефекты выполненных работ за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественной работы Подрядчика.

3.1.5. Нести ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности при выполнении работ и охрану окружающей среды.

3.1.6. Согласовать с Заказчиком до начала работ материалы, применяемые в работах на Объекте, для определения их качества и внешнего вида, а также предоставить образцы, паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающих соответствие санитарным и экологическим нормам противопожарной безопасности РФ. В случае если Заказчик не предоставит свои замечания в течение 7 (семи) дней, считая со дня получения перечня или образцов, материалы считаются одобренными Заказчиком.

3.1.7. Обеспечить Заказчику возможность проведения контроля за выполняемыми Подрядчиком работами с записью в журналах работ.

3.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.9. Обеспечить сдачу Объекта приемочной комиссии в установленном порядке.

3.1.10. Освободить Объект от строительной техники, оборудования и строительного мусора в течение одного рабочего дня после сдачи Объекта.

3.1.11. Обеспечить выполнение работ в пределах стоимости, указанной в пункте 2.1 настоящего контракта.

3.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

3.2. В соответствии с условиями настоящего контракта Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить Подрядчику свободный доступ к Объекту в течение всего периода действия настоящего Контракта.

3.2.2. Осуществить расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в пункте 2.4 настоящего контракта.

3.2.3. Осуществить контроль за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ) в соответствии с техническим заданием, условиями настоящего контракта и требованиями СНиП, за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций ГОСТам и техническим условиям.

3.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего контракта.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту в следующие сроки:

- начало работ:  	___________2012г.;

- окончание работ:  	___________2012г.

4.2. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства работ, которые могут повлиять на продолжительность выполнения работ и их стоимость, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме.

5. Производство работ

5.1. Для осуществления контроля за выполнением работ, а также проведения проверок соответствия используемых Подрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования условиям настоящего контракта и техническому заданию в качестве своего представителя Заказчик назначает главного инженера Заказчика, действующего на основании прав по должности. Уполномоченный Заказчиком представитель и назначенные уполномоченным представителем должностные лица Заказчика имеют право беспрепятственного доступа на Объект, ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

5.2. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ об их готовности сдачи Заказчику. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

5.3. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и за счет своих средств обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.5. Подрядчик выполняет работы с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда работающих, соблюдением пожарной безопасности, охраны окружающей среды, «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории города Туапсе» (приложение к решению Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района от 24 июля 2008 г. №4.2.): обеспечивает погрузку, перевозку и размещение отходов и демонтированных в результате производства работ конструкций, на полигоне ТБО. Подрядчик обеспечивает приобретение талонов на размещение ТБО специализированной организации. Охрану находящихся на площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик.

5.6. В случае, если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ на Объекте, Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения работ на соответствующий период. В этом случае Стороны должны принять все соответствующие меры, предотвращающие дополнительные расходы.

5.7. В случае, если при выполнении настоящего контракта в силу объективных причин возникла необходимость корректировки строительно-монтажных работ, ведущей к изменению объема и (или) их стоимости, такая корректировка объема и (или) стоимости работ оформляется Сторонами путем подписания дополнительного Соглашения в течение 5 (пяти) календарных дней.

6. Сдача-приемка законченных работ

6.1. Сдача-приемка Объекта производится в течение десяти дней, считая со дня письменного извещения Подрядчиком Заказчика о 100-процентной готовности Объекта с оформлением акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), а также документов, необходимых для оплаты (счет на оплату, счет-фактура).

6.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы (пункт 6.1) или направляет мотивированный отказ.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу, составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения.

6.4. Выполненные Подрядчиком работы переходят в собственность Заказчика после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими Сторонами.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта. Ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в ходе производства работ, а также в процессе эксплуатации Объекта.

7.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных техническим заданием и обязательными для Сторон строительными нормами и правилами, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей Объекта.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. В случае если при выполнении настоящего контракта Подрядчик нанесет ущерб третьим лицам, он возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от каких-либо претензий со стороны третьих лиц.

7.6. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из Сторон, немедленно по выявлению таких обстоятельств.

7.7. Все изменения, дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.8. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, подтверждающих их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. Максимальный срок устранения недостатков работ не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующей претензии Заказчика;

- бесперебойное функционирование Объекта при выполнении работ.

8.2. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 24 (двадцать четыре) месяца, считая со дня утверждения акта приемки законченных работ приемочной комиссией.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения третьими лицами.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе составить односторонний акт либо привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

10. Расторжение контракта

10.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных техническим заданием и действующими СНиПами.

10.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий месяц;

- при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

10.4. При расторжении настоящего контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в совместно определенном Сторонами объеме.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее чем за 30 календарных дней.

10.6. При расторжении настоящего контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки.

11. Прочие условия.

11.1. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к настоящему контракту, теряют силу.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае не достижения договоренности арбитражным судом в соответствии с правилами подведомственности и подсудности.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. Подрядчик имеет допуск СРО:

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___________  ______________________________________________________ от ____________20___г., выданное ____________________ ____________________________________. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

12. Вступление контракта в силу и сроки его действия

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «___»___________ 20___ года.

13. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой

частью настоящего контракта.

13.1. Приложение №1 – техническое задание № 1 на выполнение работ по замене старой теплоизоляции (мин.вата. рубероид) на скорлупу ППУ и устройству покрывного  защитного слоя из оцинкованной стали на тепловых сетях МУП «ЖКХ города Туапсе»

14. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

14.1. Адрес и банковские реквизиты Заказчика - МУП «ЖКХ города Туапсе»:

Юридический и почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, 1, тел./факс 8-86167-21344

ИНН: 2365001416, КПП: 236501001, ОГРН: 1052313062493

Р/счет № 40702810930050100994 в Туапсинском ОСБ №1805 Юго-Западного банка Сбербанка РФ г.Ростов-на-Дону, к/счет 30101810600000000602, БИК 046015602.

14.2. Адрес и банковские реквизиты Подрядчика – __________________________:

Юридический и почтовый адрес: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

ИНН___________, КПП___________, ОГРН_____________, ОКАТО___________, ОКПО _________. Свидетельство о регистрации серии ____ № __________ от ___________20___г.

р/счет №______________________ в ________________________________________ ____________________________________, к/счет __________________, БИК ___________.

Подписи сторон:

Заказчик: 						       Подрядчик:

| Генеральный директор МУП «ЖКХ города Туапсе» _________________ В.С. Иванов м.п. |  | ________________________ _________________ (______________) м.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение №6

к документации о запросе котировок

(запросе цен)

Контракт № _______

на выполнение проектных работ

(проект контракта для Лота № 3)

г.Туапсе								«___»__________ 201__ года

МУП «ЖКХ города Туапсе», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Виктора Сергеевича, действующего на основании устава,  с одной стороны

и _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора (генерального директора) _______________________________, действующего на основании устава,

на основании решения Комиссии Заказчика (Протокол №____от _________2012г. вскрытия конвертов с предложениями цены контракта (подведение итогов аукциона)), в соответствии с которым Комиссией Заказчика принято решение о заключении с Подрядчиком настоящего контракта на выполнение строительно-монтажных работ (далее по тексту – «контракт»),

далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работы по подготовке Проекта перевода котельной по ул. Карла Маркса, 78 в г.Туапсе в водогрейный режим с температурным графиком 115-70 ºС (далее по тексту - Проект) в установленные сроки и в соответствии с техническим заданием (прилагается).

1.2. Исполнитель обязуется выполнить Проект, указанный в п. 1.1., в срок, установленный настоящим контрактом.

1.3. Технические, экономические и другие требования к Проекту, являющимся предметом настоящего контракта, должны соответствовать требованиям СНиП, действующих нормативных актов Российской Федерации, техническому заданию.

2. Стоимость контракта и порядок оплаты

2.1. Стоимость выполнения Проекта по настоящему контракту составляет ___________ рублей (__________________________________________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18%, что составляет ___________ рублей (___________________________________ ___________________ ___________________ рублей ___ копеек).

2.2. Стоимость Проекта по настоящему контракту, указанная в пункте 2.1. контракта, определена на основании ценового предложения Подрядчика, сложившегося при проведении аукциона, в соответствии с которым Комиссией Заказчика принято решение о заключении с Подрядчиком настоящего контракта.

2.3. Стоимость работ по настоящему контракту, выраженная в российских рублях, является фиксированной и не подлежит увеличению или уменьшению.

2.4. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком посредством перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно счету на оплату за выполненный Подрядчиком Проект. Расчеты осуществляются в течение 20 рабочих дней по факту выполнения Проекта, подтвержденному актом приемки.

2.5. Проект, выполненный с изменением или отклонением от технического задания, не оформленный в установленном порядке, оплате не подлежит.

3. Права и обязанности сторон

3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить Проект, предусмотренный разделом 1 настоящего контракта, в соответствии с действующими в РФ нормами СНиП и техническим заданием в сроки, установленные условиями настоящего контракта.

3.1.2. Обеспечить качество выполнения и сдачу Проекта в установленном порядке.

3.1.3. Устранить дефекты выполненного Проекта за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественной работы Подрядчика.

3.1.4. Обеспечить Заказчику возможность проведения контроля за выполнением Подрядчиком Проекта.

3.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Проекта при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его выполнения, иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемого Проекта, либо создающих невозможность его завершения в срок.

3.1.6. Обеспечить сдачу Проекта Заказчику в установленном порядке.

3.1.7. Обеспечить выполнение Проекта в пределах стоимости, указанной в пункте 2.1 настоящего контракта.

3.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

3.2. В соответствии с условиями настоящего контракта Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить Подрядчику свободный доступ к объекту, в отношении которого выполняется Проект, в течение всего периода действия настоящего контракта.

3.2.2. Осуществить расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в пункте 2.4 настоящего контракта.

3.2.3. Осуществлять контроль за выполнением Проекта в соответствии с техническим заданием и условиями настоящего контракта.

3.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего контракта.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить Работу по настоящему контракту в следующие сроки:

- начало работ:  	___________2012г.;

- окончание работ:  	___________2012г.

4.2. Если в процессе выполнения Проекта возникает необходимость внести изменения в сроки, которые могут повлиять на продолжительность выполнения Проекта и его стоимость, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме.

5. Производство Работы

5.1. Для осуществления контроля за выполнением Проекта в качестве своего представителя Заказчик назначает главного инженера Заказчика, действующего на основании прав по должности. Уполномоченный Заказчиком представитель и назначенные уполномоченным представителем должностные лица Заказчика имеют право проверять ход выполнения Проекта в течение всего периода его выполнения.

5.2. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненного Проекта или его части Подрядчик своими силами и за счет своих средств обязан в согласованный Сторонами срок переделать Проект или его часть для обеспечения надлежащего качества.

5.3. В случае, если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения Проекта, Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения Проекта на соответствующий период. В этом случае Стороны должны принять все соответствующие меры, предотвращающие дополнительные расходы.

5.4. В случае, если при выполнении настоящего контракта в силу объективных причин возникла необходимость корректировки Проекта, ведущей к изменению объема и (или) его стоимости, такая корректировка объема и (или) стоимости работ по Проекту оформляется Сторонами путем подписания дополнительного Соглашения в течение 5 (пяти) календарных дней.

6. Порядок сдачи и приемки Проекта

6.1. Приемка Заказчиком Проекта осуществляются в порядке, указанном в п.п.6.2.-6.4. настоящего контракта.

6.2. По завершении выполнения Проекта Подрядчик передает Заказчику Проект в четырех экземплярах на бумажных носителях и один экземпляр в электронном виде в форматах:

- пояснительная записка и другая текстовая документация в форматах Microsoft Word, Excel;

- чертежи в формате Auto Cad;

а также акт сдачи-приемки Проекта в двух экземплярах на бумажном носителе.

6.2.1. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента получения Проекта, рассматривает представленную документацию и подписывает акт сдачи-приемки работ или представляет мотивированный отказ от приемки Проекта.

6.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ, Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Проекта с указанием перечня необходимых доработок и сроками их выполнения.

6.4. Подрядчик вправе направить Заказчику по адресу, указанному в контракте, перечисленные в п. 6.2. Договора документы по почте. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком актов сдачи-приемки работ при отсутствии замечаний к Проекту Заказчик обязан их подписать и направить один из экземпляров Подрядчику или направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Подрядчика подписанный акт сдачи-приемки работ по выполненному Проекту или мотивированный отказ, то Проект считается принятым в полном объеме, надлежащего качества и подлежащий оплате в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.5. Выполненный Подрядчиком Проект переходит в собственность Заказчика после подписания акта сдачи-приемки работ обеими Сторонами.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта. Ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в ходе выполнения и использования Проекта.

7.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных техническим заданием и обязательными для Сторон строительными нормами и правилами, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей Проекта.

В случаях, когда Проект выполнен Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы по Проекту, или с иными недостатками, которые делают Проект не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. В случае если при выполнении настоящего контракта Подрядчик нанесет ущерб третьим лицам, он возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от каких-либо претензий со стороны третьих лиц.

7.6. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из Сторон, немедленно по выявлению таких обстоятельств.

7.7. Все изменения, дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.8. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения Проекта в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Проекта;

- устранение всех выявленных недостатков и дефектов Проекта. Максимальный срок устранения недостатков Проекта не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующей претензии Заказчика.

8.2. Если после передачи Проекта обнаружатся дефекты, препятствующие его использованию (применению), то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

8.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Проекта, Заказчик для их подтверждения вправе составить односторонний акт либо привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки Проекта.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

10. Расторжение контракта

10.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, ведущих к снижению качества Проекта, предусмотренных техническим заданием и действующими СНиПами.

10.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения Проекта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий месяц;

- при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования Проекта.

10.4. При расторжении настоящего контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный Проект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных по Проекту, в совместно определенном Сторонами объеме.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее чем за 30 календарных дней.

10.6. При расторжении настоящего контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки.

11. Прочие условия.

11.1. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к настоящему контракту, теряют силу.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае не достижения договоренности арбитражным судом в соответствии с правилами подведомственности и подсудности.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. Подрядчик имеет допуск СРО:

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___________  ______________________________________________________ от ____________20___г., выданное ____________________ ____________________________________. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

12. Вступление контракта в силу и сроки его действия

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «___»___________ 20___ года.

13. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой

частью настоящего контракта.

13.1. Приложение №1 – техническое задание №2 на выполнение проекта по переводу котельной по ул. Карла Маркса, 78 в городе Туапсе в водогрейный режим с температурным графиком 115-70 ºС.

14. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

14.1. Адрес и банковские реквизиты Заказчика - МУП «ЖКХ города Туапсе»:

Юридический и почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, 1, тел./факс 8-86167-21344

ИНН: 2365001416, КПП: 236501001, ОГРН: 1052313062493

Р/счет № 40702810930050100994 в Туапсинском ОСБ №1805 Юго-Западного банка Сбербанка РФ г.Ростов-на-Дону, к/счет 30101810600000000602, БИК 046015602.

14.2. Адрес и банковские реквизиты Подрядчика – __________________________:

Юридический и почтовый адрес: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

ИНН___________, КПП___________, ОГРН_____________, ОКАТО___________, ОКПО _________. Свидетельство о регистрации серии ____ № __________ от ___________20___г.

р/счет №______________________ в ________________________________________ ____________________________________, к/счет __________________, БИК ___________.

Подписи сторон:

Заказчик: 						       Подрядчик:

| Генеральный директор МУП «ЖКХ города Туапсе» _________________ В.С. Иванов м.п. |  | ________________________ _________________ (______________) м.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение №7

к документации о запросе котировок

(запросе цен)

| 1. На фирменном бланке участника 2. Дата, исх. номер | В Комиссию МУП «ЖКХ города Туапсе» Закупка № ______ |
| --- | --- |

Заявка

на участие в запросе котировок (запросе цен)

_____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании __________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени  участника размещения заказа),

ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона по поставке товаров (работ, услуг) для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе» по Лоту №_____, проектом контракта, техническим заданием №____, иными документами (далее – документация о запросе котировок (запросе цен), размещенными на сайте МУП «ЖКХ города Туапсе» www.tuapgkh.ucoz.ru

предлагает заключить контракт на условиях, предусмотренных в документации о запросе котировок (запросе цен), и обязуется выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ по объекту (ам) теплоснабжения МУП «ЖКХ города Туапсе», в том числе:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в точном соответствии с техническим заданием №______ по цене контракта, указанной в нашем предложении.

Участник размещения заказа:

- понимает и соглашается, что расходы, которые не включены в заявку, не будут включены в контракт и оплачены МУП «ЖКХ города Туапсе»;

- ознакомлен с проектом контракта на выполнение строительно-монтажных работ и подтверждает свое согласие с условиями контракта;

- подтверждает непроведение ликвидации участника запроса котировок (запроса цен);

- подтверждает непроведение процедур несостоятельности (банкротства) участника запроса котировок (запроса цен);

- подтверждает неприостановление деятельности участника запроса котировок (запроса цен);

- подтверждает отсутствие у участника запроса котировок (запроса цен) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- подтверждает отсутствие сведений об участнике запроса котировок (запроса цен) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- подтверждает отсутствие сведений об участнике запроса котировок (запроса цен) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Сведения об участнике размещения заказа

1. Адрес:________________________________________________________________________

2. Почтовый адрес:_______________________________________________________________

3. ИНН/ОГРН: _________________________________________________________________

4. Контактное лицо _____________________________________________________________

5. Телефон:_____________________________________________________________________

6. Факс:________________________________________________________________________

7. Адрес электронной почты: _____________________________________________________

Опись документов, прилагаемых к заявке:

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Руководитель участника __________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			(фамилия, и.о.)

М.п.

Приложение №8

к документации о запросе котировок

(запросе цен)

| 1. На фирменном бланке участника 2. Дата, исх. номер | В Комиссию МУП «ЖКХ города Туапсе» Закупка № ______ |
| --- | --- |

Предложение

о цене контракта *

_____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании __________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени  участника размещения заказа),

ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона по поставке товаров (работ, услуг) для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе» по Лоту №_____, проектом контракта, техническим заданием №____, иными документами (далее – документация о запросе котировок (запросе цен), размещенными на сайте МУП «ЖКХ города Туапсе» www.tuapgkh.ucoz.ru

предлагает заключить контракт на условиях, предусмотренных в документации о запросе котировок (запросе цен), по цене контракта, указанной ниже в нашем предложении:

| № лота | Начальная (максимальная) цена контракта по условиям запроса котировок (запроса цен) | Цена контракта, предложенная участником запроса котировок (запроса цен) |
| --- | --- | --- |
|  | _______________ рублей (______________ __________________________________________ рублей ____ копеек) | _______________ рублей (______________ __________________________________________ рублей ____ копеек) |

(Цена контракта указывается цифрами и прописью. В случае несоответствия цены, предложенной участником, к рассмотрению принимается цена контракта, указанная участником прописью)

Руководитель участника __________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			(фамилия, и.о.)

М.п.

_______________________

- - предложение о цене контракта представляется участником в запечатанном конверте вместе с заявкой или в день проведения аукциона, не позднее, чем за один час до вскрытия конвертов с предложениями цены контракта.