Приложение

к приказу №____

от 14.08.2013г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса цен на поставку товаров (работ, услуг)

для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе»

1. Наименование Заказчика: МУП «ЖКХ города Туапсе» (ИНН 2365001416, КПП 236501001, ОГРН: 1052313062493).

Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1;

Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1;

Контактное лицо: Басанов А.Я., контактный телефон: 8-(86167)- 31145, 8-918-9081778;

Контактное лицо по техническим вопросам, связанным с товаром (работой, услугой) Улиско О.В., контактный телефон: 8-(86167)- 31905;

Адрес электронной почты: gkh.tuapse@gmail.com.

Официальный сайт Заказчика: www. http://tuapgkh.ucoz.ru/.

2. Форма (способ) запроса цен: запрос цен с подачей предложений о цене контракта в закрытой форме.

3. Предмет запроса цен:

| Наименование товара, работы, услуги | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе» по лоту №1 в соответствии с техническими заданиями №1 и №2. |
| --- | --- |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Строительно-монтажные работы по объектам МУП «ЖКХ города Туапсе» - Лот №1: - Объект 1: «Реконструкция водопровода на г.Варваринка Ду300мм» в соответствии с техническим заданием №1; - Объект 2: «Реконструкция водопровода по ул.Вольная» в соответствии с техническим заданием №2. |
| Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение строительно-монтажных работ (СМР) в установленные сроки в соответствии с локальными сметными расчетами и техническими заданиями №1 и №2. Подрядчик гарантирует соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы. |
| Место (объект) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Краснодарский край, г.Туапсе. |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1: | Лот №1: 2 674 371,75 рублей (Два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи триста семьдесят один рубль 75 копеек), в том числе НДС 18% - 407955,01 рублей, в том числе по объектам: - Объект 1: «Реконструкция водопровода на г.Варваринка Ду300мм» в соответствии с техническим заданием №1 – 1 709 600,08 рублей (Один миллион семьсот девять тысяч шестьсот рублей 08 копеек), в том числе НДС 18% - 260786,45 рублей; - Объект 2: «Реконструкция водопровода по ул.Вольная» в соответствии с техническим заданием №2 – 964 771,67 рублей (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят один рубль 67 копеек), в том числе НДС 18% - 147168,56 рублей. |
| Валюта цены контракта | Российский рубль |
| Начальный и конечный сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (период поставки) по лоту №1: | Лот №1: 60 календарных дней, считая со дня заключения контракта на выполнение СМР. |
| Проведение преддоговорных переговоров о внесении изменений в форму контракта | Не допускается |
| Срок, место и порядок предоставления документации о запросе цен, размер и порядок внесения платы за предоставление документации о запросе цен, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа | Документация о запросе цен доступна бесплатно на сайте Заказчика: www.tuapgkh.ucoz.ru. Для получения от Заказчика документации о запросе цен на бумажном носителе необходимо направить Заказчику письменное заявление. Документация выдается без взимания платы в течение 2 дней после получения заявления. |
| Дата начала приема заявок | Прием заявок осуществляется с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни, начиная с 15.08.2013 года. |
| Место приема заявок | Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, кабинет №6 |
| Дата и время окончания приема заявок (заявки, поступившие после этой даты к рассмотрению не принимаются) | Прием заявок заканчивается в 16 час. 00 мин. 29.08.2013 года. |
| Предложение о цене контракта | Подается в запечатанном конверте вместе с заявкой или в день проведения запроса цен. |
| Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками (определение лиц, допущенных к участию в запросе цен) | Определение лиц, допущенных к участию в запросе цен - 30.08.2013 года, 10.00 часов (время местное) Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, каб. 14 |
| Дата, время и место проведения запроса цен (подведение итогов запроса цен) | Подведение итогов запроса цен -30.08.2013 года, 15.00 часов (время местное) Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, каб. 14 |
| Определение победителя запроса цен | Победителем запроса цен признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта по соответствующему лоту по сравнению с предложениями цен контрактов остальных участников запроса цен. Если наименьшая цена предложена несколькими участниками, то победителем признается участник, заявка которого по соответствующему лоту была подана раньше. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания предпочтительности предложений о цене. В случае, если один или несколько участников предложили цену контракта по соответствующему лоту без НДС (например, при использовании упрощенной системы налогообложения), то сравнение цен контрактов, предложенных участниками, по соответствующему лоту осуществляется без НДС. В случае, если комиссией рассматривается единственная заявка и участник, подавший такую заявку, не является плательщиком НДС, сравнение начальной (максимальной) цены и цены, предложенной участником по соответствующему лоту, осуществляется без НДС. Итоги запроса цен отдельно по каждому лоту отражаются в протоколе об итогах запроса цен, который подписывается членами комиссии и является документом, удостоверяющим право организатора торгов на заключение контракта по соответствующему лоту. Протокол об итогах запроса цен не позднее дня, следующего за днем его подписания, размещается на сайте Заказчика. В случае, если на момент окончания срока приема заявок принята одна заявка на участие в запросе цен или комиссией признана соответствующей предъявленным требованиям одна заявка на участие в запросе цен, то запрос цен признается несостоявшимся. Решение о признании запроса цен несостоявшимся принимается отдельно в отношении каждого лота. В случае если комиссией по одному из лотов принято решение о признании запроса цен несостоявшимся, это не влечет признание в целом запроса цен несостоявшимся, если по другим лотам заявки поданы и их рассмотрение состоялось в соответствии с условиями запроса цен. Комиссия вправе рассмотреть представленное только одним участником запроса цен предложение о цене контракта и, в случае соответствия заявки такого участника предъявляемым требованиям, принять решение о заключении с этим участником соответствующего контракта. |
| Заключение контракта | Заказчик заключает контракт с победителем по соответствующему лоту не позднее 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах запроса цен на сайте Заказчика. В соответствии с п.1.2.4 Положения о закупках запрос цен не является торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447-449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем у Заказчика имеется возможность не обремененного ответственностью отказа от запроса цен (и заключения договора) на любом этапе процедуры проведения запроса цен. |
| Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе цен | Пакет документов для участия в запросе цен включает в себя заявку, заполненную по форме согласно приложению к документации о запросе цен, а также прилагаемые к ней документы. Заявка на участие в запросе цен и прилагаемые к ней документы могут быть поданы участником посредством почты, курьерской службы, лично, по факсу, а также в форме отсканированных документов по электронной почте в формате pdf, jpeg и т.п. В случае представления заявки и документов по факсу или электронной почте победитель запроса обязан представить Заказчику указанные выше документы на бумажном носителе, надлежаще заверенные, до заключения контракта. Заявка и прилагаемые к ней документы прошиваются, нумеруются и подписываются, в том числе на месте прошивания. Заявка помещается в конверт, на котором указывается дата проведения запроса цен, номер или номера лотов, наименование, адрес, телефон участника. |
| Перечень документов, которые представляются в составе заявки | Заявка на участие в запросе цен должна содержать: 1. сведения и документы об участнике запроса цен, подавшем заявку: фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2. полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса цен выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса цен; 3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса цен - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса цен без доверенности). В случае, если от имени участника запроса цен действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса цен, заверенную печатью участника запроса цен и подписанную руководителем участника запроса цен (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса цен, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4. документы, подтверждающие квалификацию участника запроса цен (наличие лицензии, допуска СРО); 5. копии устава, учредительного договора, свидетельства о гос.регистрации юр.лица и постановке юр.лица на учет в налоговом органе (для юридических лиц); 6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой; 7. предложение о цене контракта (в запечатанном конверте); 8. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса цен установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе цен в соответствии с п.1.6 Положения; 9. письменное согласие физического лица - участника запроса цен на обработку его персональных данных. |
| Требования к участникам запроса цен и перечень документов, представляемых участниками запроса цен для подтверждения их соответствия установленным требованиям | К участникам запроса цен предъявляются следующие обязательные требования на день подачи заявки и день подведения итогов запроса цен: 1. Соответствие участников запроса цен требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом запроса цен (лицензия, членство в СРО и т.п.) – прилагается копия соответствующего документа; 2. Не проведение ликвидации участника запроса цен – юридического лица – указывается в заявке; 3. Не проведение процедур несостоятельности (банкротства) участника запроса цен - указывается в заявке; 4. Не приостановление деятельности участника запроса цен - указывается в заявке; 5. Отсутствие у участника запроса цен задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника запроса цен по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период - указывается в заявке; 6. Отсутствие сведений об участнике запроса цен в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - указывается в заявке; 7. Отсутствие сведений об участнике запроса цен в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - указывается в заявке. ВНИМАНИЕ: Комиссия вправе отклонить заявку участника от участия в запросе цен при невыполнении (ненадлежащем выполнении) участником обязательств по контракту или контрактам (в том числе по качеству, срокам выполнения работ), ранее заключенным с Заказчиком на аналогичные виды работ. |
| Дополнительные квалификационные требования к участникам и документы, которыми это подтверждается | Не предусматривается |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации о запросе цен | Разъяснения даются в форме документов, размещаемых на сайте Заказчика в течение трех дней со дня поступления указанного запроса Заказчику с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о торгах не должно изменять ее суть. Запрос участника рассматривается, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок. |
| Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен | Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. |
| Изменения в документацию о запросе цен | Изменения в документацию размещаются на сайте Заказчика в течение следующего рабочего дня после их подписания Генеральным директором предприятия. В случае внесения изменений в документацию, срок приема заявок продлевается так, чтобы до даты окончания приема заявок было не менее 3 дней. Если изменения касаются изменения места и даты рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен, то они могут быть произведены в любое время, но не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующего срока с размещением в этот же день сведений на сайте Заказчика. |
| Обеспечение заявки | Не предусматривается. |
| Переторжка | Не предусматривается. |
| Примечание | Контракт по результатам запроса цен заключается в порядке, предусмотренном положением о закупке и документацией о запросе цен. ВНИМАНИЕ: 1. Предложение о цене контракта (приложение №6), поданное участником запроса цен, не должно превышать начальную (максимальную) цену контракта, в том числе в отдельности по объектам №1 и №2 лота №1. 2. Выделение НДС в цене контракта, либо указание «НДС не предусмотрен» -обязательно. Предложения участников о цене контракта, поданные с нарушением данных условий, комиссией не рассматриваются. |
| Документация о запросе цен | 1. Техническое задание №1(приложение №1). 2. Техническое задание №2(приложение №2). 3. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (проект) (Приложение №3). 4. Заявка на участие в запросе цен (форма) (Приложение №4). 5. Анкета участника (приложение №5). 6. Предложение о цене контракта (форма), (приложение №6). 7. Опись документов (приложение №7). |

Генеральный директор 							В.С. Иванов

Приложение №1

к документации о запросе цен

|  |  | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ЖКХ г.Туапсе" |
|  |  | _____________В.С.Иванов |
|  |  | "____"____________2013г. |
|  |  | М.п. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 |
| на выполнение строительно-монтажных работ по объекту №1: |
| «Реконструкция водопровода на г.Варваринка Ду300мм» в соответствии с техническим заданием №1 |

Техническое задание подготовлено на основе локального сметного расчета «Реконструкция водопровода на г.Варваринка Ду300мм», разработанного МУП "ЖКХ г.Туапсе". Ознакомиться со сметным расчетом можно в отделе ПТО по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, тел.8-86167-31905

|  | Сметная стоимость работ – 1 709 600,08 рублей. |  |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 1,3216 1180*0,8*1,4/1000 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,08 |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 9,44 1180*0,8*0,1/10 |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 1,168 |
| 5 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,012 |
| 6 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,012 |
| 7 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,8 |
| 8 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм | 10 шт. | -0,8 |
| 9 | Переход «полиэтилен-сталь»: П/Э315/СТ325 | шт. | 4 |
| 10 | Отвод 90° полиэтиленовый диаметр:315 мм | шт. | 4 |
| 11 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм | 1 врезка | 4 |
| 12 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 1,18 |
| 13 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 1,18 |
| 14 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,2832 1180*0,8*0,3/1000 |
| 15 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-02 | 1000 м3 грунта | 0,2832 |
| 16 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 311,52 283,2*1,10 |
| 17 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,8686 |
| 18 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-02 | 1000 м3 грунта | 0,8686 |
| 19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 8,686 |
| 20 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм | 1 врезка | 4 |
| 21 | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 100 |
| 22 | Доставка песка до объекта | 1 т груза | 436,128 311,52*1,4 |
| 23 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 4,72 1180*4/1000 |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Подрядчик за счет собственных средств оформляет (в случае необходимости) разрешение на производство земляных и вскрышных работ, разрешение на вырубку зеленых насаждений, разрешение на производство работ на проезжей части и тротуарах, а также акт разбивки геодезической основы для строительства.

2. Подрядчик при заключении контракта предоставляет в ПТО МУП "ЖКХ г.Туапсе" график производства работ и локальный сметный расчет на сумму заключенного контракта с учетом технического задания и сметной документации.

3. Подрядчик в рамках контракта обеспечивает:

3.1. Производство строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция водопровода на г.Варваринка Ду300мм» в соответствии с локальным сметным расчетом и данным техническим заданием на основании действующих требований СНиП, ГОСТ и охраны труда при производстве строительных работ.

3.2.Обеспечивает врезку сетей водопровода в существующие водопроводные колодцы.

3.3. Обеспечивает выполнение строительно-монтажных работ в соответствии со сроками: - в течение 60 календарных дней, считая со дня заключения контракта на выполнение СМР.

4. Для производства строительно-монтажных работ по Объекту 1 Заказчик передает, а Подрядчик принимает материал: труба ПЭ100 SDR21 – 315х15,0 ГОСТ 18599-2001 в количестве 1180 метров.

5. Подрядчик по завершению строительства в 10-дневный срок предоставляет исполнительную документацию на выполненные работы и подписанный акт приемки в эксплуатацию объекта по форме КС №14.

6. В случае нарушения подрядчиком градостроительного и технических регламентов, а также требований СНиП претензии, в том числе финансовые, со стороны контролирующих органов будут взысканы с подрядчика.

7. При выявлении в процессе производства неучтенных при заключении контракта работ, Подрядчик выполняет эти работы по согласованию с Заказчиком в рамках контракта.

Главный инженер МУП "ЖКХ г.Туапсе" 				Е.В.Коротких

Зам.главного инженера 							Н.И.Бегунов

Приложение №2

к документации о запросе цен

|  |  | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ЖКХ г.Туапсе" |
|  |  | _____________В.С.Иванов |
|  |  | "____"____________2013г. |
|  |  | М.п. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 |
| на выполнение строительно-монтажных работ по объекту №2: |
| «Реконструкция водопровода по ул.Вольная» в соответствии с техническим заданием №2 |

Техническое задание подготовлено на основе локального сметного расчета «Реконструкция водопровода по ул.Вольная», разработанного МУП "ЖКХ г.Туапсе". Ознакомиться со сметным расчетом можно в отделе ПТО по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, тел.8-86167-31905

|  | Сметная стоимость работ – 964 771,67 рублей. |  |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Дорожные работы |  |  |
| 1 | Резка затвердевшего бетонного покрытия швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм | 100 м шва | 0,6 |
| 2 | При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 | 100 м шва | 0,6 |
| 3 | Разборка бетонной дороги при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | 1 м3 | 3,48 |
| 4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,006 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 т груза | 9,9 |
| 6 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,023 |
| 7 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | 1000 м2 основания | 0,023 |
| 8 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,018 |
| 9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,05 |
| 10 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 8 км: класс груза 1, среднее(вывз отходов) | 1 т груза | 9,9 |
| 11 | (Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 12 км: класс груза 1, среднее(завоз стройматериала) | 1 т груза | 19,2 |
|  | Раздел 2. Земляные работы |  |  |
| 12 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 1,72 |
| 13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,42 |
| 14 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,42 |
| 15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,133 |
| 16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,115 |
| 17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 грунта | 0,126 70*0,6*0,3/100 |
| 18 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.),песком | 1000 м3 грунта | 0,0624 |
| 19 | Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный | м3 | 82,5 75*1,1 |
| 20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт,гр.2 | 100 м3 грунта | 0,29 |
| 21 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,129 |
| 22 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-02 | 1000 м3 грунта | 0,129 |
| 23 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 41,25 37,5*1,1 |
| 24 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 2,5 0,6*300*0,1/10+0,5*140*0,1/10 |
| 25 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 2,6 |
| 26 | Водоотлив : электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,5 |
| 27 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 8 км: класс груза 1, среднее(вывз отходов) | 1 т груза | 242 |
| 28 | (Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 12 км: класс груза 1, среднее(завоз стройматериала) | 1 т груза | 308 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 29 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,133 |
| 30 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 90 мм | 1 км трубопровода | 0,167 |
| 31 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 90 мм | 10 м | 16,87 |
| 32 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм | 10 м | -16,87 |
| 33 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 20 мм | 1 км трубопровода | 0,14 |
| 34 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм | 10 м | -14,14 |
| 35 | Труба из полипропилена PN 16/20 | м | 14,14 |
| 36 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,3895 |
| 37 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 5 |
| 38 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 5 |
| 39 | Пробивка в бетонных стенах колодцев отверстий | 100 отверстий | 0,14 |
| 40 | Герметизация вводов в колодцы | 100 шт. | 0,14 |
| 41 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,6 |
| 42 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 90 мм | 10 шт. | -0,6 |
| 43 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 5 |
| 44 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |
| 45 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 2,2 |
| 46 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм | 10 шт. | -2,2 |
| 47 | Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 3 |
| 48 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 4 |
| 49 | Втулка полиэтиленовая удлиненная под фланец SDR11, диаметр 90мм |  | 1 |
| 50 | Фланец с покрытием ПП 110 1,6МПа | шт | 4 |
| 51 | Фланец с покрытием ПП 90 1,6МПа | шт | 1 |
| 52 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 53 | Переход ПЭ 110*90 ПЭ100SDR11 | шт | 1 |
| 54 | Переход: "полиэтилен-сталь 63х57" | шт. | 6 |
| 55 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов(малых диаметров) | 10 фасонных частей | 4,8 |
| 56 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,3 |
| 57 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,3 |
| 58 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,14 |
| 59 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,14 |
| 60 | Установка: гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 |
| 61 | Приварка фланцев диаметром: 100 мм | 1 фланец | 2 |
| 62 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | 1 врезка | 3 |
| 63 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |
| 64 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| 65 | Укладка стальных труб, диаметром: 200 мм(футляр) | 1 км трубопровода | 0,03 |
| 66 | Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,3 |
| 67 | Врезка в действующие сети трубопроводов водоснабжения диаметром: 20 мм (с установкой вентилей) | 1 врезка | 7 |
| 68 | Отключение существующей сети из стальных труб диаметром: 20 мм | 1отключение | 7 |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Подрядчик за счет собственных средств оформляет (в случае необходимости) разрешение на производство земляных и вскрышных работ, разрешение на вырубку зеленых насаждений, разрешение на производство работ на проезжей части и тротуарах, а также акт разбивки геодезической основы для строительства.

2. Подрядчик при заключении контракта предоставляет в ПТО МУП "ЖКХ г.Туапсе" график производства работ и локальный сметный расчет на сумму заключенного контракта с учетом технического задания и сметной документации.

3. Подрядчик в рамках контракта обеспечивает:

3.1. Производство строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция водопровода по ул.Вольная» в соответствии с локальным сметным расчетом и данным техническим заданием на основании действующих требований СНиП, ГОСТ и охраны труда при производстве строительных работ.

3.2.Обеспечивает врезку сетей водопровода в существующие водопроводные колодцы.

3.3. Обеспечивает выполнение строительно-монтажных работ в соответствии со сроками: - в течение 60 календарных дней, считая со дня заключения контракта на выполнение СМР.

4. Для производства строительно-монтажных работ по Объекту 2 Заказчик передает, а Подрядчик принимает материал: - труба ПЭ SDR13,6 D=110 в количестве 134,3 метров; - труба ПЭ SDR13,6 D=90 в количестве 168,7 метров;

5. Подрядчик по завершению строительства в 10-дневный срок предоставляет исполнительную документацию на выполненные работы и подписанный акт приемки в эксплуатацию объекта по форме КС №14.

6. В случае нарушения подрядчиком градостроительного и технических регламентов, а также требований СНиП претензии, в том числе финансовые, со стороны контролирующих органов будут взысканы с подрядчика.

7. При выявлении в процессе производства неучтенных при заключении контракта работ, Подрядчик выполняет эти работы по согласованию с Заказчиком в рамках контракта.

Главный инженер МУП "ЖКХ г.Туапсе" 				Е.В.Коротких

Зам.главного инженера 							Н.И.Бегунов

Приложение №3

к документации о запросе цен

Контракт № _______

на выполнение строительно-монтажных работ

(проект)

г.Туапсе								«___»__________ 201__ года

МУП «ЖКХ города Туапсе», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Виктора Сергеевича, действующего на основании устава,  с одной стороны

и ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора (генерального директора) _______________________________, действующего на основании устава,

на основании решения комиссии Заказчика (Протокол №____от _________2013г. вскрытия конвертов с предложениями цены контракта (подведение итогов запроса цен)), в соответствии с которым комиссией Заказчика принято решение о заключении с Подрядчиком настоящего контракта на выполнение строительно-монтажных работ (далее по тексту – «контракт»),

далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ по объекту МУП «ЖКХ города Туапсе», в том числе:

- Объект 1: «Реконструкция водопровода на г.Варваринка Ду300мм»;

- Объект 2: «Реконструкция водопровода по ул.Вольная»;

(далее – «Объект») в точном соответствии с техническим заданием №1 (Приложение №1) и техническим заданием №2 (приложение №2) к настоящему контракту.

1.2. Подрядчик обязуется на свой риск собственными силами и средствами, в точном соответствии с техническими заданиями №1 и №2 выполнить работы, являющиеся предметом настоящего контракта.

Для производства строительно-монтажных работ Заказчик передает, а Подрядчик принимает материал:

- по Объекту 1: Труба ПЭ 100 SDR21 – 315х15,0 ГОСТ 18599-2001 в количестве 1180 метров;

- по Объекту 2: труба ПЭ SDR13,6 D=110мм в количестве 134,3 метров; труба ПЭ SDR13,6 D=90мм в количестве 168,7 метров.

1.3. Заказчик обязуется организовать приемку результата работ по Объекту и оплатить обусловленную настоящим контрактом стоимость работ.

2. Стоимость контракта и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту (цена контракта) составляет _______________ рублей (_______________________________________________________ ________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18%, что составляет ____________ рублей (_______________________________________ рублей ___ копеек).

2.2. Стоимость работ по настоящему контракту, указанная в пункте 2.1. контракта, определена на основании ценового предложения Подрядчика, сложившегося при проведении запроса цен, в соответствии с которым Комиссией Заказчика принято решение о заключении с Подрядчиком настоящего контракта.

2.3. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком за фактически выполненные Подрядчиком работы на основании акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) и счета-фактуры, выставленного Подрядчиком, в течение 10 календарных дней путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Подрядчик вправе оплатить частично выполненные работы на основании промежуточного акта выполненных работ (форма КС-2) и счета-фактуры, выставленного Подрядчиком. В таком случае окончательный расчет за выполненные работы по Объекту осуществляется Сторонами с учетом ранее оплаченных работ.

В случае не предоставления счета-фактуры или предоставления счета-фактуры, несоответствующей требованиям действующего законодательства РФ, Заказчик вправе отказаться от оплаты выполненных работ до момента предоставления счета-фактуры, соответствующей требованиям законодательства РФ, в этом случае Подрядчик не вправе требовать оплаты или применять любые штрафные санкции, вытекающие из контракта или законодательства РФ.

Оплата работ по настоящему контракту производится Заказчиком за вычетом 10 (десяти) процентов стоимости от фактически выполненных Подрядчиком работ по настоящему контракту.

В счет стоимости удержанной оплаты, установленной настоящим пунктом контракта, Заказчик осуществляет для Подрядчика работы по надзору за выполнением работ, подготовке городской водопроводной сети к реконструкции, опорожнение и заполнение водопроводной сети, пуск в эксплуатацию после проведения Подрядчиком работ, осуществляет лабораторный контроль участков водопроводов после промывки и дезинфекции, выполняет иные работы, связанные с выездом представителей Заказчика на Объект.

2.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технических заданий, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3. Права и обязанности сторон

3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы на Объекте, предусмотренные разделом 1 настоящего контракта, в соответствии с действующими в РФ нормами СНиП и техническими заданиями в сроки, установленные условиями настоящего контракта.

3.1.2. Обеспечить качество выполнения и сдачу работ в установленном порядке.

3.1.3. Поставить на Объект все необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества.

3.1.4. Устранить дефекты выполненных работ за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественной работы Подрядчика.

3.1.5. Нести ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности при выполнении работ и охрану окружающей среды.

3.1.6. Согласовать с Заказчиком до начала работ материалы, применяемые в работах на Объекте, для определения их качества и внешнего вида, а также предоставить образцы, паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающих соответствие санитарным и экологическим нормам противопожарной безопасности РФ. В случае если Заказчик не предоставит свои замечания в течение 7 (семи) дней, считая со дня получения перечня или образцов, материалы считаются одобренными Заказчиком.

3.1.7. Обеспечить Заказчику возможность проведения контроля за выполняемыми Подрядчиком работами с записью в журналах работ.

3.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.9. Обеспечить сдачу Объекта приемочной комиссии в установленном порядке.

3.1.10. Освободить Объект от строительной техники, оборудования и строительного мусора в течение одного рабочего дня после сдачи Объекта.

3.1.11. Обеспечить выполнение работ в пределах стоимости, указанной в пункте 2.1 настоящего контракта.

3.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

3.2. В соответствии с условиями настоящего контракта Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить Подрядчику свободный доступ к Объекту в течение всего периода действия настоящего Контракта.

3.2.2. Осуществить расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в пункте 2.3 настоящего контракта.

3.2.3. Осуществить контроль за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ) в соответствии с техническим заданием, условиями настоящего контракта и требованиями СНиП, за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций ГОСТам и техническим условиям.

3.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего контракта.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту в следующие сроки:

Дата начала работ:        ___________201___г.

Дата окончания работ: ___________201___г.

4.2. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства работ, которые могут повлиять на продолжительность выполнения работ и их стоимость, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме.

5. Производство работ

5.1. Для осуществления функций контроля за выполнением работ, соответствия применяемых Подрядчиком материалов, изделий, конструкций условиям настоящего контракта Заказчик уполномочивает ответственным лицом главного инженера Заказчика. Главный инженер Заказчика и назначенные им должностные лица имеют право беспрепятственного доступа на Объект, ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

5.2. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ об их готовности сдачи Заказчику. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

5.3. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и за счет своих средств обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.5. Подрядчик выполняет работы с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда работающих, соблюдением пожарной безопасности, охраны окружающей среды, «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории города Туапсе» (приложение к решению Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района от 24 июля 2008 г. №4.2.): обеспечивает погрузку, перевозку и размещение отходов и демонтированных в результате производства работ конструкций, на полигоне ТБО. Подрядчик обеспечивает приобретение талонов на размещение ТБО специализированной организации. Охрану находящихся на площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик.

5.6. В случае, если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ на Объекте, Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения работ на соответствующий период. В этом случае Стороны должны принять все соответствующие меры, предотвращающие дополнительные расходы.

5.7. В случае, если при выполнении настоящего контракта в силу объективных причин возникла необходимость корректировки строительно-монтажных работ, ведущей к изменению объема и (или) их стоимости, такая корректировка объема и (или) стоимости работ оформляется Сторонами путем подписания дополнительного Соглашения в течение 5 (пяти) календарных дней.

6. Сдача-приемка законченных работ

6.1. Сдача-приемка Объекта производится в течение десяти дней, считая со дня письменного извещения Подрядчиком Заказчика о 100-процентной готовности Объекта с оформлением акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), а также документов, необходимых для оплаты (счет на оплату, счет-фактура).

6.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы (пункт 6.1) или направляет мотивированный отказ.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу, составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения.

6.4. Выполненные Подрядчиком работы переходят в собственность Заказчика после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими Сторонами.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта. Ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в ходе производства работ, а также в процессе эксплуатации Объекта.

7.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных техническим заданием и обязательными для Сторон строительными нормами и правилами, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей Объекта.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим контрактом срока передачи Заказчику Объекта со 100-процентной готовностью. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) процента в день от стоимости работ по настоящему контракту (цены контракта), установленной п.2.1. контракта.

7.5. В случае если при выполнении настоящего контракта Подрядчик нанесет ущерб третьим лицам, он возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от каких-либо претензий со стороны третьих лиц.

7.6. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из Сторон, немедленно по выявлению таких обстоятельств.

7.7. Все изменения, дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.8. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, подтверждающих их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. Максимальный срок устранения недостатков работ не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующей претензии Заказчика;

- бесперебойное функционирование Объекта при выполнении работ.

8.2. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 60 (шестьдесят) месяцев, считая со дня утверждения акта приемки законченных работ приемочной комиссией.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения третьими лицами.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе составить односторонний акт либо привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

10. Расторжение контракта

10.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных техническим заданием и действующими СНиПами.

10.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий месяц;

- при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

10.4. При расторжении настоящего контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в совместно определенном Сторонами объеме.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее чем за 10 календарных дней.

10.6. При расторжении настоящего контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки.

11. Прочие условия.

11.1. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к настоящему контракту, теряют силу.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае не достижения договоренности арбитражным судом в соответствии с правилами подведомственности и подсудности.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. Подрядчик имеет допуск СРО:

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___________  __________________________________ от ____________20___г., выданное ________________________________________________________. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

12. Вступление контракта в силу и сроки его действия

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «___»___________ 201__ года.

13. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой

частью настоящего контракта.

13.1. Приложение №1 – техническое задание №1 на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту 1: «Реконструкция водопровода на г.Варваринка Ду300мм».

13.3. Приложение №2 – техническое задание №2 на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту 2: «Реконструкция водопровода по ул.Вольная».

14. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

14.1. Адрес и банковские реквизиты Заказчика - МУП «ЖКХ города Туапсе»:

Юридический и почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, ИНН 2365001416,  КПП 236501001, ОГРН 1052313062493,

р/счет 40702810930050100994 в Краснодарском отделении № 8619 ОАО «Сбербанк России», БИК 040349602, к/счет 30101810100000000602.

14.2. Адрес и банковские реквизиты Подрядчика – ________________________:

Юридический и почтовый адрес: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

ИНН___________, КПП___________, ОГРН_____________, ОКАТО___________, ОКПО _________. Свидетельство о регистрации серии ____ № __________ от ___________20___г.

р/счет №___________________________ в ___________________________________ ____________________________________, к/счет __________________, БИК ___________.

Подписи сторон:

Заказчик: 						       Подрядчик:

| Генеральный директор МУП «ЖКХ города Туапсе» _________________ В.С. Иванов м.п. |  | ________________________ _________________ (______________) м.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение №4

к документации о запросе цен

| 1. На фирменном бланке участника 2. Дата, исх. номер | В Комиссию МУП «ЖКХ города Туапсе» Запрос цен от ___________2013г. |
| --- | --- |

ЗАЯВКА

на участие в запросе цен

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании _____________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени  участника размещения заказа)

ознакомившись с Извещением о проведении запроса цен по поставке товаров (работ, услуг) для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе», проектом договора, техническим заданием №1, иными документами (далее – документация о запросе цен), размещенными на сайте МУП «ЖКХ города Туапсе» www.tuapgkh.ucoz.ru предлагает заключить контракт на выполнение СМР по объектам МУП «ЖКХ города Туапсе» (Лот №1), в том числе:

- Объект 1: «Реконструкция водопровода на г.Варваринка Ду300мм» в соответствии с техническим заданием №1;

- Объект 2: «Реконструкция водопровода по ул.Вольная» в соответствии с техническим заданием №2.

на условиях, предусмотренных в документации о запросе цен, в точном соответствии с техническими заданиями №1 и №2 и по цене контракта, указанной в нашем предложении.

Участник размещения заказа:

- понимает и соглашается, что расходы, которые не включены в заявку, не будут включены в контракт и оплачены МУП «ЖКХ города Туапсе»;

- с проектом контракта на выполнение строительно-монтажных работ ознакомлены и подтверждаем свое согласие с условиями контракта;

- подтверждаем не проведение ликвидации участника запроса цен;

- подтверждаем не проведение процедур несостоятельности (банкротства) участника запроса цен;

- подтверждаем не приостановление деятельности участника запроса цен;

- подтверждаем отсутствие у участника запроса цен задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника запроса цен по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- подтверждаем отсутствие сведений об участнике запроса цен в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- подтверждаем отсутствие сведений об участнике запроса цен в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Руководитель участника 	____________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			                 (фамилия, и.о.)

М.п.

Приложение №5

к документации о запросе цен

АНКЕТА

участника запроса цен

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике запроса предложений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника размещения заказа |  |
| 2 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 3 | ИНН участника размещения заказа |  |
| 4 | Лицензии применительно к исполнению контракта (перечень видов деятельности, дата выдачи и номер, срок действия отдельно для каждой из лицензий) |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Фактический адрес |  |
| 7 | Почтовый адрес (для переписки) |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника размещения заказа в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны участника размещения заказа (в т.ч. код города) |  |
| 10 | Факс участника размещения заказа (в т.ч. код города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты участника размещения заказа |  |
| 12 | Система налогообложения, применяемая участником (ОСН, УСН, ЕНВД и т.д.) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника размещения заказа, имеющего право действовать от имени участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника размещения заказа с указанием должности и контактного телефона и адреса электронной почты |  |

Руководитель участника 	____________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			                 (фамилия, и.о.)

М.п.

Приложение №6

к документации о запросе цен

| 1. На фирменном бланке участника 2. Дата, исх. номер | В Комиссию МУП «ЖКХ города Туапсе» |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о цене контракта

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании _____________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени  участника размещения заказа)

ознакомившись с Извещением о проведении запроса цен по поставке товаров (работ, услуг) для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе», проектом договора, техническими заданиями №1 и №2, иными документами (далее – документация о запросе цен), размещенными на сайте МУП «ЖКХ города Туапсе» www.tuapgkh.ucoz.ru предлагает заключить контракт на выполнение СМР по объектам МУП «ЖКХ города Туапсе» (Лот №1), в том числе:

- Объект 1: «Реконструкция водопровода на г.Варваринка Ду300мм»;

- Объект 2: «Реконструкция водопровода по ул.Вольная»;

на условиях, предусмотренных в документации о запросе цен, в точном соответствии с техническими заданиями №1 и №2 и по цене контракта, указанной ниже в нашем предложении:

| Номер лота | Начальная (максимальная) цена контракта по условиям запроса цен | * Цена контракта, предложенная участником запроса цен |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 674 371,75 рублей (Два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи триста семьдесят один рубль 75 копеек), в том числе НДС 18% - 407955,01 рублей, в том числе по объектам №1 и №2: - Объект №1: «Реконструкция водопровода на г.Варваринка Ду300мм» – 1709600,08 рублей (Один миллион семьсот девять тысяч шестьсот рублей 08 копеек), в том числе НДС 18% - 260786,45 рублей; - Объект №2: «Реконструкция водопровода по ул.Вольная» – 964771,67 рублей (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят один рубль 67 копеек), в том числе НДС 18% - 147168,56 рублей. | _________,__ рублей (__________________ ______________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18% - _________,__ рублей, в том числе по объектам №1 и №2: - Объект 1: «Реконструкция водопровода на г.Варваринка Ду300мм» – _________ рублей (________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18% - _________ рублей; - Объект 2: «Реконструкция водопровода по ул.Вольная» – _________ рублей (________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18% - _________ рублей. |

Руководитель участника 	____________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			                 (фамилия, и.о.)

М.п.

_________________________

* - Цена контракта, указанная участником запроса цен, не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, в том числе в отдельности  по объектам №1 и №2 лота №1. Выделение НДС или указание «НДС не предусмотрен» - обязательно.

Приложение №7

к документации о запросе цен

ОПИСЬ

документов, прилагаемых к заявке:

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Руководитель участника 	____________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			                 (фамилия, и.о.)

М.п.