Приложение

к приказу №______

от _________2013г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении повторного запроса цен на поставку товаров (работ, услуг)

для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе»

1. Наименование Заказчика: МУП «ЖКХ города Туапсе» (ИНН 2365001416, КПП 236501001, ОГРН: 1052313062493).

Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1;

Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1;

Контактное лицо: Басанов А.Я., контактный телефон: 8-(86167)- 31145, 8-918-9081778;

Контактное лицо по техническим вопросам, связанным с товаром (работой, услугой) Улиско О.В., контактный телефон: 8-(86167)- 31905;

Адрес электронной почты: gkh.tuapse@gmail.com.

Официальный сайт Заказчика: www. http://tuapgkh.ucoz.ru/.

2. Форма (способ) закупки: запрос цен с подачей предложений о цене контракта в закрытой форме.

3. Предмет закупки:

| Наименование товара, работы, услуги | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе» в соответствии с техническими заданиями по лотам №1-№5. |
| --- | --- |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Строительно-монтажные работы по объектам МУП «ЖКХ города Туапсе»: - Лот №1: «Ремонт кровли бытовых помещений котельной по ул.Деповская,20» в соответствии с техническим заданием №1; - Лот №2: «Ремонт кровли котельной ул. Карла Маркса,78» в соответствии с техническим заданием №2; - Лот №3: «Ремонт кровли ЦПТ по ул.Маяковского, 9» в соответствии с техническим заданием №3; - Лот №4: «Ремонт кровли ЦПТ по ул.М.Бондаренко,2а» в соответствии с техническим заданием №4; - Лот №5: «Ремонт кровли ЦТП ул.Горная,8» в соответствии с техническим заданием №5. |
| Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение строительно-монтажных работ (СМР) по лотам №1-№5 в установленные сроки в соответствии с локальными сметными расчетами и техническими заданиями №1-№5. Подрядчик гарантирует соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы. |
| Место (объект) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Краснодарский край, г.Туапсе. |
| Начальная (максимальная) цена контрактов по лотам №1-№5: | - Лот №1: «Ремонт кровли бытовых помещений котельной по ул.Деповская,20» в соответствии с техническим заданием №1 - 178 320,42 рублей (Сто семьдесят восемь тысяч триста двадцать рублей 42 копейки), в том числе НДС 18% - 27201,42 рублей; - Лот №2: «Ремонт кровли котельной ул. Карла Маркса,78» в соответствии с техническим заданием №2 - 170 853,00 рублей (Сто семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 00 копеек), в том числе НДС 18% - 26062,32 рублей; - Лот №3: «Ремонт кровли ЦПТ по ул.Маяковского, 9» в соответствии с техническим заданием №3 – - 116 009,00 рублей (Сто шестнадцать тысяч девять рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 45540,72 рублей; - Лот №4: «Ремонт кровли ЦПТ по ул.М.Бондаренко,2а» в соответствии с техническим заданием №4 – - 142 597,10 рублей (Сто сорок две тысячи пятьсот девяносто семь рублей 10 копеек), в том числе НДС 18% - 21752,10 рублей; - Лот №5: «Ремонт кровли ЦТП ул.Горная,8» в соответствии с техническим заданием №5 – - 168 110,00 рублей (Сто шестьдесят восемь тысяч сто десять рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 25643,90 рублей. |
| Валюта цены контракта | Российский рубль |
| Начальный и конечный сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (период поставки) по лотам №1-№5: | Лоты №1-№5: 30 календарных дней, считая со дня заключения контракта на выполнение СМР. |
| Проведение преддоговорных переговоров о внесении изменений в форму контракта | Не допускается |
| Срок, место и порядок предоставления документации о запросе цен, размер и порядок внесения платы за предоставление документации о запросе цен, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа | Документация о закупке доступна бесплатно на сайте Заказчика: www.tuapgkh.ucoz.ru. Для получения от Заказчика документации о запросе цен на бумажном носителе необходимо направить Заказчику письменное заявление. Документация выдается без взимания платы в течение 2 дней после получения заявления. |
| Дата начала приема заявок | Прием заявок осуществляется с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни, начиная с 06.11.2013 года. |
| Место приема заявок | Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, кабинет №6 |
| Дата и время окончания приема заявок (заявки, поступившие после этой даты к рассмотрению не принимаются) | Прием заявок заканчивается в 16 час. 00 мин. 14.11.2013 года. |
| Предложение о цене контракта | Подается в запечатанном конверте вместе с заявкой или в день проведения запроса цен. |
| Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками (определение лиц, допущенных к участию в закупке) | Определение лиц, допущенных к участию в закупке 15.11.2013 года, 11.00 часов (время местное) Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, кабинет 14 |
| Дата, время и место проведения запроса цен (подведение итогов запроса цен) | Подведение итогов запроса цен 15.11.2013 года, 16.00 часов (время местное) Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, кабинет 14 |
| Определение победителя запроса цен | Победителем запроса цен признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта по соответствующему лоту по сравнению с предложениями цен контрактов остальных участников запроса цен. Если наименьшая цена предложена несколькими участниками, то победителем признается участник, заявка которого по соответствующему лоту была подана раньше. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания предпочтительности предложений о цене. В случае, если один или несколько участников предложили цену контракта по соответствующему лоту без НДС (например, при использовании упрощенной системы налогообложения), то сравнение цен контрактов, предложенных участниками, по соответствующему лоту осуществляется без НДС. В случае, если комиссией рассматривается единственная заявка и участник, подавший такую заявку, не является плательщиком НДС, сравнение начальной максимальной цены и цены, предложенной участником по соответствующему лоту осуществляется без НДС. Итоги запроса цен отдельно по каждому лоту отражаются в протоколе об итогах запроса цен, который подписывается членами комиссии и является документом, удостоверяющим право организатора торгов на заключение контракта по соответствующему лоту. Протокол об итогах запроса цен не позднее дня, следующего за днем его подписания, размещается на сайте Заказчика. В случае, если на момент окончания срока приема заявок принята одна заявка на участие в запросе цен или комиссией признана соответствующей предъявленным требованиям одна заявка на участие в запросе цен, то запрос цен признается несостоявшимся. Решение о признании запроса цен не состоявшимся принимается отдельно в отношении каждого лота. В случае если комиссией по одному из лотов принято решение о признании запроса цен несостоявшимся, это не влечет признание в целом запроса цен несостоявшимся, если по другим лотам заявки поданы и их рассмотрение состоялось в соответствии с условиями запроса цен. Комиссия вправе рассмотреть представленное только одним участником запроса цен предложение о цене контракта и, в случае соответствия заявки такого участника предъявляемым требованиям, принять решение о заключении с этим участником соответствующего контракта. |
| Заключение контракта | Заказчик заключает контракт с победителем по соответствующему лоту не позднее 10 рабочих дней с момента подведения итогов запроса цен. Контракт по результатам запроса цен заключается в порядке, предусмотренном положением о закупке и документацией о запросе цен. В соответствии с п.1.2.4 Положения о закупках запрос цен не является торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447-449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем у Заказчика имеется возможность не обремененного ответственностью отказа от закупки (и заключения контракта) на любом этапе процедуры проведения запроса цен. |
| Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в запросе цен, заполненная по форме согласно приложению к документации о запросе, и прилагаемые к ней документы могут быть поданы участником посредством почты, курьерской службы, лично, по факсу, а также в форме отсканированных документов по электронной почте в формате pdf, jpeg и т.п. В случае представления заявки и документов по факсу или электронной почте победитель запроса обязан представить Заказчику указанные выше документы на бумажном носителе, надлежаще заверенные, до заключения контракта. Заявка и прилагаемые к ней документы прошиваются, нумеруются и подписываются, в том числе на месте прошивания. Заявка помещается в конверт, на котором указывается дата проведения запроса цен, номер или номера лотов, наименование, адрес, телефон участника. |
| Перечень документов, которые представляются в составе заявки | Документы, прилагаемые к заявке (по форме) на участие в запросе цен содержать: 1. Анкета (по форме), содержащая сведения об участнике запроса цен, подавшем заявку: фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), банковские реквизиты участника, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона и др.; 2. Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса цен, 3. Выписка из ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса цен, 4. Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса цен; 6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса цен - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса цен без доверенности). В случае, если от имени участника запроса цен действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса цен, заверенную печатью участника запроса цен и подписанную руководителем участника запроса цен (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса цен, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 7. Копия устава, заверенная печатью участника (для юридических лиц); 8. Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 9. Свидетельство постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой; 11. Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки (лицензия или допуск СРО). Предоставляется в случае, если требование о необходимости наличия такого разрешения на выполнение работ установлено законодательством Российской Федерации. 12. Предложение о цене контракта (в запечатанном конверте) (отдельно по каждому лоту); 13. Письменное согласие физического лица - участника запроса цен на обработку его персональных данных (для индивидуального предпринимателя). В случае подачи претендентом заявок по двум и более лотам документы, указанные в настоящем разделе, подаются с одним из лотов, по остальным лотам подаются заявка (по форме), предложение о цене контракта (по форме) в отдельном конверте. |
| Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования на день подачи заявки и день подведения итогов закупки: 1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом закупки (лицензия, членство в СРО и т.п.) – прилагается копия соответствующего документа; 2. Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица (указывается в заявке); 3. Не проведение процедур несостоятельности (банкротства) участника закупки (указывается в заявке); 4. Не приостановление деятельности участника закупки (указывается в заявке); 5. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (указывается в заявке); 6. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (указывается в заявке); 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (указывается в заявке). Комиссия вправе на любом этапе проведения запроса цен запросить документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса цен установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе цен в соответствии с п.1.6 Положения. Комиссия вправе отклонить заявку участника от участия в запросе цен при невыполнении (ненадлежащем выполнении) участником обязательств по контракту или контрактам (в том числе по качеству, срокам выполнения работ), ранее заключенным с Заказчиком на аналогичные виды работ. |
| Дополнительные квалификационные требования к участникам и документы, которыми это подтверждается | Не предусматривается |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации о закупке (дата окончания срока – 5 дней до даты окончания приема заявок). | Разъяснения даются в форме документов, размещаемых на сайте Заказчика в течение трех дней со дня поступления указанного запроса Заказчику с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о торгах не должно изменять ее суть. Запрос участника рассматривается, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок. |
| Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен | Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. |
| Изменения в документацию о запросе цен | Изменения в документацию размещаются на сайте Заказчика в течение следующего рабочего дня после их подписания Генеральным директором предприятия. В случае внесения изменений в документацию, срок приема заявок продлевается так, чтобы до даты окончания приема заявок было не менее 3 дней. Если изменения касаются изменения места и даты рассмотрения заявок и подведения итогов закупки, то они могут быть произведены в любое время, но не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующего срока с размещением в этот же день сведений на сайте Заказчика. |
| Обеспечение заявки | Не предусматривается. |
| Переторжка | Не предусматривается. |
| Примечание | Контракт по результатам закупки заключается в порядке, предусмотренном положением о закупке и документацией о запросе цен. |
| Документация о запросе цен | 1. Техническое задание (приложение №1). 2. Техническое задание (приложение №2). 3. Техническое задание (приложение №3). 4. Техническое задание (приложение №4). 5. Техническое задание (приложение №5). 6. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (проект) (Приложение №6). 7. Заявка на участие в запросе цен (форма) (приложение №7). 8. Анкета участника (форма) (приложение №8). 9. Предложение о цене контракта (форма), (приложение №9). 10. Опись документов (форма), (приложение №10). |

Генеральный директор 							В.С. Иванов

Приложение №1

к документации о запросе цен

|  |  | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ЖКХ г.Туапсе" |
|  |  | _____________В.С.Иванов |
|  |  | "____"____________2013г. |
|  |  | М.п. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 |
| на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: |
| «Ремонт кровли бытовых помещений котельной по ул.Деповская,20» |

Техническое задание №1 подготовлено на основе локального сметного расчета «Ремонт кровли бытовых помещений котельной по ул.Деповская,20», разработанного МУП «ЖКХ г.Туапсе». Ознакомиться со сметным расчетом можно в отделе ПТО по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, тел.8-86167-31905

|  | Сметная стоимость работ с НДС – 178 320,42 рублей |  |
| --- | --- | --- |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) НР (773 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1096 руб.) СП (570 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1096 руб.) | 100 м2 покрытий кровель |  | 0,63 7*9/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 17,41 | 10,97 |
|  | 1. 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,84 | 0,53 |
| 2 | ТЕРр54-3-1 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок НР (1329 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1840 руб.) СП (1178 руб.): 80%*0,8 от ФОТ (1840 руб.) | 100 м2 подшивки |  | 0,63 63/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 1,6) | чел.час | 28,87 | 18,19 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,8 | 0,5 |
|  | 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,8 | 0,5 |
|  | 2. 509-9900 | Строительный мусор | т | 2,39 | 1,506 |
| 3 | ТЕРр58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев НР (3462 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (4907 руб.) СП (2552 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (4907 руб.) | 100 м |  | 0,28 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 150,09 | 42,03 |
|  | 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,18 | 0,33 |
|  | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,32 | 0,09 |
|  | 3. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,97 | 0,2716 |
|  | 4. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,025 | 0,007 |
|  | 5. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,005 | 0,0014 |
|  | 6. 101-0818 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т | 0,012 | 0,00336 |
|  | 7. 102-0032 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2,66 | 0,7448 |
| 4 | ТЕРр58-12-3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листов профнастила НР (876 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1242 руб.) СП (646 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1242 руб.) | 100 м2 |  | 0,63 63/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 18,8 | 11,84 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,19 | 0,12 |
|  | 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,19 | 0,12 |
|  | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,1 | 0,06 |
|  | 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,006 | 0,00378 |
|  | 4. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,54 | 0,3402 |
|  | 5. 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,48 | 0,3024 |
| 5 | ТЕРр69-10-5 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками НР (346 руб.): 78%*0,85 от ФОТ (522 руб.) СП (209 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (522 руб.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,63 63/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 7,09 | 4,47 |
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,02 | 0,01 |
|  | 2. 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0,06 | 0,0378 |
| 6 | ТЕР12-01-007-09 | Устройство кровель из оцинкованного профнастила: с настенными желобами НР (9240 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (9059 руб.) СП (4004 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9059 руб.) | 100 м2 кровли |  | 0,63 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 98,6 | 62,12 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,54 | 0,34 |
|  | 1. 020129 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,45 | 0,28 |
|  | 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,06 |
|  | 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,13 | 0,08 |
|  | 4. 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0,0072 | 0,004536 |
|  | 5. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,073 | 0,04599 |
|  | 6. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,974 | 0,6136 |
|  | 7. 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1,8 | 1,134 |
| Д | 8. | Профнастил с лакокрасочным покрытием толщ.0,5мм | м2 | 125 | 78,75 |
| 7 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР (619 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (607 руб.) СП (268 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (607 руб.) | 100 м2 покрытия |  | 0,04 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 112,75 | 4,51 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,27 | 0,01 |
|  | 1. 020129 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,01 |
|  | 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 |  |
|  | 3. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм | т | 0,004 | 0,00016 |
|  | 4. 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм | т | 0,012 | 0,00048 |
|  | 5. 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0,57 | 0,0228 |
| 8 | ТЕРр62-03-01 | Простая масляная окраска обрешетки без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % НР (421 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (619 руб.) СП (248 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (619 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2835 28,35/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 18,24 | 5,17 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,16 | 0,05 |
|  | 1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,03 |
|  | 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,02 |
|  | 3. 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0,0134 | 0,003799 |
|  | 4. 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,0017 | 0,0004819 |
|  | 5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,04536 |
| Раздел 2. Прочие работы и затраты |
| 9 | СССЦ №1(2013) т.2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный НР (3891 руб.): 100% от ФОТ (3891 руб.) СП (2335 руб.): 60% от ФОТ (3891 руб.) | 1 т груза |  | 9,45 |
| 10 | СССЦ №1(2013) т.9 | Перевозка строительного мусора, автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза |  | 9,45 |
| 11 |  | Размещение мусора на свалке | м3 |  | 5,25 |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Подрядчик в случае необходимости за счет собственных средств оформляет разрешение на производство земляных и вскрышных работ, разрешение на вырубку зеленых насаждений, разрешение на производство работ на проезжей части и тротуарах, а также акт разбивки геодезической основы для строительства.

2. Подрядчик при заключении контракта предоставляет в ПТО МУП "ЖКХ г.Туапсе" график производства работ и локальный сметный расчет на сумму заключенного контракта с учетом технического задания и сметной документации.

3. Подрядчик в рамках контракта обеспечивает:

3.1. Соблюдение сроков выполнения СМР, предусмотренных локальным сметным расчетом и техническим заданием, гарантированное соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы.

3.2. Обеспечивает выполнение СМР в течение 30 календарных дней, считая со дня заключения контракта.

4. Подрядчик применяет материалы, соответствующие ГОСТ, наличие сертификатов качества (соответствия) на применяемые материалы обязательно.

5. Подрядчик по завершению работ в 10-дневный срок предоставляет исполнительную документацию на выполненные работы и подписанный акт приемки в эксплуатацию объекта по форме КС №14.

6. В случае нарушения подрядчиком градостроительного и технических регламентов, а также требований СНиП претензии, в том числе финансовые, со стороны контролирующих органов будут взысканы с подрядчика.

7. При выявлении в процессе производства неучтенных при заключении контракта работ, Подрядчик выполняет эти работы по согласованию с Заказчиком в рамках контракта.

Главный инженер МУП "ЖКХ г.Туапсе" 				Е.В.Коротких

Зам.главного инженера 							Н.И.Бегунов

Начальник ПТО 								О.В. Улиско

Приложение №2

к документации о запросе цен

|  |  | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ЖКХ г.Туапсе" |
|  |  | _____________В.С.Иванов |
|  |  | "____"____________2013г. |
|  |  | М.п. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 |
| на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: |
| «Ремонт кровли котельной ул. Карла Маркса,78» |

Техническое задание №2 подготовлено на основе локального сметного расчета «Ремонт кровли котельной  ул. Карла Маркса,78», разработанного МУП "ЖКХ г.Туапсе". Ознакомиться со сметным расчетом можно в отделе ПТО по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, тел.8-86167-31905

|  | Сметная стоимость работ – 170 853,00 рублей |  |
| --- | --- | --- |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Кровля котельной К.Маркса,78 30,8*18,7 м=576 м2 ; ремонт кровли парапетов по периметру здания 30,8*2*1+18,7*2*1=99 м2 |
| 1 | ТЕРр69-9-1 | Очистка кровли от мусора НР (1537 руб.): 78% от ФОТ (1971 руб.) СП (986 руб.): 50% от ФОТ (1971 руб.) | 100 т мусора |  | 0,099 99/1000 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 214,32 | 21,22 |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 100 | 9,9 |
| 2 | ТЕРр69-12-1 | Приготовление растворов вручную: цементных НР (547 руб.): 66% от ФОТ (829 руб.) СП (415 руб.): 50% от ФОТ (829 руб.) | 1 м3 раствора |  | 3,03 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 3,15 | 9,54 |
| 3 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм НР (4123 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (4042 руб.) СП (1787 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4042 руб.) | 100 м2 стяжки |  | 0,99 99/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 27,22 | 26,95 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,94 | 1,92 |
|  | 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0,68 | 0,67 |
|  | 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,26 | 1,25 |
|  | 3. 101207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2,36 | 2,34 |
|  | 4. 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 4,4 | 4,356 |
|  | 5. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,53 | 1,515 |
|  | 6. 411-0001 | Вода | м3 | 3,85 | 3,812 |
| 4 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: добавляется до толщ. слоя 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) НР (2152 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (2110 руб.) СП (933 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2110 руб.) | 100 м2 стяжки |  | 0,99 99/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 15 | 14,85 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,45 | 0,45 |
|  | 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 |
|  | 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,3 |
|  | 3. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,53 | 1,515 |
| 5 | ТЕРр69-13-1 | Разогрев битумных материалов НР (31 руб.): 78% от ФОТ (40 руб.) СП (20 руб.): 50% от ФОТ (40 руб.) | 1 т |  | 0,023035 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 16,2 | 0,37 |
|  | 1. 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 14,1 | 0,32 |
| 6 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением НР (623 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (611 руб.) СП (270 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (611 руб.) | 100 м2 кровли |  | 0,99 99/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 4,46 | 4,42 |
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,04 | 0,04 |
|  | 2. 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0,025 | 0,02475 |
|  | 3. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,058 | 0,05742 |
| 7 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков НР (5423 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (5317 руб.) СП (2350 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5317 руб.) | 100 м примыканий |  | 0,99 99/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 35,5 | 35,15 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,71 | 0,7 |
|  | 1. 020129 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,61 | 0,6 |
|  | 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
|  | 3. 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 5,26 | 5,21 |
|  | 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,15 | 0,15 |
|  | 5. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 32,49 | 32,17 |
|  | 6. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 252 | 249,5 |
|  | 7. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,51 | 0,5049 |
| 8 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных НР (2170 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (2127 руб.) СП (940 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2127 руб.) | 100 м желобов |  | 0,5 50/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 31,41 | 15,71 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,16 | 0,08 |
|  | 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0,11 | 0,06 |
|  | 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,03 |
|  | 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,09 | 0,04 |
|  | 4. 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0,0038 | 0,0019 |
|  | 5. 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0,169 | 0,0845 |
|  | 6. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,452 | 0,226 |
| 9 | ТЕРр58-20-08 | Смена обделок из листовой стали примыканий к: вытяжным трубам НР (1532 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (2171 руб.) СП (1129 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2171 руб.) | 100 м |  | 0,2 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 92,86 | 18,57 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,02 |
|  | 1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,01 |
|  | 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,01 |
|  | 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,013 | 0,0026 |
|  | 4. 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0,11 | 0,022 |
| 10 | ТЕРр58-21-01 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал НР (284 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (403 руб.) СП (210 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (403 руб.) | 10 шт. |  | 0,2 2/10 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 18,6 | 3,72 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,03 | 0,01 |
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,01 |
|  | 2. 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0,052 | 0,0104 |
| Раздел 2. Прочие работы и затраты |
| 11 | СССЦ №1(2013) т.2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный НР (630 руб.): 100% от ФОТ (630 руб.) СП (378 руб.): 60% от ФОТ (630 руб.) | 1 т груза |  | 1,53 |
| 12 | СССЦ №1(2013) т.9 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза |  | 1,53 |
| 15 |  | Размещение мусора на свалке | м3 |  | 1 |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Подрядчик в случае необходимости за счет собственных средств оформляет разрешение на производство земляных и вскрышных работ, разрешение на вырубку зеленых насаждений, разрешение на производство работ на проезжей части и тротуарах, а также акт разбивки геодезической основы для строительства.

2. Подрядчик при заключении контракта предоставляет в ПТО МУП "ЖКХ г.Туапсе" график производства работ и локальный сметный расчет на сумму заключенного контракта с учетом технического задания и сметной документации.

3. Подрядчик в рамках контракта обеспечивает:

3.1. Соблюдение сроков выполнения СМР, предусмотренных локальным сметным расчетом и техническим заданием, гарантированное соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы.

3.2. Обеспечивает выполнение СМР в течение 30 календарных дней, считая со дня заключения контракта.

4. Подрядчик применяет материалы, соответствующие ГОСТ, наличие сертификатов качества (соответствия) на применяемые материалы обязательно.

5. Подрядчик по завершению работ в 10-дневный срок предоставляет исполнительную документацию на выполненные работы и подписанный акт приемки в эксплуатацию объекта по форме КС №14.

6. В случае нарушения подрядчиком градостроительного и технических регламентов, а также требований СНиП претензии, в том числе финансовые, со стороны контролирующих органов будут взысканы с подрядчика.

7. При выявлении в процессе производства неучтенных при заключении контракта работ, Подрядчик выполняет эти работы по согласованию с Заказчиком в рамках контракта.

Главный инженер МУП "ЖКХ г.Туапсе" 				Е.В.Коротких

Зам.главного инженера 							Н.И.Бегунов

Начальник ПТО 								О.В. Улиско

Приложение №3

к документации о запросе цен

|  |  | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ЖКХ г.Туапсе" |
|  |  | _____________В.С.Иванов |
|  |  | "____"____________2013г. |
|  |  | М.п. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3 |
| на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: |
| «Ремонт кровли ЦПТ по ул.Маяковского, 9» |

Техническое задание №3 подготовлено на основе локального сметного расчета «Ремонт кровли ЦПТ по ул.Маяковского, 9», разработанного МУП "ЖКХ г.Туапсе". Ознакомиться со сметным расчетом можно в отделе ПТО по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, тел.8-86167-31905

|  | Сметная стоимость работ с НДС – 116 009,00 рублей |  |
| --- | --- | --- |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |
| 1 | ТЕРр58-7-6 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя НР (3476 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (4927 руб.) СП (2562 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (4927 руб.) | 100 м2 покрытия |  | 0,71 (42+29)/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 54,87 | 38,96 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,27 | 0,19 |
|  | 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,27 | 0,19 |
|  | 2. 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 7,58 | 5,38 |
|  | 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,18 | 0,13 |
|  | 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,78 | 0,5538 |
|  | 5. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,043 | 0,03053 |
|  | 6. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0014 | 0,000994 |
|  | 7. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6,9 | 4,899 |
|  | 8. 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,0021 | 0,001491 |
|  | 9. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, линокром | м2 | 114 | 80,94 |
|  | 10. 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, линокром | м2 | 134 | 95,14 |
|  | 11. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,1 | 0,071 |
|  | 12. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,5 | 1,065 |
| 2 | ТЕРр69-12-1 | Приготовление растворов вручную: цементных НР (316 руб.): 66% от ФОТ (479 руб.) СП (240 руб.): 50% от ФОТ (479 руб.) | 1 м3 раствора |  | 1,75 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 3,15 | 5,51 |
| 3 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм НР (2958 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (2900 руб.) СП (1282 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2900 руб.) | 100 м2 стяжки |  | 0,71 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 27,22 | 19,33 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,94 | 1,38 |
|  | 1. 020129 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,68 | 0,48 |
|  | 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,26 | 0,89 |
|  | 3. 101207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2,36 | 1,68 |
|  | 4. 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 4,4 | 3,124 |
|  | 5. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,53 | 1,086 |
|  | 6. 411-0001 | Вода | м3 | 3,85 | 2,733 |
| 4 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: добавляется до толщ. слоя 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) НР (1543 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (1513 руб.) СП (669 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1513 руб.) | 100 м2 стяжки |  | 0,71 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 15 | 10,65 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,45 | 0,32 |
|  | 1. 020129 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,11 |
|  | 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,21 |
|  | 3. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,53 | 1,086 |
| 5 | ТЕРр69-13-1 | Разогрев битумных материалов НР (26 руб.): 78% от ФОТ (33 руб.) СП (17 руб.): 50% от ФОТ (33 руб.) | 1 т |  | 0,01924 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 16,2 | 0,31 |
|  | 1. 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 14,1 | 0,27 |
| 6 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением НР (447 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (438 руб.) СП (194 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (438 руб.) | 100 м2 кровли |  | 0,71 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 4,46 | 3,17 |
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,04 | 0,03 |
|  | 2. 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0,025 | 0,01775 |
|  | 3. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,058 | 0,04118 |
| 7 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР (1550 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (1520 руб.) СП (672 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1520 руб.) | 100 м2 покрытия |  | 0,1 10/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 112,75 | 11,28 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,2 | 0,02 |
|  | 1. 020129 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,02 |
|  | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,07 | 0,01 |
|  | 3. 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0,004 | 0,0004 |
|  | 4. 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0,012 | 0,0012 |
|  | 5. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,782 | 0,0782 |
| Раздел 2. Прочие работы и затраты |
| 8 | СССЦ №1(2013) т.2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный НР (273 руб.): 100% от ФОТ (273 руб.) СП (164 руб.): 60% от ФОТ (273 руб.) | 1 т груза |  | 0,663 |
| 9 | СССЦ №1(2013) т.9 | Перевозка строительного мусора, автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза |  | 0,663 |
| 10 |  | Размещение мусора на свалке | м3 |  | 0,4 |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Подрядчик в случае необходимости за счет собственных средств оформляет разрешение на производство земляных и вскрышных работ, разрешение на вырубку зеленых насаждений, разрешение на производство работ на проезжей части и тротуарах, а также акт разбивки геодезической основы для строительства.

2. Подрядчик при заключении контракта предоставляет в ПТО МУП "ЖКХ г.Туапсе" график производства работ и локальный сметный расчет на сумму заключенного контракта с учетом технического задания и сметной документации.

3. Подрядчик в рамках контракта обеспечивает:

3.1. Соблюдение сроков выполнения СМР, предусмотренных локальным сметным расчетом и техническим заданием, гарантированное соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы.

3.2. Обеспечивает выполнение СМР в течение 30 календарных дней, считая со дня заключения контракта.

4. Подрядчик применяет материалы, соответствующие ГОСТ, наличие сертификатов качества (соответствия) на применяемые материалы обязательно.

5. Подрядчик по завершению работ в 10-дневный срок предоставляет исполнительную документацию на выполненные работы и подписанный акт приемки в эксплуатацию объекта по форме КС №14.

6. В случае нарушения подрядчиком градостроительного и технических регламентов, а также требований СНиП претензии, в том числе финансовые, со стороны контролирующих органов будут взысканы с подрядчика.

7. При выявлении в процессе производства неучтенных при заключении контракта работ, Подрядчик выполняет эти работы по согласованию с Заказчиком в рамках контракта.

Главный инженер МУП "ЖКХ г.Туапсе" 				Е.В.Коротких

Зам.главного инженера 							Н.И.Бегунов

Начальник ПТО 								О.В. Улиско

Приложение №4

к документации о запросе цен

|  |  | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ЖКХ г.Туапсе" |
|  |  | _____________В.С.Иванов |
|  |  | "____"____________2013г. |
|  |  | М.п. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4 |
| на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: |
| «Ремонт кровли ЦПТ по ул.М.Бондаренко,2а» |

Техническое задание №4 подготовлено на основе локального сметного расчета «Ремонт кровли ЦПТ по ул.М.Бондаренко,2а», разработанного МУП "ЖКХ г.Туапсе". Ознакомиться со сметным расчетом можно в отделе ПТО по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, тел.8-86167-31905

|  | Сметная стоимость работ с НДС – 142 597,10 рублей |  |
| --- | --- | --- |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |
| 1 | ТЕРр58-7-6 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя НР (3134 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (4442 руб.) СП (2310 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (4442 руб.) | 100 м2 покрытия |  | 0,64 64/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 54,87 | 35,12 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,27 | 0,17 |
|  | 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,27 | 0,17 |
|  | 2. 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 7,58 | 4,85 |
|  | 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,18 | 0,12 |
|  | 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,78 | 0,4992 |
|  | 5. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,043 | 0,02752 |
|  | 6. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0014 | 0,000896 |
|  | 7. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6,9 | 4,416 |
|  | 8. 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,0021 | 0,001344 |
|  | 9. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, линокром | м2 | 114 | 72,96 |
|  | 10. 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, линокром | м2 | 134 | 85,76 |
|  | 11. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,1 | 0,064 |
|  | 12. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,5 | 0,96 |
| 2 | ТЕРр69-12-1 | Приготовление растворов вручную: цементных НР (354 руб.): 66% от ФОТ (536 руб.) СП (268 руб.): 50% от ФОТ (536 руб.) | 1 м3 раствора |  | 1,96 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 3,15 | 6,17 |
| 3 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм НР (2666 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (2614 руб.) СП (1155 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2614 руб.) | 100 м2 стяжки |  | 0,64 64/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 27,22 | 17,42 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,94 | 1,24 |
|  | 1. 020129 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,68 | 0,44 |
|  | 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,26 | 0,81 |
|  | 3. 101207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2,36 | 1,51 |
|  | 4. 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 4,4 | 2,816 |
|  | 5. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,53 | 0,9792 |
| 4 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: добавляется до толщ. слоя 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) НР (1392 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (1365 руб.) СП (603 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1365 руб.) | 100 м2 стяжки |  | 0,64 64/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 15 | 9,6 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,45 | 0,29 |
|  | 1. 020129 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,1 |
|  | 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,19 |
|  | 3. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,53 | 0,9792 |
| 5 | ТЕРр69-13-1 | Разогрев битумных материалов НР (23 руб.): 78% от ФОТ (30 руб.) СП (15 руб.): 50% от ФОТ (30 руб.) | 1 т |  | 0,017 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 16,2 | 0,28 |
|  | 1. 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 14,1 | 0,24 |
| 6 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением НР (404 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (396 руб.) СП (175 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (396 руб.) | 100 м2 кровли |  | 0,64 64/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 4,46 | 2,85 |
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,04 | 0,03 |
|  | 2. 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0,025 | 0,016 |
|  | 3. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,058 | 0,03712 |
| 7 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков НР (676 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (663 руб.) СП (293 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (663 руб.) | 100 м примыканий |  | 0,12 12/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 35,5 | 4,26 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,71 | 0,09 |
|  | 1. 020129 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,61 | 0,07 |
|  | 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,1 | 0,01 |
|  | 3. 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 5,26 | 0,63 |
|  | 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,15 | 0,02 |
|  | 5. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 32,49 | 3,899 |
|  | 6. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 252 | 30,24 |
|  | 7. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,51 | 0,0612 |
| 8 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР (3100 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (3039 руб.) СП (1343 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3039 руб.) | 100 м2 покрытия |  | 0,2 20/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 112,75 | 22,55 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,2 | 0,04 |
|  | 1. 020129 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,04 |
|  | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,07 | 0,01 |
|  | 3. 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0,004 | 0,0008 |
|  | 4. 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0,012 | 0,0024 |
|  | 5. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,782 | 0,1564 |
| 9 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных НР (868 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (851 руб.) СП (376 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (851 руб.) | 100 м желобов |  | 0,2 20/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 31,41 | 6,28 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,16 | 0,03 |
|  | 1. 020129 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,02 |
|  | 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,01 |
|  | 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,09 | 0,02 |
|  | 4. 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0,0038 | 0,00076 |
|  | 5. 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0,169 | 0,0338 |
|  | 6. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,452 | 0,0904 |
| 10 | ТЕРр57-10-3 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 НР (1998 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (2938 руб.) СП (1598 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (2938 руб.) | 100 мест |  | 0,2 20/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 124,23 | 24,85 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,38 | 0,28 |
|  | 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,38 | 0,28 |
|  | 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 1,38 | 0,28 |
|  | 3. 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,48 | 0,296 |
|  | 4. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0,045 | 0,009 |
|  | 5. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2,14 | 0,428 |
| Раздел 2. Прочие работы и затраты |
| 11 | СССЦ №1(2013) т.2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный НР (531 руб.): 100% от ФОТ (531 руб.) СП (319 руб.): 60% от ФОТ (531 руб.) | 1 т груза |  | 1,29 |
| 12 | СССЦ №1(2013) т.9 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза |  | 1,29 |
| 13 |  | Размещение мусора на свалке | м3 |  | 2,5 |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Подрядчик в случае необходимости за счет собственных средств оформляет разрешение на производство земляных и вскрышных работ, разрешение на вырубку зеленых насаждений, разрешение на производство работ на проезжей части и тротуарах, а также акт разбивки геодезической основы для строительства.

2. Подрядчик при заключении контракта предоставляет в ПТО МУП "ЖКХ г.Туапсе" график производства работ и локальный сметный расчет на сумму заключенного контракта с учетом технического задания и сметной документации.

3. Подрядчик в рамках контракта обеспечивает:

3.1. Соблюдение сроков выполнения СМР, предусмотренных локальным сметным расчетом и техническим заданием, гарантированное соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы.

3.2. Обеспечивает выполнение СМР в течение 30 календарных дней, считая со дня заключения контракта.

4. Подрядчик применяет материалы, соответствующие ГОСТ, наличие сертификатов качества (соответствия) на применяемые материалы обязательно.

5. Подрядчик по завершению работ в 10-дневный срок предоставляет исполнительную документацию на выполненные работы и подписанный акт приемки в эксплуатацию объекта по форме КС №14.

6. В случае нарушения подрядчиком градостроительного и технических регламентов, а также требований СНиП претензии, в том числе финансовые, со стороны контролирующих органов будут взысканы с подрядчика.

7. При выявлении в процессе производства неучтенных при заключении контракта работ, Подрядчик выполняет эти работы по согласованию с Заказчиком в рамках контракта.

Главный инженер МУП "ЖКХ г.Туапсе" 				Е.В.Коротких

Зам.главного инженера 							Н.И.Бегунов

Начальник ПТО 								О.В. Улиско

Приложение №5

к документации о запросе цен

|  |  | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ЖКХ г.Туапсе" |
|  |  | _____________В.С.Иванов |
|  |  | "____"____________2013г. |
|  |  | М.п. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5 |
| на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: |
| «Ремонт кровли ЦТП ул. Горная,8» |

Техническое задание №5 подготовлено на основе локального сметного расчета «Ремонт кровли ЦТП ул. Горная,8», разработанного МУП "ЖКХ г.Туапсе". Ознакомиться со сметным расчетом можно в отделе ПТО по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, тел.8-86167-31905

|  | Сметная стоимость работ с НДС – 168 110,00 рублей |  |
| --- | --- | --- |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |
| 1 | ТЕРр58-7-6 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя НР (4162 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (5899 руб.) СП (3067 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (5899 руб.) | 100 м2 покрытия |  | 0,85 85/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 54,87 | 46,64 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,27 | 0,23 |
|  | 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,27 | 0,23 |
|  | 2. 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 7,58 | 6,44 |
|  | 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,18 | 0,15 |
|  | 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,78 | 0,663 |
|  | 5. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,043 | 0,03655 |
|  | 6. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0014 | 0,00119 |
|  | 7. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6,9 | 5,865 |
|  | 8. 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,0021 | 0,001785 |
|  | 9. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, линокром | м2 | 114 | 96,9 |
|  | 10. 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, линокром | м2 | 134 | 113,9 |
|  | 11. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,1 | 0,085 |
|  | 12. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,5 | 1,275 |
| 2 | ТЕРр69-12-1 | Приготовление растворов вручную: цементных НР (470 руб.): 66% от ФОТ (712 руб.) СП (356 руб.): 50% от ФОТ (712 руб.) | 1 м3 раствора |  | 2,601 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 3,15 | 8,19 |
| 3 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм НР (3539 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (3470 руб.) СП (1534 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3470 руб.) | 100 м2 стяжки |  | 0,85 85/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 27,22 | 23,14 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1,94 | 1,65 |
|  | 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0,68 | 0,58 |
|  | 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,26 | 1,07 |
|  | 3. 101207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2,36 | 2,01 |
|  | 4. 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 4,4 | 3,74 |
|  | 5. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,53 | 1,301 |
|  | 6. 411-0001 | Вода | м3 | 3,85 | 3,273 |
| 4 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: добавляется до толщ. слоя 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) НР (1848 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (1812 руб.) СП (801 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1812 руб.) | 100 м2 стяжки |  | 0,85 85/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 15 | 12,75 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,45 | 0,38 |
|  | 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,13 |
|  | 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,26 |
|  | 3. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,53 | 1,3 |
| 5 | ТЕРр69-13-1 | Разогрев битумных материалов НР (31 руб.): 78% от ФОТ (40 руб.) СП (20 руб.): 50% от ФОТ (40 руб.) | 1 т |  | 0,023035 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 16,2 | 0,37 |
|  | 1. 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 14,1 | 0,32 |
| 6 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением НР (537 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (526 руб.) СП (232 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (526 руб.) | 100 м2 кровли |  | 0,85 85/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 4,46 | 3,79 |
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,04 | 0,03 |
|  | 2. 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0,025 | 0,02125 |
|  | 3. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,058 | 0,0493 |
| 7 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР (1550 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (1520 руб.) СП (672 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1520 руб.) | 100 м2 покрытия |  | 0,1 10/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 112,75 | 11,28 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,2 | 0,02 |
|  | 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0,2 | 0,02 |
|  | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,07 | 0,01 |
|  | 3. 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0,004 | 0,0004 |
|  | 4. 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0,012 | 0,0012 |
|  | 5. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,782 | 0,0782 |
| 8 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков НР (658 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (645 руб.) СП (285 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (645 руб.) | 100 м примыканий |  | 0,12 12/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 35,5 | 4,26 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,71 | 0,09 |
|  | 1. 020129 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,61 | 0,07 |
|  | 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 0,1 | 0,01 |
|  | 3. 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 5,26 | 0,63 |
|  | 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,15 | 0,02 |
|  | 5. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 32,49 | 3,899 |
|  | 6. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 252 | 30,24 |
|  | 7. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,51 | 0,0612 |
| 9 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных НР (1736 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (1702 руб.) СП (752 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1702 руб.) | 100 м желобов |  | 0,4 40/100 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 31,41 | 12,56 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,16 | 0,06 |
|  | 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0,11 | 0,04 |
|  | 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,02 |
|  | 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 г | маш.-ч | 0,09 | 0,04 |
|  | 4. 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0,0038 | 0,00152 |
|  | 5. 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0,169 | 0,0676 |
|  | 6. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,452 | 0,1808 |
| 10 | ТЕРр58-21-01 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал НР (284 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (403 руб.) СП (210 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (403 руб.) | 10 шт. |  | 0,2 2/10 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 18,6 | 3,72 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,03 | 0,01 |
|  | 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,01 |
|  | 2. 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0,052 | 0,0104 |
| 11 | ТЕРр58-20-08 | Смена обделок из листовой стали примыканий к: вытяжным трубам НР (765 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1085 руб.) СП (564 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1085 руб.) | 100 м |  | 0,1 |
|  |  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 92,86 | 9,29 |
|  |  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,1 | 0,01 |
|  | 1. 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,01 |
|  | 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  |
|  | 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,013 | 0,0013 |
|  | 4. 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0,11 | 0,011 |
| Раздел 2. Прочие работы и затраты |
| 12 | СССЦ №1(2013) т.2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный НР (630 руб.): 100% от ФОТ (630 руб.) СП (378 руб.): 60% от ФОТ (630 руб.) | 1 т груза |  | 1,53 |
| 13 | СССЦ №1(2013) т.9 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза |  | 1,53 |
| 14 |  | Размещение мусора на свалке | м3 |  | 1 |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Подрядчик в случае необходимости за счет собственных средств оформляет разрешение на производство земляных и вскрышных работ, разрешение на вырубку зеленых насаждений, разрешение на производство работ на проезжей части и тротуарах, а также акт разбивки геодезической основы для строительства.

2. Подрядчик при заключении контракта предоставляет в ПТО МУП "ЖКХ г.Туапсе" график производства работ и локальный сметный расчет на сумму заключенного контракта с учетом технического задания и сметной документации.

3. Подрядчик в рамках контракта обеспечивает:

3.1. Соблюдение сроков выполнения СМР, предусмотренных локальным сметным расчетом и техническим заданием, гарантированное соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы.

3.2. Обеспечивает выполнение СМР в течение 30 календарных дней, считая со дня заключения контракта.

4. Подрядчик применяет материалы, соответствующие ГОСТ, наличие сертификатов качества (соответствия) на применяемые материалы обязательно.

5. Подрядчик по завершению работ в 10-дневный срок предоставляет исполнительную документацию на выполненные работы и подписанный акт приемки в эксплуатацию объекта по форме КС №14.

6. В случае нарушения подрядчиком градостроительного и технических регламентов, а также требований СНиП претензии, в том числе финансовые, со стороны контролирующих органов будут взысканы с подрядчика.

7. При выявлении в процессе производства неучтенных при заключении контракта работ, Подрядчик выполняет эти работы по согласованию с Заказчиком в рамках контракта.

Главный инженер МУП "ЖКХ г.Туапсе" 				Е.В.Коротких

Зам.главного инженера 							Н.И.Бегунов

Начальник ПТО 								О.В. Улиско

Приложение №6

к документации о запросе цен

Контракт № _______

на выполнение строительно-монтажных работ

(проект)

г.Туапсе								«___»__________ 201__ года

МУП «ЖКХ города Туапсе», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Виктора Сергеевича, действующего на основании устава,  с одной стороны

и ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора (генерального директора) _______________________________, действующего на основании устава,

на основании решения комиссии Заказчика (протокол №____от _________2013г. вскрытия конвертов с предложениями цены контракта (подведение итогов запроса цен)), в соответствии с которым комиссией Заказчика принято решение о заключении с Подрядчиком настоящего контракта на выполнение строительно-монтажных работ (далее по тексту – «контракт»),

далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ по объекту МУП «ЖКХ города Туапсе» - _____

_____________________________________________________________________________

(указывается объект по соответствующему лоту)

(далее – «Объект») в точном соответствии с техническим заданием (приложение №____ к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять работу по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ по Объекту в порядке и на условиях, определенных настоящим контрактом и уплатить обусловленную контрактом цену.

1.2. Подрядчик обязуется на свой риск собственными силами и средствами, в точном соответствии с техническим заданием (приложение №____ к настоящему контракту) выполнить работы, являющиеся предметом настоящего контракта.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную настоящим контрактом стоимость работ.

2. Стоимость контракта и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту (цена контракта) составляет _______________ рублей (_______________________________________________________ ________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18%, что составляет ____________ рублей (_______________________________________ рублей ___ копеек).

2.2. Стоимость работ по настоящему контракту, указанная в пункте 2.1. контракта, определена на основании ценового предложения Подрядчика, сложившегося при проведении запроса цен, в соответствии с которым Комиссией Заказчика принято решение о заключении с Подрядчиком настоящего контракта.

2.3. Стоимость работ по настоящему контракту, выраженная в российских рублях, является фиксированной и не подлежит увеличению или уменьшению.

2.4. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком посредством перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно счету на оплату выполненных Подрядчиком работ. Расчеты осуществляются в течение 20 рабочих дней по факту выполнения работ, подтвержденному актами (формы №КС-2, №КС-3).

Оплата работ по настоящему контракту производится Заказчиком за вычетом 1,4 процента стоимости от фактически выполненных Подрядчиком работ по настоящему контракту.

В счет стоимости удержанной оплаты, установленной настоящим пунктом контракта, Заказчик осуществляет для Подрядчика работы по надзору за выполнением работ, выполняет иные работы, связанные с выездом представителей Заказчика на Объект.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технических заданий, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3. Права и обязанности сторон

3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы на Объекте, предусмотренные разделом 1 настоящего контракта, в соответствии с действующими в РФ нормами СНиП и техническими заданиями в сроки, установленные условиями настоящего контракта.

3.1.2. Обеспечить качество выполнения и сдачу работ в установленном порядке.

3.1.3. Поставить на Объект все необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества.

3.1.4. Устранить дефекты выполненных работ за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественной работы Подрядчика.

3.1.5. Нести ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности при выполнении работ и охрану окружающей среды.

3.1.6. Согласовать с Заказчиком до начала работ материалы, применяемые в работах на Объекте, для определения их качества и внешнего вида, а также предоставить образцы, паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающих соответствие санитарным и экологическим нормам противопожарной безопасности РФ. В случае если Заказчик не предоставит свои замечания в течение 7 (семи) дней, считая со дня получения перечня или образцов, материалы считаются одобренными Заказчиком.

3.1.7. Обеспечить Заказчику возможность проведения контроля за выполняемыми Подрядчиком работами с записью в журналах работ.

3.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.9. Обеспечить сдачу Объекта приемочной комиссии в установленном порядке.

3.1.10. Освободить Объект от строительной техники, оборудования и строительного мусора в течение одного рабочего дня после сдачи Объекта.

3.1.11. Обеспечить выполнение работ в пределах стоимости, указанной в пункте 2.1 настоящего контракта.

3.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

3.2. В соответствии с условиями настоящего контракта Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить Подрядчику свободный доступ к Объекту в течение всего периода действия настоящего Контракта.

3.2.2. Осуществить расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в пункте 2.4 настоящего контракта.

3.2.3. Осуществить контроль за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ) в соответствии с техническим заданием, условиями настоящего контракта и требованиями СНиП, за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций ГОСТам и техническим условиям.

3.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего контракта.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту в следующие сроки:

Дата начала работ:        ___________201___г.

Дата окончания работ: ___________201___г.

4.2. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства работ, которые могут повлиять на продолжительность выполнения работ и их стоимость, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме.

5. Производство работ

5.1. Для осуществления контроля за выполнением работ, а также проведения проверок соответствия используемых Подрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования условиям настоящего контракта и техническому заданию в качестве своего представителя Заказчик назначает главного инженера Заказчика, действующего на основании прав по должности. Уполномоченный Заказчиком представитель и назначенные уполномоченным представителем должностные лица Заказчика имеют право беспрепятственного доступа на Объект, ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

5.2. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ об их готовности сдачи Заказчику. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

5.3. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и за счет своих средств обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.5. Подрядчик выполняет работы с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда работающих, соблюдением пожарной безопасности, охраны окружающей среды, «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории города Туапсе» (приложение к решению Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района от 24 июля 2008 г. №4.2.): обеспечивает погрузку, перевозку и размещение отходов и демонтированных в результате производства работ конструкций, на полигоне ТБО. Подрядчик обеспечивает приобретение талонов на размещение ТБО специализированной организации. Охрану находящихся на площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик.

5.6. В случае, если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ на Объекте, Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения работ на соответствующий период. В этом случае Стороны должны принять все соответствующие меры, предотвращающие дополнительные расходы.

5.7. В случае, если при выполнении настоящего контракта в силу объективных причин возникла необходимость корректировки строительно-монтажных работ, ведущей к изменению объема и (или) их стоимости, такая корректировка объема и (или) стоимости работ оформляется Сторонами путем подписания дополнительного Соглашения в течение 5 (пяти) календарных дней.

6. Сдача-приемка законченных работ

6.1. Сдача-приемка Объекта производится в течение десяти дней, считая со дня письменного извещения Подрядчиком Заказчика о 100-процентной готовности Объекта с оформлением акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), а также документов, необходимых для оплаты (счет на оплату, счет-фактура).

6.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы (пункт 6.1) или направляет мотивированный отказ.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу, составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения.

6.4. Выполненные Подрядчиком работы переходят в собственность Заказчика после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими Сторонами.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта. Ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в ходе производства работ, а также в процессе эксплуатации Объекта.

7.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных техническим заданием и обязательными для Сторон строительными нормами и правилами, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей Объекта.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим контрактом срока передачи Заказчику Объекта со 100-процентной готовностью. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) процента в день от стоимости работ по настоящему контракту (цены контракта), установленной п.2.1. контракта.

7.5. В случае если при выполнении настоящего контракта Подрядчик нанесет ущерб третьим лицам, он возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от каких-либо претензий со стороны третьих лиц.

7.6. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из Сторон, немедленно по выявлению таких обстоятельств.

7.7. Все изменения, дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.8. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, подтверждающих их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. Максимальный срок устранения недостатков работ не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующей претензии Заказчика;

- бесперебойное функционирование Объекта при выполнении работ.

8.2. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 24 (двадцать четыре) месяца, считая со дня утверждения акта приемки законченных работ приемочной комиссией.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения третьими лицами.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе составить односторонний акт либо привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

10. Расторжение контракта

10.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных техническим заданием и действующими СНиПами.

10.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий месяц;

- при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

10.4. При расторжении настоящего контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в совместно определенном Сторонами объеме.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее чем за 10 календарных дней.

10.6. При расторжении настоящего контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки.

11. Прочие условия.

11.1. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к настоящему контракту, теряют силу.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае не достижения договоренности арбитражным судом в соответствии с правилами подведомственности и подсудности.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. Подрядчик имеет допуск СРО:

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___________  __________________________________ от ____________20___г., выданное ________________________________________________________. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

12. Вступление контракта в силу и сроки его действия

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «___»___________ 201__ года.

13. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой

частью настоящего контракта.

13.1. Приложение № ___ – техническое задание № ___ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

(указывается объект по соответствующему лоту)

14. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

14.1. Адрес и банковские реквизиты Заказчика - МУП «ЖКХ города Туапсе»:

Юридический и почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, 1, тел./факс 8-86167-21344

ИНН: 2365001416, КПП: 236501001, ОГРН: 1052313062493

Р/счет № 40702810930050100994 в Туапсинском ОСБ №1805 Юго-Западного банка Сбербанка РФ г.Ростов-на-Дону, к/счет 30101810600000000602, БИК 046015602.

14.2. Адрес и банковские реквизиты Подрядчика – __________________________:

Юридический и почтовый адрес: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

ИНН___________, КПП___________, ОГРН_____________, ОКАТО___________, ОКПО _________. Свидетельство о регистрации серии ____ № __________ от ___________20___г.

р/счет №___________________________ в ___________________________________ ____________________________________, к/счет __________________, БИК ___________.

Подписи сторон:

Заказчик: 						       Подрядчик:

| Генеральный директор МУП «ЖКХ города Туапсе» _________________ В.С. Иванов м.п. |  | ________________________ _________________ (______________) м.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение №7

к документации о запросе цен

| 1. На фирменном бланке участника 2. Дата, исх. номер | В Комиссию МУП «ЖКХ города Туапсе» |
| --- | --- |

Заявка

на участие в запросе цен

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании _____________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени  участника размещения заказа)

ознакомившись с Извещением о проведении запроса цен по поставке товаров (работ, услуг) для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе», проектом договора, техническим заданием № ___, иными документами (далее – документация о запросе цен), размещенными на сайте МУП «ЖКХ города Туапсе» www.tuapgkh.ucoz.ru предлагает заключить договор (контракт) на условиях, предусмотренных в документации о запросе цен, и обязуется выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ по объекту МУП «ЖКХ города Туапсе»:

- ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

в точном соответствии с техническим заданием №____ по цене контракта, указанной в нашем предложении.

Участник размещения заказа:

- понимает и соглашается, что расходы, которые не включены в заявку, не будут включены в контракт и оплачены МУП «ЖКХ города Туапсе»;

- с проектом контракта на выполнение строительно-монтажных работ ознакомлены и подтверждаем свое согласие с условиями контракта;

- подтверждаем не проведение ликвидации участника запроса цен;

- подтверждаем не проведение процедур несостоятельности (банкротства) участника запроса цен;

- подтверждаем не приостановление деятельности участника запроса цен;

- подтверждаем отсутствие у участника запроса цен задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника запроса цен по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- подтверждаем отсутствие сведений об участнике запроса цен в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- подтверждаем отсутствие сведений об участнике запроса цен в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Руководитель участника 	____________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			                 (фамилия, и.о.)

М.п.

Приложение №8

к документации о запросе цен

АНКЕТА

участника запроса цен

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника размещения заказа |  |
| 2 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 3 | ИНН участника размещения заказа |  |
| 4 | Лицензии применительно к исполнению контракта (перечень видов деятельности, дата выдачи и номер, срок действия отдельно для каждой из лицензий) |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Фактический адрес |  |
| 7 | Почтовый адрес (для переписки) |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника размещения заказа в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны участника размещения заказа (в т.ч. код города) |  |
| 10 | Факс участника размещения заказа (в т.ч. код города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты участника размещения заказа |  |
| 12 | Система налогообложения, применяемая участником (ОСН, УСН, ЕНВД и т.д.) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника размещения заказа, имеющего право действовать от имени участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника размещения заказа с указанием должности и контактного телефона и адреса электронной почты |  |

Руководитель участника 	____________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			                 (фамилия, и.о.)

М.п.

Приложение №9

к документации о запросе цен

| 1. На фирменном бланке участника 2. Дата, исх. номер | В Комиссию МУП «ЖКХ города Туапсе» |
| --- | --- |

Предложение

о цене контракта

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании _____________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени  участника размещения заказа)

ознакомившись с Извещением о проведении запроса цен по поставке товаров (работ, услуг) для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе», проектом договора, техническим заданием № ___, иными документами (далее – документация о запросе цен), размещенными на сайте МУП «ЖКХ города Туапсе» www.tuapgkh.ucoz.ru предлагает заключить контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе» по объекту:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на условиях, предусмотренных в документации о запросе цен, и по цене контракта, указанной ниже в нашем предложении:

| Номер лота | Начальная (максимальная) цена контракта по условиям запроса цен | Цена контракта, предложенная участником запроса цен |
| --- | --- | --- |
|  | ___________ рублей (_______________ _______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18% - __________ рублей | ___________ рублей (_______________ _______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18% - __________ рублей |

Руководитель участника 	____________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			                 (фамилия, и.о.)

М.п.

_________________________

* - Цена контракта, указанная участником запроса цен, не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта. Выделение НДС или указание «НДС не предусмотрен» - обязательно.

Приложение №10

к документации о запросе цен

ОПИСЬ

документов, прилагаемых к заявке

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Руководитель участника 	____________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			                 (фамилия, и.о.)

М.п.