Утверждено:

приказом МУП «ЖКХ города Туапсе» № ____

от «___»________2013г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса цен для поставки товаров (работ, услуг)

для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе»

(редакция 2)

1. Наименование Заказчика: МУП «ЖКХ города Туапсе» (ИНН 2365001416, КПП 236501001, ОГРН: 1052313062493).

Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1;

Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1;

Контактное лицо: Басанов А.Я., контактный телефон: 8-(86167)- 31145, 8-918-9081778;

Контактное лицо по техническим вопросам, связанным с товаром (работой, услугой) Улиско О.В., контактный телефон: 8-(86167)- 31905;

Адрес электронной почты: gkh.tuapse@gmail.com.

Официальный сайт Заказчика: www. http://tuapgkh.ucoz.ru/.

2. Форма (способ) закупки: запрос цен с подачей предложений о цене контракта в закрытой форме.

3. Предмет закупки:

| Наименование товара, работы, услуги | Поставка оборудования для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе» в соответствии с техническим заданием. |
| --- | --- |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка оборудования для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе»: Лот №1: Поставка оборудования - «Решетка дуговая гидрофицированная РДГ-1.00.000 в комплекте с гидростанцией ГС-12 и системой автоматического управления от датчика уровня и таймера» в соответствии с техническим заданием №1 в количестве 2 (двух) штук. |
| Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка оборудования по лоту №1 в установленные сроки в соответствии с техническим заданием №1. Поставщик гарантирует соблюдение ГОСТ, СанПиН, наличие сертификатов на поставляемое оборудование. |
| Место (объект) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, д.1. |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1: | Лот №1: Поставка оборудования - «Решетка дуговая гидрофицированная РДГ-1.00.000 в комплекте с гидростанцией ГС-12 и системой автоматического управления от датчика уровня и таймера» в соответствии с техническим заданием №1 в количестве 2 (двух) штук - 2000000,00 рублей (Два миллиона рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 305084,75 рублей. Примечание: начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1 включает в себя стоимость оборудования; НДС 18%; стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузо-разгрузочных работ; доставку оборудования на склад Заказчика, шефмонтаж оборудования и пусконаладочные работы. |
| Валюта цены контракта | Российский рубль |
| Начальный и конечный сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (период поставки) по лоту №1: | Поставка оборудования по лоту №1 осуществляется в течение 85 (восемьдесят пять) календарных дней, считая со дня, следующего за днем заключения контракта на поставку оборудования. |
| Проведение преддоговорных переговоров о внесении изменений в форму контракта | Не допускается |
| Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа | Документация о закупке доступна бесплатно на сайте Заказчика: www.tuapgkh.ucoz.ru. Для получения Заказчиком документации о закупке на бумажном носителе необходимо направить Заказчику письменное заявление. Документация выдается без взимания платы в течение 2 дней после получения заявления. |
| Дата начала приема заявок | Прием заявок осуществляется с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни, начиная с 22.04.2013 года. |
| Место приема заявок | Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, кабинет №6 |
| Дата и время окончания приема заявок (заявки, поступившие после этой даты к рассмотрению не принимаются) | Прием заявок заканчивается 06.05.2013 года в 16 час. 00 мин. |
| Предложение о цене контракта | Подается в запечатанном конверте вместе с заявкой или в день проведения запроса цен. |
| Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками (определение лиц, допущенных к участию в закупке) | 07.05.2013 года, 10.00 часов (время местное) Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, каб. 14 |
| Дата, время и место проведения запроса цен (подведение итогов запроса цен) | 07.05.2013 года, 15.00 часов (время местное) Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, каб. 14 |
| Определение победителя запроса цен | Победителем запроса цен признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта по лоту по сравнению с предложениями цен контрактов остальных участников запроса цен. Если наименьшая цена предложена несколькими участниками, то победителем признается участник, заявка которого по лоту была подана раньше. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания предпочтительности предложений о цене. В случае, если один или несколько участников предложили цену контракта по лоту без НДС (например, при использовании упрощенной системы налогообложения), то сравнение цен контрактов, предложенных участниками, по лоту осуществляется без НДС. Итоги запроса цен по лоту отражаются в протоколе об итогах запроса цен, который подписывается членами комиссии и является документом, удостоверяющим право организатора торгов на заключение контракта по лоту. Протокол об итогах запроса цен не позднее дня, следующего за днем его подписания, размещается на сайте Заказчика. В случае, если на момент окончания срока приема заявок принята одна заявка на участие в запросе цен или комиссией признана соответствующей предъявленным требованиям одна заявка на участие в запросе цен, то запрос цен признается несостоявшимся. Конкурсная комиссия вправе рассмотреть представленное только одним участником запроса цен предложение о цене контракта и, в случае соответствия заявки такого участника предъявляемым требованиям, принять решение о заключении с этим участником соответствующего контракта. |
| Срок заключения контракта | Контракт на поставку оборудования по соответствующему лоту заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов запроса цен. Контракт по результатам запроса цен заключается в порядке, предусмотренном положением о закупке и документацией о запросе цен. В соответствии с п.1.2.4 Положения о закупках запрос цен не является торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447-449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем у Заказчика имеется возможность необремененного ответственностью отказа от закупки (и заключения договора) на любом этапе процедуры проведения запроса цен. |
| Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка включает в себя заявку, заполненную по форме согласно приложению к документации о запросе цен, а также прилагаемые к ней документы. Заявка на участие в запросе цен и прилагаемые к ней документы могут быть поданы участником посредством почты, курьерской службы, лично, по факсу, а также в форме отсканированных документов по электронной почте в формате pdf, jpeg и т.п. В случае представления заявки и документов по факсу или электронной почте победитель запроса обязан представить Заказчику указанные выше документы на бумажном носителе, надлежаще заверенные, до заключения контракта. Заявка и прилагаемые к ней документы прошиваются, нумеруются и подписываются, в том числе на месте прошивания. Заявка помещается в конверт, на котором указывается дата проведения запроса цен, номер или номера лотов, наименование, адрес, телефон участника. |
| Перечень документов, которые представляются в составе заявки | Заявка на участие в закупке должна содержать: 1. сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2. полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки; 3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4. копии устава, учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой; 6. предложение о цене контракта (в запечатанном конверте); 7. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке в соответствии с п.1.6 Положения; 8. письменное согласие физического лица - участника закупки на обработку его персональных данных (для индивидуального предпринимателя). |
| Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования на день подачи заявки и день подведения итогов закупки: 1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом закупки – прилагается копия соответствующего документа (в случае необходимости); 2. Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица – указывается в заявке; 3. Не проведение процедур несостоятельности (банкротства) участника закупки - указывается в заявке; 4. Не приостановление деятельности участника закупки - указывается в заявке; 5. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период - указывается в заявке; 6. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - указывается в заявке; 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - указывается в заявке. Комиссия вправе отклонить заявку участника от участия в запросе цен при не выполнении (не надлежащем выполнении) участником обязательств по контракту или контрактам, ранее заключенным с Заказчиком на поставку оборудования. |
| Дополнительные квалификационные требования к участникам и документы, которыми это подтверждается | Не предусматривается |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации о закупке (дата окончания срока – 5 дней до даты окончания приема заявок). | Разъяснения даются в форме документов, размещаемых на сайте Заказчика в течение трех дней со дня поступления указанного запроса Заказчику с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о торгах не должно изменять ее суть. Запрос участника рассматривается, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок. Дата начала срока: 22.04.2013г. Дата окончания срока: 01.05.2013г. |
| Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен | Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен |
| Изменения в документацию о запросе цен | Изменения в документацию размещаются на сайте Заказчика в течение следующего рабочего дня после их подписания Генеральным директором предприятия. В случае внесения изменений в документацию, срок приема заявок продлевается так, чтобы до даты окончания приема заявок было не менее 3 дней. Если изменения касаются изменения места и даты рассмотрения заявок и подведения итогов закупки, то они могут быть произведены в любое время, но не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующего срока с размещением в этот же день сведений на сайте Заказчика. |
| Обеспечение заявки | Не предусматривается. |
| Переторжка | Не предусматривается. |
| Примечание | Контракт по результатам закупки заключается в сроки, предусмотренные настоящим извещением, и в порядке, установленном положением о закупке и документацией о запросе цен. |
| Документация о запросе цен | 1. Техническое задание (приложение №1). 2. Контракт на поставку оборудования (проект) (Приложение №2). 3. Заявка на участие в запросе цен (форма) (приложение №3). 4. Предложение о цене контракта (форма), (приложение №4). |

Генеральный директор 							В.С. Иванов

Приложение №1

к документации о запросе цен

|  |  | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ЖКХ г.Туапсе" |
|  |  | _____________В.С.Иванов |
|  |  | "____"____________2013г. |
|  |  | М.п. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 |
| на поставку оборудования «Решетка дуговая гидрофицированная РДГ-1.00.000 в комплекте с гидростанцией ГС-12 и системой автоматического управления от датчика уровня и таймера» для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе» |

1. Наименование, почтовый адрес, номер контактного телефона Заказчика:

МУП «ЖКХ города Туапсе» (ИНН 2365001416, КПП 236501001, ОГРН: 1052313062493).

Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1.

Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1.

Контактные телефоны: 8-(86167)- 31145, 31905.

Адрес электронной почты: gkh.tuapse@gmail.com.

Официальный сайт Заказчика: www. http://tuapgkh.ucoz.ru/.

2. Наименование, количество, комплектность товара:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решетка дуговая гидрофицированная РДГ-1.00.000 в комплекте с гидростанцией ГС-12 и системой автоматического управления от датчика уровня и таймера | шт. | 2 |
| 2 | Эксплуатационно-техническая документация (в комплекте на единицу оборудования): | шт. | 1 |
|  | - техническое описание; | шт. | 1 |
|  | - паспорт; | шт. | 1 |
|  | - инструкция по эксплуатации; | шт. | 1 |
|  | - инструкция по техническому обслуживанию; | шт. | 1 |
|  | - инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке. | шт. | 1 |

Примечание:

1. Допускается объединять отдельные эксплуатационные документы в единый документ.

3. Требования Заказчика к функциональным, техническим характеристикам,   качеству, безопасности, к размерам, упаковке, разгрузке оборудования:

3.1. Заказчик размещает заказ на поставку «Решетки дуговой гидрофицированной РДГ-1.00.000» (далее - оборудование), предназначенной для установки в системе очистки сточных вод на объекте МУП «ЖКХ города Туапсе».

## Поставляемый товар должен соответствовать ТУ №4859-026-53767291-2003, требованиям безопасности по ГОСТ, действующим нормативным документам на указанное оборудование с учетом области его применения, и иметь соответствующие сертификаты.

Поставляемый товар является новым, ранее не использованным, а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Требования к техническим характеристикам оборудования:

3.2.1. Основные параметры (технические характеристики) оборудования 1:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип решетки | дуговая, гидрофицированная |
| Прозоры между пластинами, мм | 10 |
| Габариты канала, мм: |  |
| - глубина | 1200 |
| - ширина | 1000 |
| Производительность гидростанции, не менее л/мин | 6,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 3 |
| Рабочее давление в гидросистеме, не более, МПа | 15 |
| Расстояние между миниагрегатом и гидроцилиндрами решетки, не более, м | 15 |
| Материал РДГ-1 (рама, решетка, гребенка, скребок (сбрасыватель), экран, лоток, приводы гребенки и лотка) | сталь марки 09Г2С или аналог |
| Масса, кг | не более 1600 |

Примечание:

1. Возможны отклонения параметров в пределах функционального допуска за исключением габаритов канала и прозоров решетки.

3.2.2. Требования к маркировке оборудования:

Маркировка таблички должна быть выполнена по ГОСТ 26.020. Запасные части и детали маркируют обозначением чертежа на деталях и узлах. Допускается маркировку запасных частей выполнять на прикрепленных к ним бирках.

3.2.3. Требования к безопасности оборудования:

# Общие требования к пожарной безопасности оборудования регламентируются ГОСТ 12.1.004-91. Оборудование должно иметь специальные устройства, обеспечивающие безопасную строповку, подъем и транспортировку их при изготовлении и монтаже. Расположение и конструкция сборочных единиц оборудования должны обеспечивать свободный доступ к ним, безопасность при монтаже, эксплуатации и ремонте.

3.2.4. Требования к технической документации и упаковке оборудования:

В соответствии с законодательством Российской Федерации вся техническая документация на оборудование, включая сервисные книжки (гарантийные талоны) должна быть, оформлена на русском языке. Не допускается её представление в виде копий.

Оборудование, запасные детали, приспособления и специальный инструмент должны быть законсервированы по ГОСТ 9.014-78. Срок действия консервации - три года.

Техническая и эксплуатационная документация должна быть помещена во влагонепроницаемый пакет и вложена в тару вместе с оборудованием.

Если оборудование упаковывается в несколько ящиков, то на том ящике, в котором помещен пакет с документацией, должна быть сделана надпись: "Документация здесь". В пакет с документацией должен быть вложен упаковочный лист, содержащий сведения о количестве и содержании упаковочных ящиков.

Упаковка должна быть проведена так, чтобы исключить перемещение оборудования в таре при погрузке, транспортировании и выгрузке. При необходимости перед упаковкой с оборудования должны быть сняты и упакованы отдельно контрольно-измерительные приборы. Тара должна иметь маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96.

3.2.5. Требования к отгрузке оборудования:

Поставщик обязан осуществить доставку оборудования по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, 1 (склад Заказчика). Разгрузка доставленного оборудования на склад осуществляется Заказчиком.

В соответствии с установленным законодательством Российской Федерации вся техническая документация товара включая сервисные книжки (гарантийные талоны) должна быть, оформлена на русском языке. Не допускается её представление в виде копий.

3.2.6. Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На поставляемое оборудование Поставщик обязан установить гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки оборудования после шеф-монтажа.

Заказчик гарантирует, что поставленное оборудование будет использоваться по его назначению и в соответствии с инструкциями по эксплуатации в условиях обычных для Российской Федерации.

В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение не более 5 календарных дней, обеспечивает устранение обнаруженных в оборудовании дефектов путем гарантийного ремонта или его замены на новый такой же марки.

В случае замены дефектное оборудование возвращается Поставщику после поставки нового оборудования Заказчику. При этом гарантийный срок на оборудование продлевается на срок равный времени исполнения гарантийных обязательств по устранению дефектов оборудования.

Главный инженер МУП "ЖКХ г.Туапсе" 				Е.В.Коротких

Зам.главного инженера 							Н.И.Бегунов

Приложение №2

к документации о запросе цен

Контракт № _______

на поставку оборудования

г.Туапсе								       «___»__________ 2013 года

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство города Туапсе», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Виктора Сергеевича, действующего на основании устава, с одной стороны

и ___________________________________________________ (ИНН________________, ОГРН____________________, свидетельство серии ___ №____________ от _________20__г., свидетельство серии ___ №____________ от _________20__г., адрес: г.___________, ул.___________, д.____), именуемый в дальнейшем «Поставщик», далее именуемые совместно «Стороны»,

в соответствии с решением комиссии Заказчика (протокол об оценке и сопоставлении заявок (подведение итогов запроса) от ___________201__г.), в соответствии с которым комиссией принято решение о заключении с Поставщиком настоящего контракта на поставку оборудования (далее по тексту – «контракт»), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный настоящим контрактом срок и в количестве товар в соответствии со спецификацией (Приложение №1) и техническим заданием (Приложение №2) (в дальнейшем – товар) по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, 1 и осуществить шефмонтаж и пусконаладочные работы в отношении оборудования (товара), а Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику стоимость поставленного товара в установленном настоящим контрактом порядке.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан:

- известить Заказчика о точном времени и дате передачи товара телефонограммой или по факсимильной связи;

- передать товар, соответствующий условиям настоящего контракта, в обусловленный настоящим контрактом срок;

- поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта  третьих лиц, осуществить все виды погрузочно-разгрузочных работ за свой счет, а также осуществить шефмонтаж и пусконаладочные работы в отношении оборудования (товара);

- обеспечить упаковку товара, способную предотвратить повреждение или порчу во время перевозки к пункту поставки;

- предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- устранять недостатки товара и некомплектность, осуществлять замену некачественного  товара за свой счет в срок, установленный настоящим контрактом;

- передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: счет на оплату; счет-фактуру; акт приемки-передачи товара, подписанного Заказчиком и Поставщиком; сертификаты, обязательные для данного вида товара.

2.2. Поставщик  ни  полностью, ни частично не вправе передавать (уступать третьему лицу) свои обязательства по настоящему контракту.

2.3. Заказчик обязан:

- принять товар, обеспечить его разгрузку на склад, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и иных характеристик товара подписать акт приемки-передачи товара;

- оплатить товар в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.4. Поставщик имеет право отказаться от исполнения своих обязательств только в связи с существенными нарушениями условий настоящего контракта Заказчиком.

3. Качество, комплектность и гарантийный срок

3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара, соответствующее обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к товару указанного вида (рода) и техническому заданию (Приложение №2).

3.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика является сертификат соответствия на товар, действующий на момент передачи товара.

3.3. Срок устранения недостатков, замена товара или доукомплектование устанавливаются в течение 30 календарных дней с момента направления Заказчиком заявки о необходимости  устранения обнаруженных недостатков.

3.4. Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара должна соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке товара указанного вида (рода). Маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать:  наименование  товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.

3.5. Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается Сторонами 24 (двадцать четыре) месяца с момента осуществления шефмонтажа и пуско-наладочных работ по оборудованию (товару) и подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

В течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранять недостатки (осуществлять замену) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за свой счет в течение не более 5 календарных дней.

4. Порядок передачи товара

4.1. Передача товара (приемка-передача) осуществляется в пункте доставки: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, 1 (склад Заказчика). Разгрузка доставленного товара на склад осуществляется Заказчиком.

4.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Сторонами в порядке,  предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. По факту приемки товара составляется акт приемки-передачи товара, подписываемый Сторонами. Исполнение Поставщиком обязательств по контракту подтверждается актом приемки-передачи товара и актом приемки-передачи шефмонтажа и пусконаладочных работ.

4.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику  с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара и осуществления полного расчета за поставленный товар перед Поставщиком. Поставщик гарантирует, что на момент подписания Сторонами акта приемки-передачи товара он не продан, не заложен, не находится под арестом и свободен от прав третьих лиц.

5. Сроки и порядок поставки

5.1. Поставка товара осуществляется в течение ___ (_______) календарных дней с момента заключения контракта. Начальный срок поставки товара – ___________201___г., конечный срок поставки товара – ___________201___г.  (указываются сроки в соответствии с извещением о проведении запроса цен)

5.2. Поставка товара осуществляется путем отгрузки товара в пункт доставки: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, 1 (склад Заказчика).

6. Цена контракта и порядок расчета

6.1. Цена за товар, включая НДС, определена в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. Товар оплачивается по цене в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения заказа.

6.2. Цена контракта составляет ___________ рублей (_______________________________ ____________________________________ рублей __ копеек), в том числе налог на добавленную стоимость  (НДС) 18% - __________ рублей за весь объем поставки, и включает в себя стоимость товара; НДС 18%; стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузо-разгрузочных работ; доставку оборудования на склад Заказчика, шефмонтаж и пусконаладочные работы в отношении оборудования (товара). Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

6.3. Оплата за товар, поставленный в счет настоящего контракта, производится Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Сторонами акта приемки-передачи шефмонтажа и пусконаладочных работ.

По согласованию сторон оплата цены контракта возможна в безналичной форме по аккредитиву, который открывается Заказчиком в течение 3 банковских дней, считая со дня подписания сторонами контракта. В таком случае необходимые положения о порядке оплаты цены контракта по аккредитиву должны быть включены Заказчиком в контракт.

7. Срок действия контракта

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует с «___»__________201___ года по «___»__________201___ года.

7.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8. Ответственность сторон

8.1. За нарушение условий настоящего контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. При нарушении Поставщиком  сроков  поставки,  предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы контракта за каждый день просрочки.

8.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война,    военные    действия,     запретительные     акты   или    действия    правительств,

или государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана не позднее 3-х календарных дней известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего контракта.

8.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.5 настоящего контракта, будут длиться более одного месяца, считая со дня соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Разрешение споров

9.1. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

10. Прочие условия

10.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

10.2. Изменение условий настоящего контракта оформляется письменным документом,   подписанным  Сторонами, являющимся  неотъемлемой  частью настоящего контракта.

10.3. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. Банковские реквизиты сторон:

11.1. Адрес и банковские реквизиты Заказчика - МУП «ЖКХ города Туапсе»:

Юридический и почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, ИНН 2365001416,  КПП 236501001, ОГРН 1052313062493,

Р/с 40702810930050100994 в Туапсинском ОСБ №1805, БИК 046015602, корр.счет 30101810600000000602 Юго-Западный банк Сбербанка РФ, г. Ростов-на-Дону.

11.2. Адрес и банковские реквизиты Поставщика – _______________________:

Юридический и почтовый адрес: Россия, ___________, г.____________________, ул.______________________, д.___.

ИНН ______________, КПП ____________, ОГРН ___________________,

Р/с №___________________в _________________________________________________, корр/счет № ______________________, БИК ____________.

12. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой

частью настоящего контракта.

12.1. Приложение №1. Спецификация на оборудование.

12.2. Приложение №2. Техническое задание №1

Подписи сторон:

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор МУП «ЖКХ города Туапсе» _________________ В.С. Иванов м.п. |  | Генеральный директор ______________________ _______________ ______________ м.п. |

Спецификация

на оборудование, поставляемое в соответствии

с контрактом № ______ от ___________ 2012 г.

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Цена за един. (руб.) | Сумма, с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего (с НДС 18%): |  |  |  |

Всего: ___ (__________) единиц оборудования на сумму __________ рублей (____________ ____________________________________ рублей ___ копеек), в том числе налог на добавленную стоимость  (НДС) 18% - ___________ рубле.

Подписи сторон:

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор МУП «ЖКХ города Туапсе» _________________ В.С. Иванов м.п. |  | Генеральный директор ______________________ _______________ ______________ м.п. |

Приложение №3

к документации о запросе цен

| 1. На фирменном бланке участника 2. Дата, исх. номер | В Комиссию МУП «ЖКХ города Туапсе» Закупка № ______ |
| --- | --- |

Заявка

на участие в запросе цен

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании _____________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени  участника размещения заказа),

ознакомившись с Извещением о проведении запроса цен по поставке товаров (работ, услуг) для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе», проектом договора, техническим заданием № ___, иными документами (далее – документация о запросе цен), размещенными на сайте МУП «ЖКХ города Туапсе» www.tuapgkh.ucoz.ru (в газете ________________) предлагает заключить договор на условиях, предусмотренных в документации о запросе цен, и обязуется поставить оборудование для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе»), в том числе:

- ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

в точном соответствии с техническим заданием №____ по цене контракта, указанной в нашем предложении.

Участник размещения заказа:

- понимает и соглашается, что расходы, которые не включены в заявку, не будут включены в контракт и оплачены МУП «ЖКХ города Туапсе»;

- с проектом контракта на выполнение строительно-монтажных работ ознакомлены и подтверждаем свое согласие с условиями контракта;

- подтверждаем непроведение ликвидации участника запроса цен;

- подтверждаем непроведение процедур несостоятельности (банкротства) участника запроса цен;

- подтверждаем неприостановление деятельности участника запроса цен;

- подтверждаем отсутствие у участника запроса цен задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника запроса цен по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- подтверждаем отсутствие сведений об участнике запроса цен в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- подтверждаем отсутствие сведений об участнике запроса цен в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Руководитель участника 	____________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			                 (фамилия, и.о.)

М.п.

АНКЕТА

участника запроса цен

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника размещения заказа |  |
| 2 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 3 | ИНН участника размещения заказа |  |
| 4 | Лицензии применительно к исполнению контракта (перечень видов деятельности, дата выдачи и номер, срок действия отдельно для каждой из лицензий) |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Фактический адрес |  |
| 7 | Почтовый адрес (для переписки) |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника размещения заказа в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны участника размещения заказа (в т.ч. код города) |  |
| 10 | Факс участника размещения заказа (в т.ч. код города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты участника размещения заказа |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника размещения заказа, имеющего право действовать от имени участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника размещения заказа с указанием должности и контактного телефона и адреса электронной почты |  |

Руководитель участника 	____________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			                 (фамилия, и.о.)

М.п.

Опись документов, прилагаемых к заявке:

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Руководитель участника 	____________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			                 (фамилия, и.о.)

М.п.

Приложение №4

к документации о запросе цен

| 1. На фирменном бланке участника 2. Дата, исх. номер | В Комиссию МУП «ЖКХ города Туапсе» Закупка № ______ |
| --- | --- |

Предложение

о цене контракта *

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании _____________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени  участника размещения заказа),

ознакомившись с Извещением о проведении запроса цен по поставке товаров (работ, услуг) для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе», проектом договора, техническим заданием № ___, иными документами (далее – документация о запросе цен), размещенными на сайте МУП «ЖКХ города Туапсе» www.tuapgkh.ucoz.ru (в газете ________________) предлагает заключить контракт на поставку оборудования на условиях, предусмотренных в документации о запросе цен, по цене контракта, указанной ниже в нашем предложении:

| Номер лота | Начальная (максимальная) цена контракта по условиям запроса цен, с НДС | Цена контракта, предложенная участником запроса цен, с НДС |
| --- | --- | --- |
|  | ___________ рублей (______________________________ _______________________ рублей ___ копеек) | ___________ рублей (______________________________ _______________________ рублей ___ копеек) |

Руководитель участника 	____________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			                 (фамилия, и.о.)

М.п.

СПРАВКА

об изменениях, внесенных в документацию о запросе цен

на поставку оборудования – решетки дуговой гидрофицированной РДГ-1.00.000

в соответствии с приказом МУП «ЖКХ города Туапсе»

№_____ от «___»_________2013г.

| № пункта документации | Текст документации Редакция 1 | Текст документации Редакция 2 |
| --- | --- | --- |
| п.3. извещения, абзац 2 | Лот №1: Поставка оборудования - «Решетка дуговая гидрофицированная РДГ-1 в комплекте с гидростанцией с блоком автоматического управления» в соответствии с техническим заданием №1 в количестве 2 (двух) штук. | Лот №1: Поставка оборудования - «Решетка дуговая гидрофицированная РДГ-1.00.000 в комплекте с гидростанцией ГС-12 и системой автоматического управления от датчика уровня и таймера» в соответствии с техническим заданием №1 в количестве 2 (двух) штук. |
| п.3. извещения, абзац 5 | Лот №1: Поставка оборудования - «Решетка дуговая гидрофицированная РДГ-1 в комплекте с гидростанцией с блоком автоматического управления» в соответствии с техническим заданием №1 в количестве 2 (двух) штук - 2000000,00 рублей (Два миллиона рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 305084,75 рублей. Примечание: начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1 включает в себя стоимость оборудования; НДС 18%; стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузо-разгрузочных работ; доставку оборудования на склад Заказчика, шефмонтаж оборудования и пусконаладочные работы. | Лот №1: Поставка оборудования - «Решетка дуговая гидрофицированная РДГ-1.00.000 в комплекте с гидростанцией ГС-12 и системой автоматического управления от датчика уровня и таймера» в соответствии с техническим заданием №1 в количестве 2 (двух) штук - 2000000,00 рублей (Два миллиона рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 305084,75 рублей. Примечание: начальная (максимальная) цена контракта по лоту №1 включает в себя стоимость оборудования; НДС 18%; стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузо-разгрузочных работ; доставку оборудования на склад Заказчика, шефмонтаж оборудования и пусконаладочные работы. |
| Техническое задание №1 Заголовок | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 на поставку оборудования «Решетка дуговая гидрофицированная РДГ-1 в комплекте с гидростанцией с блоком автоматического управления» для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе» | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 на поставку оборудования «Решетка дуговая гидрофицированная РДГ-1.00.000 в комплекте с гидростанцией ГС-12 и системой автоматического управления от датчика уровня и таймера» для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе» |
| Техническое задание №1 Раздел 2, п.1 таблицы | Решетка дуговая гидрофицированная РДГ-1 в комплекте с гидростанцией с блоком автоматического управления (комплектность: рама; решетка; гребенка; скребок (сбрасыватель); экран; лоток; приводы гребенки и лотка; гидравлическая система в комплекте; электрооборудование в комплекте) | Решетка дуговая гидрофицированная РДГ-1.00.000 в комплекте с гидростанцией ГС-12 и системой автоматического управления от датчика уровня и таймера |
| Техническое задание №1 Раздел 3, п.3.1. | 3.1. Заказчик размещает заказ на поставку «Решетки дуговой гидрофицированной РДГ-1» (далее - оборудование), предназначенной для установки в системе очистки сточных вод на объекте МУП «ЖКХ города Туапсе». Поставляемый товар должен соответствовать ТУ №4853-026-53767291-2003, требованиям безопасности по ГОСТ, действующим нормативным документам на указанное оборудование с учетом области его применения, и иметь соответствующие сертификаты. Поставляемый товар является новым, ранее не использованным, а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. | 3.1. Заказчик размещает заказ на поставку «Решетки дуговой гидрофицированной РДГ-1.00.000» (далее - оборудование), предназначенной для установки в системе очистки сточных вод на объекте МУП «ЖКХ города Туапсе». Поставляемый товар должен соответствовать ТУ №4859-026-53767291-2003, требованиям безопасности по ГОСТ, действующим нормативным документам на указанное оборудование с учетом области его применения, и иметь соответствующие сертификаты. Поставляемый товар является новым, ранее не использованным, а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. |
| Техническое задание №1 Раздел 3, п.3.2.1., строка 7 таблицы | Производительность гидростанции, л/мин 6,3 | Производительность гидростанции, не менее л/мин 6,0 |
| Техническое задание №1 Раздел 3, п.3.2.1., строка 9 таблицы | Тип гидрораспределителя RH0601D или аналог | - |
| Техническое задание №1 Раздел 3, п.3.2.1., строка 13 таблицы | Масса, кг не более 450 | Масса, кг не более 1600 |
| Техническое задание №1 Раздел 3, п.3.2.5. абзац 1 | Поставщик обязан осуществить доставку оборудования и произвести его разгрузку на склад Заказчика. | Поставщик обязан осуществить доставку оборудования по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, 1 (склад Заказчика). Разгрузка доставленного оборудования на склад осуществляется Заказчиком. |
| Проект контракта п.2.3., абзац 1 | 2.3. Заказчик обязан: - принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и иных характеристик товара подписать акт приемки-передачи товара; | 2.3. Заказчик обязан: - принять товар, обеспечить его разгрузку на склад, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и иных характеристик товара подписать акт приемки-передачи товара; |
| Проект контракта п.4.1. | 4.1. Передача товара (приемка-передача) осуществляется в пункте доставки: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, 1 (склад Заказчика). | 4.1. Передача товара (приемка-передача) осуществляется в пункте доставки: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, 1 (склад Заказчика). Разгрузка доставленного товара на склад осуществляется Заказчиком. |
| Проект контракта п.4.3. | 4.3. По факту приемки товара составляется акт приемки-передачи товара, подписываемый Сторонами. Исполнение Поставщиком обязательств по контракту подтверждается актом приемки-передачи товара. | 4.3. По факту приемки товара составляется акт приемки-передачи товара, подписываемый Сторонами. Исполнение Поставщиком обязательств по контракту подтверждается актом приемки-передачи товара и актом приемки-передачи шефмонтажа и пусконаладочных работ. |
| Проект контракта п.6.3. | 6.3. Оплата за товар, поставленный в счет настоящего контракта, производится Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Сторонами акта приема-передачи товара. | 6.3. Оплата за товар, поставленный в счет настоящего контракта, производится Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Сторонами акта приемки-передачи шефмонтажа и пусконаладочных работ. |

Инженер ПТО (вед.)							А.Я. Басанов