Извещение

о проведении открытого аукциона для поставки товаров (работ, услуг)

для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе»

1. Наименование Заказчика: МУП «ЖКХ города Туапсе» (ИНН 2365001416, КПП 236501001, ОГРН: 1052313062493).

Место нахождения: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1;

Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1;

Контактное лицо: Басанов А.Я., контактный телефон: 8-(86167)- 31145, 8-918-9081778;

Контактное лицо по техническим вопросам, связанным с товаром (работой, услугой) Улиско О.В., контактный телефон: 8-(86167)- 31905;

Адрес электронной почты: gkh.tuapse@gmail.com.

Официальный сайт Заказчика: www. http://tuapgkh.ucoz.ru/.

2. Форма (способ) закупки: открытый аукцион с подачей предложений о цене контракта в закрытой форме.

3. Предмет закупки:

| Наименование товара, работы, услуги | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объектам МУП «ЖКХ города Туапсе» в соответствии с техническими заданиями (приложения №№ 1, 2, 3) |
| --- | --- |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Реконструкция водопроводов: - ул.Красной Армии, Ду=150мм, L=260м (Объект №1); - ул.Розы Люксембург, Ду=150мм, L=300м (Объект №2); - Карла Либкнехта, Ду=100мм, L=120м (Объект №3) в соответствии с техническими заданиями (приложения №№ 1, 2, 3) |
| Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение СМР в установленные сроки в соответствии с локальными сметными расчетами и техническими заданиями; Гарантировать соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы |
| Место (объект) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Краснодарский край, г.Туапсе |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 4862832,79 рублей (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать два рубля 79 копеек), включая НДС 18% - 741788,05 рублей, в том числе по объектам (с НДС 18%): - Объект №1: 1683590,29 руб.; - Объект №2: 861328,3 руб.; - Объект №3: 2317914,2руб. Размер цены по каждому объекту и суммарная цена контракта, указанные в предложении о цене контракта, поданные участником для участия в аукционе, не должны быть больше значений цен, указанных в данном извещении. |
| Валюта цены контракта | Российский рубль |
| Начальный и конечный сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | - по Объекту №1: 15.08.2012г.-31.08.2012г.; - по Объекту №2: 25.08.2012г.-15.09.2012г.; - по Объекту №3: 10.09.2012г.-25.09.2012г. |
| Проведение преддоговорных переговоров о внесении изменений в форму контракта | Не допускается |
| Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа | Документация о закупке бесплатно доступна на сайте Заказчика: www.tuapgkh.ucoz.ru. Для получения документации о закупке в форме документа необходимо направить Заказчику письменное заявление. Документация выдается без взимания платы в течение 2 дней после получения заявления. |
| Дата начала приема заявок | Прием заявок осуществляется с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни, начиная с 29 июня 2012 года. |
| Место приема заявок | Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, кабинет №6 |
| Дата и время окончания приема заявок (заявки, поступившие после этой даты к рассмотрению не принимаются) | Прием заявок заканчивается в 16 час. 00 мин. 18 июля 2012 года. |
| Предложение о цене контракта | Подается в запечатанном конверте вместе с заявкой или в день проведения аукциона до 15.00 часов (время местное) |
| Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками (определение лиц, допущенных к участию в закупке) | 19 июля 2012 года, 09.00 часов (время местное) Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, каб. 14 |
| Дата, время и место проведения аукциона (подведение итогов аукциона) | 30 июля 2012 года, 16.00 часов (время местное) Краснодарский край, г. Туапсе, Привокзальный тупик, 1, каб. 14 |
| Определение победителя Аукциона | Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта по сравнению с предложениями цены остальных участников Аукциона. Если наименьшая цена предложена несколькими участниками, то победителем признается участник заявка, которого была подана раньше. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания предложения о цене. Подписанный членами комиссии протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя аукциона на заключение контракта. |
| Дата заключения контракта | Не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте Заказчика протокола подведения итогов открытого аукциона. |
| Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка включает в себя заявку, заполненную по форме и содержанию согласно приложению к документации о закупке, а также прилагаемые к ней документы. Заявка и прилагаемые к ней документы прошиваются, нумеруются и подписываются, в том числе на месте прошивания. Заявка помещается в конверт, на котором указывается номер закупки. |
| Перечень документов, которые представляются в составе заявки | Заявка на участие в закупке должна содержать: 1. сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2. полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки; 3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4. документы, подтверждающие квалификацию участника закупки (наличие лицензии, допуска СРО); 5. копии устава, учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой; 7. предложение о цене контракта (в запечатанном конверте); 8. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке в соответствии с п.1.6 Положения; 9. письменное согласие физического лица - участника закупки на обработку его персональных данных. |
| Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования на день подачи заявки и день подведения итогов закупки: 1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом закупки (лицензия, членство в СРО и т.п.) – прилагается копия соответствующего документа; 2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица – указывается в заявке; 3. Непроведение процедур несостоятельности (банкротства) участника закупки - указывается в заявке; 4. Неприостановление деятельности участника закупки - указывается в заявке; 5. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период - указывается в заявке; 6. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - указывается в заявке; 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - указывается в заявке. |
| Дополнительные квалификационные требования к участникам и документы, которыми это подтверждается | Не предусматривается |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации о закупке (дата окончания срока – 3 дня до даты окончания приме заявок). | Разъяснения даются в форме документов, размещаемых на сайте Заказчика в течение трех дней со дня поступления указанного запроса Заказчику с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о торгах не должно изменять ее суть. Запрос участника рассматривается, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок. Дата начала срока: 29.06.2012г. Дата окончания срока: 15.07.2012г. |
| Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона | Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |
| Изменения в документацию об аукционе | Изменения в документацию размещаются на сайте Заказчика в течение следующего рабочего дня после их подписания Генеральным директором предприятия. В случае внесения изменений в документацию, срок приема заявок продлевается так, чтобы до даты окончания приема заявок было не менее 3 дней. Если изменения касаются изменения места и даты рассмотрения заявок и подведения итогов закупки, то они могут быть произведены в любое время, но не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующего срока с размещением в этот же день сведений на сайте Заказчика. |
| Обеспечение заявки | Не предусматривается. |
| Переторжка | Не предусматривается. |
| Примечание | Контракт по результатам закупки заключается в порядке, предусмотренном положением о закупке и документацией об аукционе. |
| Аукционная документация | 1. Техническое задание (приложение №1). 2. Техническое задание (приложение №2). 3. Техническое задание (приложение №3). 4. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (проект). 5. Заявка на участие в аукционе (форма). 6. Предложение о цене контракта (форма). |

Генеральный директор 							В.С. Иванов

Приложение №1

к аукционной документации

|  |  | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ЖКХ г.Туапсе" |
|  |  | _____________В.С.Иванов |
|  |  | "____"____________2012г. |
|  |  | М.п. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 |
| на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: |
| "Реконструкция водопровода по ул.Красной Армии Ду150мм" на участке |
| от пересечения с ул.Карла Маркса до д.№2 по ул.Красной Армии и от |
| ж.дома №4 до ж.дома №18 по ул.Красной Армии. |
| Техническое задание подготовлено на основе локального сметного расчета "Реконструкция водопровода по ул.Красной Армии Ду150мм" на участке от пересечения с ул.К.Маркса до д.№2 и от ж.дома №4 до ж.дома №18 по ул.Красной Армии, разработанного МУП "ЖКХ г.Туапсе". Ознакомиться со сметным расчетом можно в ПТО предприятия по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, тел.8-86167-31905 |
|  | Сметная стоимость работ- 1683590,29 руб. |  |

| № пп | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
|  | Раздел 1. Дорожные работы |  |
| 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 205м2 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 20,5м3 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 86,1т |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 38м3 |
| 5 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 38м3 |
| 6 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 3 км: класс груза 1, среднее(вывоз лишнего грунта и отходов) | 154,5т |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 205м |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 24,8м3 |
| 9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог двухслойного толщиной 80 мм площадью ремонта до: 25 м2 | 165,1м2 |
| 10 | Перевозка строит. грузов , расстояние перевозки 12 км: класс груза 1, грузоподъемность 5 т (доставка щебня, асфальтобетона, бетона) | 105,253т |
|  | Раздел 2. Земляные работы |  |
| 11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 372м3 |
| 12 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 33м3 |
| 13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3( при песечении с подземными коммуникациями) | 8м3 |
| 14 | Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 41м3 |
| 15 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), песком | 50,7м3 |
| 16 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),отсевом | 233,3м3 |
| 17 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 28,4м3 |
| 18 | Водоотлив электрическими (механическими) насосами | 30м3 |
| 19 | Устройство основания песчаного | 16,9м3 |
| 20 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 3 км: класс груза 1, среднее(вывоз отходов) | 660,8т |
| 21 | Завоз отсева и песка автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 8 км: класс груза 1, среднее | 472,66т |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |
| 22 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | 260м |
| 23 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм | 2м |
| 24 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | 3м |
| 25 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 4м |
| 26 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм | 5м |
| 27 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм | 50м |
| 28 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих Ду2000мм | 2,8м3 |
| 29 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих Ду1500мм | 5,2м3 |
| 30 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих Ду1000мм | 1м3 |
| 31 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 14шт |
| 32 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 56шт |
| 33 | Установка гидрантов пожарных | 3шт |
| 34 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 350 мм (под ПГ) | 3шт |
| 35 | Установка затворов диаметром 100 мм | 2шт |
| 36 | Установка затвора диаметром 50 мм | 2шт |
| 37 | Установка затвора диаметром 150 мм | 3шт |
| 38 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм | 2шт |
| 39 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 150 мм | 2шт |
| 40 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | 1шт |
| 41 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм | 2шт |
| 42 | Врезки в действующие сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм | 13шт |
| 43 | Врезки в действующие сети трубопроводов водоснабжения диаметром 32 мм | 9шт |
| 44 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 0,98м3 |
| 45 | Укладка железобетонных плит с люком | 2,25м2 |
| 46 | Демонтаж железобетонных плит | 2,25м2 |
| 47 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм | 265м |
| 48 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм | 265м |
| 49 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 20-50 мм | 59м |
| 50 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 20-50 мм | 59м |
| 51 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 | 4,6м |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Подрядчик за счет собственных средств оформляет (в случае необходимости) разрешение на производство земляных и вскрышных работ, разрешение на вырубку зеленых насаждений, разрешение на производство работ на проезжей части и тротуарах, а также акт разбивки геодезической основы для строительства.

2. Подрядчик при заключении контракта предоставляет в ПТО МУП "ЖКХ г.Туапсе" график производства работ и локальный сметный расчет на сумму заключенного контракта с учетом технического задания и сметной документации.

3. Подрядчик в рамках контракта обеспечивает:

3.1. Производство строительно-монтажных работ по ремонту водопроводных сетей Ду150мм по ул.Красной Армии на участке от пересечения с ул.Карла Маркса до д.№2 и от ж.дома №4 до ж.дома №18 по ул.Красной Армии в соответствии с локальным сметным расчетом и данным техническим заданием на основании действующих требований СНиП, ГОСТ и охраны труда при производстве строительных работ.

3.2. Соблюдение сроков выполнения СМР, предусмотренных локальным сметным расчетом и техническим заданием, гарантированное соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы.

3.3.Обеспечивает врезку сетей водопровода в существующие водопроводные колодцы, расположенные на ул.Красной Армии.

3.4. Обеспечивает выполнение СМР в соответствии со сроками: Дата начала работ: 15.08.2012г. Дата окончания работ: 31.08.2012г.

4. Подрядчик по завершению строительства в 10-дневный срок предоставляет исполнительную документацию на выполненные работы и подписанный акт приемки в эксплуатацию объекта по форме КС №14.

5. В случае нарушения подрядчиком градостроительного и технических регламентов, а также требований СНиП претензии, в том числе финансовые, со стороны контролирующих органов будут взысканы с подрядчика.

6. При выявлении в процессе производства неучтенных при заключении контракта работ, Подрядчик выполняет эти работы по согласованию с Заказчиком в рамках контракта.

Главный инженер МУП "ЖКХ г.Туапсе" 					Е.В.Коротких

Зам.главного инженера 							Н.И.Бегунов

Приложение №2

к аукционной документации

|  |  | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ЖКХ г.Туапсе" |
|  |  | _____________В.С.Иванов |
|  |  | "____"____________2012г. |
|  |  | М.п. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 |
| на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: |
| "Реконструкция водопровода по ул.Карла Либкнехта Ду100мм" на участке |
| от жилого дома №59 по ул.Карла Либкнехта до ул.Островского. |
| Техническое задание подготовлено на основе локального сметного расчета "Реконструкция водопровода по ул.Карла Либкнехта Ду100мм" на участке от жилого дома №59 по ул.Карла Либкнехта до ул.Островского, разработанного МУП "ЖКХ г.Туапсе". Ознакомиться со сметным расчетом можно в ПТО предприятия по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, тел.8-86167-31905 |
|  | Сметная стоимость работ- 861328,3руб. |  |

| № пп | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Раздел 1. Дорожные работы |  |
| 1 | Нарезка швов в покрытии | 240м |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 14,4м3 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 30,24т |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 10,8м3 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 0,018т |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона, S=72м2 | 13,7869т 0,072*(96,6+12,1*8)/101 |
| 11 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 8 км: класс груза 1, среднее(вывоз лишнего грунта и отходов) | 30,24т |
| 12 | Перевозка строит. Грузов, расстояние перевозки 12 км: класс груза 1, среднее(доставка щебня, ) | 18,36т |
|  | Раздел 2. Земляные работы |  |
| 13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 83м3 |
| 14 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 7м3 |
| 15 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 7м3 |
| 16 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), песком | 21,6м3 |
| 17 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), отсевом | 58,2м3 |
| 18 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 79,8м3 |
| 19 | Устройство основания песчаного | 7,2м3 |
| 20 | Водоотлив: электрическими (механическими) насосами | 10м3 |
| 21 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 8 км: класс груза 1, среднее(вывоз грунта) | 162т |
| 22 | Перевозка строит. Грузов, расстояние перевозки 12 км: класс груза 1, среднее(доставка песка,отсева) | 147,9т |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |
| 23 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 120м |
| 24 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих Ду 1500мм | 1,1м3 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону (колец) | 5,652м2 |
| 26 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 16шт |
| 27 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 7шт |
| 28 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | 2врезки |
| 29 | Установка задвижек диаметром 100 мм | 2шт |
| 30 | Установка задвижек чугунных диаметром 50 мм | 6шт |
| 31 | Установка гребенки диаметром 50 мм | 6шт |
| 32 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 20 мм | 19шт |
| 33 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 19шт |
| 34 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 120м |
| 35 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм | 120м |
| 36 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 0,05м3 |
| 37 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 0,03м3 |
| 38 | Отключение сети из стальных труб стальных диаметром 100 мм | 2шт |
| 39 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 20м |
| 40 | Отключение сети из стальных труб диаметром 20 мм | 19шт |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Подрядчик за счет собственных средств оформляет (в случае необходимости) разрешение на производство земляных и вскрышных работ, разрешение на вырубку зеленых насаждений, разрешение на производство работ на проезжей части и тротуарах, а также акт разбивки геодезической основы для строительства.

2. Подрядчик при заключении контракта предоставляет в ПТО МУП "ЖКХ г.Туапсе" график производства работ и локальный сметный расчет на сумму заключенного контракта с учетом технического задания и сметной документации.

3. Подрядчик в рамках контракта обеспечивает:

3.1. Производство строительно-монтажных работ по ремонту водопроводных сетей Ду100мм по ул.К.Либкнехта на участке от ж.дома №59 по ул.К.Либкнехта до ул.Островского в соответствии с локальным сметным расчетом и данным техническим заданием на основании действующих требований СНиП, ГОСТ и охраны труда при производстве строительных работ.

3.2. Соблюдение сроков выполнения СМР, предусмотренных локальным сметным расчетом и техническим заданием, гарантированное соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы.

3.3.Обеспечивает врезку сетей водопровода в существующие водопроводные колодцы, расположенные на ул.К.Либкнехта.

3.4. Обеспечивает выполнение СМР в соответствии со сроками: Дата начала работ: 25.08.2012г. Дата окончания работ: 15.09.2012г.

4. Подрядчик по завершению строительства в 10-дневный срок предоставляет исполнительную документацию на выполненные работы и подписанный акт приемки в эксплуатацию объекта по форме КС №14.

5. В случае нарушения подрядчиком градостроительного и технических регламентов, а также требований СНиП претензии, в том числе финансовые, со стороны контролирующих органов будут взысканы с подрядчика.

6. При выявлении в процессе производства неучтенных при заключении контракта работ, Подрядчик выполняет эти работы по согласованию с Заказчиком в рамках контракта.

Главный инженер МУП "ЖКХ г.Туапсе" 					Е.В.Коротких

Зам.главного инженера 							Н.И.Бегунов

Приложение №3

к аукционной документации

|  |  | Генеральный директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | МУП "ЖКХ г.Туапсе" |
|  |  | _____________В.С.Иванов |
|  |  | "____"____________2012г. |
|  |  | М.п. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3 |
| на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: |
| "Реконструкция водопровода по ул.Розы Люксембург Ду150мм" на участке |
| от жилого дома №9 по ул.Розы Люксембург до ул.Крупской. |
| Техническое задание подготовлено на основе локального сметного расчета "Реконструкция водопровода по ул.Розы Люксембург Ду150мм" на участке от жилого дома №9 по ул.Розы Люксембург до ул.Крупской, разработанного МУП "ЖКХ г.Туапсе". Ознакомиться со сметным расчетом можно в ПТО предприятия по адресу: Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, д.1, тел.8-86167-31905 |
|  | Сметная стоимость работ- 2317914,2руб. |  |

| № пп | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Раздел 1. Дорожные работы |  |
| 1 | Нарезка швов в покрытии | 600м |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 54м3 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 113,4т |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 27м3 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 0,045т (300*0,6)*0,25/1000 |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона, S=180м2 | 34,4673т 0,18*(96,6+12,1*8)/101 |
| 7 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 8 км: класс груза 1, среднее(вывоз лишнего грунта и отходов) | 113,4т |
| 8 | Перевозка строит. грузов, расстояние перевозки 12 км: класс груза 1, среднее(доставка щебня, ) | 45,9т |
|  | Раздел 2. Земляные работы |  |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 263м3 |
| 10 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 14м3 |
| 11 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 14м3 |
| 12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), песком | 54м3 |
| 13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), отсевом | 195м3 |
| 14 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 249м3 |
| 15 | Устройство основания песчаного | 18м3 |
| 16 | Водоотлив: электрическими (механическими) насосами | 12м3 |
| 17 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 8 км: класс груза 1, среднее(вывоз грунта) | 498,6т |
| 18 | Перевозка строит. грузов, расстояние перевозки 12 км: класс груза 1, среднее(доставка песка,отсева) | 453,9т |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |
| 19 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | 300м |
| 20 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих Ду 1500мм | 2,4м3 |
| 21 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону (колец) | 14,13м2 |
| 22 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 28шт |
| 23 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 9шт |
| 24 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | 2шт |
| 25 | Установка задвижек диаметром 100 мм | 2шт |
| 26 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 мм | 3шт |
| 27 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм | 2врезки |
| 28 | Установка гидрантов пожарных | 2шт |
| 29 | Установка задвижек чугунных диаметром 50 мм | 8шт |
| 30 | Установка гребенки диаметром 50 мм | 10шт |
| 31 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 20 мм | 26врезок |
| 32 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 26шт |
| 33 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм | 300м |
| 34 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм | 300м |
| 35 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 0,2м3 |
| 36 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 0,12м3 |
| 37 | Отключение сети из стальных труб диаметром 150 мм | 2шт |
| 38 | Отключение сети из стальных труб диаметром 20 мм | 26шт |
| 39 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 150 мм | 30м |
| 40 | Демонтаж задвижек диаметром 150 мм | 3шт |
| 41 | Демонтаж обратного клапана диаметром 150 мм | 1шт |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Подрядчик за счет собственных средств оформляет (в случае необходимости) разрешение на производство земляных и вскрышных работ, разрешение на вырубку зеленых насаждений, разрешение на производство работ на проезжей части и тротуарах, а также акт разбивки геодезической основы для строительства.

2. Подрядчик при заключении контракта предоставляет в ПТО МУП "ЖКХ г.Туапсе" график производства работ и локальный сметный расчет на сумму заключенного контракта с учетом технического задания и сметной документации.

3. Подрядчик в рамках контракта обеспечивает:

3.1. Производство строительно-монтажных работ по ремонту водопроводных сетей Ду150мм по ул.Розы Люксембург на участке от ж.дома №9 по ул.Розы Люксембург до ул.Крупской в соответствии с локальным сметным расчетом и данным техническим заданием на основании действующих требований СНиП, ГОСТ и охраны труда при производстве строительных работ.

3.2. Соблюдение сроков выполнения СМР, предусмотренных локальным сметным расчетом и техническим заданием, гарантированное соблюдение СНиП, ГОСТ, СанПиН, норм охраны труда при производстве СМР, наличие сертификатов на используемые материалы.

3.3.Обеспечивает врезку сетей водопровода в существующие водопроводные колодцы, расположенные на ул.Розы Люксембург.

3.4. Обеспечивает выполнение СМР в соответствии со сроками: Дата начала работ: 10.09.2012г. Дата окончания работ: 25.09.2012г.

4. Подрядчик по завершению строительства в 10-дневный срок предоставляет исполнительную документацию на выполненные работы и подписанный акт приемки в эксплуатацию объекта по форме КС №14.

5. В случае нарушения подрядчиком градостроительного и технических регламентов, а также требований СНиП претензии, в том числе финансовые, со стороны контролирующих органов будут взысканы с подрядчика.

6. При выявлении в процессе производства неучтенных при заключении контракта работ, Подрядчик выполняет эти работы по согласованию с Заказчиком в рамках контракта.

Главный инженер МУП "ЖКХ г.Туапсе" 					Е.В.Коротких

Зам.главного инженера 							Н.И.Бегунов

Приложение №4

к аукционной документации

Контракт № _______

на выполнение строительно-монтажных работ

(проект)

г.Туапсе								«___»__________ 201__ года

МУП «ЖКХ города Туапсе», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Виктора Сергеевича, действующего на основании устава,  с одной стороны

и _____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора (генерального директора) _______________________________, действующего на основании устава,

на основании решения Комиссии Продавца (Протокол №____от _________2012г. вскрытия конвертов с предложениями цены контракта (подведение итогов аукциона)), в соответствии с которым Комиссией Продавца принято решение о заключении с Покупателем настоящего контракта на выполнение строительно-монтажных работ (далее по тексту – «контракт»),

далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ по объектам МУП «ЖКХ города Туапсе», в том числе:

- реконструкция водопровода по ул.Красной Армии, Ду=150мм, L=260м;

- реконструкция водопровода по ул.Розы Люксембург, Ду=150мм, L=300м;

- реконструкция водопровода по ул. Карла Либкнехта, Ду=100мм, L=120м.

(далее – «Объект») в точном соответствии с техническими заданиями (приложения №№ 1, 2, 3 к настоящему контракту).

1.2. Подрядчик обязуется на свой риск собственными силами и средствами, в точном соответствии с техническими заданиями (приложение №№ 1, 2, 3 к настоящему контракту) выполнить работы, являющиеся предметом настоящего контракта.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную настоящим контрактом стоимость работ.

2. Стоимость контракта и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ___________ рублей (__________________________________________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18%, что составляет ___________ рублей (______________________________________ ___________________ ___________________ рублей ___ копеек).

2.2. Стоимость работ по настоящему контракту, указанная в пункте 2.1. контракта, определена на основании ценового предложения Подрядчика, сложившегося при проведении аукциона, в соответствии с которым Комиссией Заказчика принято решение о заключении с Подрядчиком настоящего контракта.

2.3. Стоимость работ по настоящему контракту, выраженная в российских рублях, является фиксированной и не подлежит увеличению или уменьшению.

2.4. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком посредством перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно счету на оплату выполненных Подрядчиком работ. Расчеты осуществляются в течение 20 рабочих дней по факту выполнения работ, подтвержденному актами (формы №КС-2, №КС-3).

Оплата работ по настоящему контракту производится Заказчиком за вычетом 10 (десяти) процентов стоимости от фактически выполненных Подрядчиком работ по настоящему контракту.

В счет стоимости удержанной оплаты, установленной настоящим пунктом контракта, Заказчик осуществляет для Подрядчика работы по надзору за выполнением работ, подготовке городской водопроводной сети к реконструкции, опорожнение и заполнение водопроводной сети, пуск в эксплуатацию после проведения Подрядчиком работ, осуществляет лабораторный контроль участков водопроводов после промывки и дезинфекции, выполняет иные работы, связанные с выездом представителей Заказчика на Объект.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технических заданий, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3. Права и обязанности сторон

3.1. В соответствии с условиями настоящего контракта Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы на Объекте, предусмотренные разделом 1 настоящего контракта, в соответствии с действующими в РФ нормами СНиП и техническими заданиями в сроки, установленные условиями настоящего контракта.

3.1.2. Обеспечить качество выполнения и сдачу работ в установленном порядке.

3.1.3. Поставить на Объект все необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества.

3.1.4. Устранить дефекты выполненных работ за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественной работы Подрядчика.

3.1.5. Нести ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности при выполнении работ и охрану окружающей среды.

3.1.6. Согласовать с Заказчиком до начала работ материалы, применяемые в работах на Объекте, для определения их качества и внешнего вида, а также предоставить образцы, паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающих соответствие санитарным и экологическим нормам противопожарной безопасности РФ. В случае если Заказчик не предоставит свои замечания в течение 7 (семи) дней, считая со дня получения перечня или образцов, материалы считаются одобренными Заказчиком.

3.1.7. Обеспечить Заказчику возможность проведения контроля за выполняемыми Подрядчиком работами с записью в журналах работ.

3.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.9. Обеспечить сдачу Объекта приемочной комиссии в установленном порядке.

3.1.10. Освободить Объект от строительной техники, оборудования и строительного мусора в течение одного рабочего дня после сдачи Объекта.

3.1.11. Обеспечить выполнение работ в пределах стоимости, указанной в пункте 2.1 настоящего контракта.

3.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

3.2. В соответствии с условиями настоящего контракта Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить Подрядчику свободный доступ к Объекту в течение всего периода действия настоящего Контракта.

3.2.2. Осуществить расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в пункте 2.4 настоящего контракта.

3.2.3. Осуществить контроль за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ) в соответствии с техническим заданием, условиями настоящего контракта и требованиями СНиП, за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций ГОСТам и техническим условиям.

3.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего контракта.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту в следующие сроки:

- по Объекту №1:  15.08.2012г.-31.08.2012г.;

- по Объекту №2:  25.08.2012г.-15.09.2012г.;

- по Объекту №3:  10.09.2012г.-25.09.2012г.

4.2. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства работ, которые могут повлиять на продолжительность выполнения работ и их стоимость, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме.

5. Производство работ

5.1. Для осуществления контроля за выполнением работ, а также проведения проверок соответствия используемых Подрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования условиям настоящего контракта и техническому заданию в качестве своего представителя Заказчик назначает главного инженера Заказчика, действующего на основании прав по должности. Уполномоченный Заказчиком представитель и назначенные уполномоченным представителем должностные лица Заказчика имеют право беспрепятственного доступа на Объект, ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

5.2. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ об их готовности сдачи Заказчику. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

5.3. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и за счет своих средств обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.5. Подрядчик выполняет работы с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда работающих, соблюдением пожарной безопасности, охраны окружающей среды, «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории города Туапсе» (приложение к решению Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района от 24 июля 2008 г. №4.2.): обеспечивает погрузку, перевозку и размещение отходов и демонтированных в результате производства работ конструкций, на полигоне ТБО. Подрядчик обеспечивает приобретение талонов на размещение ТБО специализированной организации. Охрану находящихся на площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик.

5.6. В случае, если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ на Объекте, Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения работ на соответствующий период. В этом случае Стороны должны принять все соответствующие меры, предотвращающие дополнительные расходы.

5.7. В случае, если при выполнении настоящего контракта в силу объективных причин возникла необходимость корректировки строительно-монтажных работ, ведущей к изменению объема и (или) их стоимости, такая корректировка объема и (или) стоимости работ оформляется Сторонами путем подписания дополнительного Соглашения в течение 5 (пяти) календарных дней.

6. Сдача-приемка законченных работ

6.1. Сдача-приемка Объекта производится в течение десяти дней, считая со дня письменного извещения Подрядчиком Заказчика о 100-процентной готовности Объекта с оформлением акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), а также документов, необходимых для оплаты (счет на оплату, счет-фактура).

6.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы (пункт 6.1) или направляет мотивированный отказ.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу, составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения.

6.4. Выполненные Подрядчиком работы переходят в собственность Заказчика после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими Сторонами.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта. Ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в ходе производства работ, а также в процессе эксплуатации Объекта.

7.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных техническим заданием и обязательными для Сторон строительными нормами и правилами, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей Объекта.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. В случае если при выполнении настоящего контракта Подрядчик нанесет ущерб третьим лицам, он возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от каких-либо претензий со стороны третьих лиц.

7.6. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из Сторон, немедленно по выявлению таких обстоятельств.

7.7. Все изменения, дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.8. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, подтверждающих их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. Максимальный срок устранения недостатков работ не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующей претензии Заказчика;

- бесперебойное функционирование Объекта при выполнении работ.

8.2. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 24 (двадцать четыре) месяца, считая со дня утверждения акта приемки законченных работ приемочной комиссией.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения третьими лицами.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе составить односторонний акт либо привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

10. Расторжение контракта

10.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных техническим заданием и действующими СНиПами.

10.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего контракта в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий месяц;

- при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

10.4. При расторжении настоящего контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в совместно определенном Сторонами объеме.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее чем за 30 календарных дней.

10.6. При расторжении настоящего контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки.

11. Прочие условия.

11.1. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к настоящему контракту, теряют силу.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае не достижения договоренности арбитражным судом в соответствии с правилами подведомственности и подсудности.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. Подрядчик имеет допуск СРО:

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___________  ______________________________________________________ от ____________20___г., выданное ____________________ ____________________________________. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

12. Вступление контракта в силу и сроки его действия

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «___»___________ 20___ года.

13. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой

частью настоящего контракта.

13.1. Приложение №1 – техническое задание №1 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция водопровода по ул.Красной Армии  Ду150мм"  на участке от пересечения с ул.Карла Маркса до д.№2 по ул.Красной Армии и от ж.дома №4  до ж.дома №18 по ул.Красной Армии.

13.2. Приложение №2 – техническое задание №2 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция водопровода по ул.Карла Либкнехта  Ду100мм"  на участке от жилого дома №59 по ул.Карла Либкнехта до ул.Островского.

13.3. Приложение №3 – техническое задание №3 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция водопровода по ул.Розы Люксембург Ду150мм" на участке от жилого дома №9 по ул.Розы Люксембург до ул.Крупской.

14. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

14.1. Адрес и банковские реквизиты Заказчика - МУП «ЖКХ города Туапсе»:

Юридический и почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, Привокзальный тупик, 1, тел./факс 8-86167-21344

ИНН: 2365001416, КПП: 236501001, ОГРН: 1052313062493

Р/счет № 40702810930050100994 в Туапсинском ОСБ №1805 Юго-Западного банка Сбербанка РФ г.Ростов-на-Дону, к/счет 30101810600000000602, БИК 046015602.

14.2. Адрес и банковские реквизиты Подрядчика – __________________________:

Юридический и почтовый адрес: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

ИНН___________, КПП___________, ОГРН_____________, ОКАТО___________, ОКПО _________. Свидетельство о регистрации серии ____ № __________ от ___________20___г.

р/счет №______________________ в ________________________________________ ____________________________________, к/счет __________________, БИК ___________.

Подписи сторон:

Заказчик: 						       Подрядчик:

| Генеральный директор МУП «ЖКХ города Туапсе» _________________ В.С. Иванов м.п. |  | ________________________ _________________ (______________) м.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение №5

к аукционной документации

| 1. На фирменном бланке участника 2. Дата, исх. номер | В Комиссию МУП «ЖКХ города Туапсе» Закупка № ______ |
| --- | --- |

Заявка

на участие в аукционе

_____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени  участника размещения заказа),

ознакомившись с Извещением о проведении открытого аукциона по поставке товаров (работ, услуг) для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе», проектом договора, техническими заданиями №№ 1, 2, 3, иными документами (далее –документация об аукционе), размещенными на сайте МУП «ЖКХ города Туапсе» www.tuapgkh.ucoz.ru предлагает заключить договор на условиях, предусмотренных в документации об аукционе, и обязуется выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ по объектам МУП «ЖКХ города Туапсе», в том числе:

- реконструкция водопровода по ул.Красной Армии, Ду=150мм, L=260м (Объект №1);

- реконструкция водопровода по ул.Розы Люксембург, Ду=150мм, L=300м (Объект №2);

- реконструкция водопровода по ул. Карла Либкнехта, Ду=100мм, L=120м (Объект №3).

в точном соответствии с техническими заданиями (приложения №№ 1, 2, 3 к контракту) по цене контракта, указанной в нашем предложении.

Участник размещения заказа:

- понимает и соглашается, что расходы, которые не включены в заявку, не будут включены в контракт и оплачены МУП «ЖКХ города Туапсе»;

- с проектом контракта на выполнение строительно-монтажных работ ознакомлены и подтверждаем свое согласие с условиями контракта;

- подтверждаем непроведение ликвидации участника аукциона;

- подтверждаем непроведение процедур несостоятельности (банкротства) участника аукциона;

- подтверждаем неприостановление деятельности участника аукциона;

- подтверждаем отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- подтверждаем отсутствие сведений об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- подтверждаем отсутствие сведений об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Сведения об участнике размещения заказа

1. Адрес:________________________________________________________________________

2. Почтовый адрес:_______________________________________________________________

3. ИНН/ОГРН: _________________________________________________________________

4. Контактное лицо _____________________________________________________________

5. Телефон:_____________________________________________________________________

6. Факс:________________________________________________________________________

7. Адрес электронной почты: _____________________________________________________

Опись документов, прилагаемых к заявке:

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Руководитель участника __________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			(фамилия, и.о.)

М.п.

Приложение №6

к аукционной документации

| 1. На фирменном бланке участника 2. Дата, исх. номер | В Комиссию МУП «ЖКХ города Туапсе» Закупка № ______ |
| --- | --- |

Предложение

о цене контракта *

_____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени  участника размещения заказа),

ознакомившись с Извещением о проведении открытого аукциона по поставке товаров (работ, услуг) для нужд МУП «ЖКХ города Туапсе», проектом договора, техническими заданиями №№ 1, 2, 3, иными документами (далее –документация об аукционе), размещенными на сайте МУП «ЖКХ города Туапсе» www.tuapgkh.ucoz.ru предлагает заключить контракт на условиях, предусмотренных в документации об аукционе, по цене контракта, указанной ниже в нашем предложении:

| № п/п | Начальная (максимальная) цена контракта по условиям аукциона | Цена контракта, предложенная участником аукциона |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего: 4862832,79 рублей (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать два рубля 79 копеек), в том числе по объектам (с НДС 18%): Объект №1: 1683590,29 руб.; Объект №2: 861328,3 руб.; Объект №3: 2317914,2руб. | Всего: ______________ рублей (______________ __________________________________________ рублей ____ копеек), в том числе по объектам (с НДС 18%): Объект №1: ________________ руб.; Объект №2: ________________ руб.; Объект №3: ________________ руб. |

Руководитель участника __________________________ 	(_______________________)

(подпись) 			(фамилия, и.о.)

М.п.

_______________________

* - предложение о цене контракта представляется участником в запечатанном конверте вместе с заявкой или в день проведения аукциона, не позднее чем за один час до вскрытия конвертов с предложениями цены контракта.