# УТВЕРЖДАЮ:

# №   			                                                           	           Генеральный директор

# от 			                                                                                  МУП «ЖКХ г. Туапсе»

действительны                                                                                           _____________В.С. Иванов

до 		                                                                                             «____»____________2013г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

на водоснабжение и водоотведение

Наименование объекта:

Район :

Заказчик:

Сроки строительства (реконструкции) ________________________

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1 Объем водопотребления: расчет  (м3/час)

1.2 Условия подключения:

1.3. Свободный напор в сети:   кг/см2

1.4.Подключение выполнить в существующем колодце в присутствии представителя МУП «ЖКХ г. Туапсе».

1.5. Выполнить устройство водомерного узла по схеме, согласованной с МУП «ЖКХ г. Туапсе»

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ  СТОЧНЫХ  ВОД

2.1.Объем водоотведения: расчет (м3/час)

2.2.Условия подключения:

2.3.Подключение выполнить в присутствии представителя МУП «ЖКХ г.Туапсе»

3. ВОДООТВЕДЕНИЕ ЛИВНЕВЫХ И ДРЕНАЖНЫХ ВОД

3.1.Условия подключения:     для  устройства ливневой канализации  на  земельном участке по   получить технические условия на отвод ливневых и дренажных стоков в УЖКХ администрации Туапсинского городского поселения.

3.2.Выполнить устройство  ливневой и дренажной канализации в соответствии с данными техническими условиями.

4.  УСЛОВИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

4.1.Выполнить и согласовать с МУП «ЖКХ г. Туапсе» проектно-сметную документацию или схему подключения к городским сетям В и К в соответствии с ТУ.

4.2.Получить разрешение на производство вскрышных работ в установленном порядке.

4.3.Работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения , кроме земляных работ, выполнить силами МУП «ЖКХ г.Туапсе», либо специализированной организацией.

4.4.Вызвать представителя  МУП « ЖКХ г.Туапсе» для предварительного принятия тех.условий  после монтажа трубопроводов до обратной засыпки грунтом по телефону 2-24-65 (круглосуточно).

4.5.Предъявить к освидетельствованию систему ливневой и дренажной канализации, выполненную в соответствии с техническими условиями  и принятую представителями УЖКХ администрации Туапсинского городского поселения в эксплуатацию.

Подключение объекта к сетям водоснабжения  и водоотведения возможно только в случае заключения договора и внесения платы за технологическое присоединение к сетям МУП «ЖКХ г. Туапсе».

Для заключения договора на услуги  МУП «ЖКХ г.Туапсе» предоставить необходимые правоустанавливающие документы.

Информация о плате за подключение №

Главный инженер   МУП « ЖКХ г.Туапсе»                                                                     Е.В. Коротких